## KKA
PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. | [5 empty] | No. Dokumen | CINT/QA/F-001/KKASMT
[6 empty] | Revisi | N
INTERNAL AUDIT | [5 empty] | Tanggal Update | 2024-05-16
KERTAS KERJA AUDIT SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI
Area Audit: Departement QC
Auditor : Fitri Febriani, Rima, Aisyah
PIC Auditee : Shanty
Tanggal Audit : Jum’at, 15-08-2025
No | Pertanyaan | Referensi (ISO 9001, 14001, 45001, CPAKB, CDAKB, & Halal) | Ya | Tidak | N/A | Kategori Temuan | Dampak | Rekomendasi Tindakan Perbaikan | Catatan Auditor | Temuan / Saran Auditor
A. | Temuan Audit Sebelumnya
1
2
B. | Temuan External
1 | Terhadap pengukuran arus bocor menggunakan alat PAT, belum ditetapkan standar keberterimaan arus bocornya. | Lampiran I Butir III.E.4 (CPAKB) | v |  |  | Minor | Belum mengetahui standar keberterimaan arus bocor yang ditetapkan oleh SNI IEC 60601. | Standar keberterimaan arus bocor ditetapkan di Checksheet Produk Jadi. | Standar arus bocor telah ditetapkan standar bocor SNI sampai 100 mili ampere. Ditetapkan di check sheet lembar inspeksi dan pengetesan produk jadi (No: CINT/QC/F-041/LIPPJ). | Saat audit dilakukan, tim QC belum dapat memperlihatkan hasil revisi check sheet yang telah diisi untuk monitoring alat PAT karena belum ada proses produksi untuk produk nursing bed elektrik. Dapat dicek pada audit selanjutnya
2 | Belum konsisten dalam pemeriksaan kelengkapan logo Sucofindo & SNI. | Lampiran I Butir III.E.4 (CPAKB) | v |  |  | Minor | Belum adanya revisi thd Checksheet Produk Jadi terkait pemeriksaan logo Sucofindo & SNI. | Penambahan pemeriksaan kelengkapan logo Sucofindo & SNI di Checksheet Produk Jadi. | Revisi check sheet sudah dilakukan dengan adanya penambahan pemeriksaan logo Sucofindo &SNI. Ditetapkan di check sheet lembar inspeksi dan pengetesan produk jadi (No: CINT/QC/F-041/LIPPJ) Contoh pelaksanaan: Form CINT/QC/F-041/LIPPJ Type RN DS03E (Rabu, 30 Juli 2025), Lot No. 25072224709
C. | ASMT Q2
1 | Bagaimana QC melakukan pengendalian risiko dan peluang yang ada di departemen QC? Apakah pernah dilakukan review atau evaluasi terhadap pengendalian tersebut? | ISO 9001, CPAKB | v | [5 empty] | Analisa Resiko H1 tahun 2025 sudah dilakukan. Terdapat 2 complain yang terjadi dari target 0 complain. Kasus komplain: Conex (lem kurang menempel), sudah dilakukan analisa dan rencana perbaikan
2 | Terkait dengan permesinan baru, apakah telah melakukan kalibrasi dan juga telah ditetapkan QC check apa saja yang perlu dilakukan? | ISO 9001, CPAKB | v | [5 empty] | Portable Appliance Tester (PAT) sudah dimasukan kedalam daftar alat ukur dengan rencana kalibrasi pertama di tahun 2026. Karena alat masih baru (th 2025), saat ini menggunakan sertifikat kalibrasi dari pabrik
3 | Agar terjaminnya mutu produk, jika terjadi perubahan spesifikasi atau bahan material yang digunakan pada produk yang sudah ada, bagaimana kontrol QC atas perubahan tersebut? | ISO 9001, CPAKB | v | [5 empty] | RnD mengirimkan surat permintaan inspeksi ke QC, jika statusnya OK maka RnD dapat menerbitkan Technical Information (TI). Contoh: Permintaan New Echool Chair No 4 tidak ada printing dus. Sudah dikordinaskan dengan tim sales untuk menggunakan dus polos dan hasilnya OK. namun ditemukan kasus kembali bahwa dus tersebut ukurannya terlalu pas dengan ukuran produk sehingga menyebabkan dus sobek/jebol saat produk dimasukan. Apabila kasus terjadi berkepanjangan akan diagendakan meeting lanjutan tim QC, RnD, SCM dan produksi. Wajib menyertakan hasil inspeksi QC dan TI dari RnD sebelum purchasing melakukan pembelian masal untuk mass-pro
4 | Material yang masuk dari Vendor, bagaimana proses yang dilakukan QC untuk melakukan inspeksi? Apakah dapat ditunjukkan dokumen inspeksi tersebut? Apakah proses yang dilakukan untuk material nursing bed tetap sama? | ISO 9001, CPAKB | v | [5 empty] | Material datang > QC sampling sesuai daftar sampling > jika status OK barang diterima > jika status NG barang dikembalikan SOP : QC.P.1 Prosedur Inspeksi dan pengeresan penerimaan (P-IPP) update 1 April 2025 contoh inspeksi incoming: Lembar inspeksi dan pengetesan penerimaan (LIPP), pengecekan Join Kumi FD pemasok ISTW tanggal 13 Januari 2025. Jumlah masuk 756, jumlah inspeksi 5 (Sesuai standar SOP QC) hasil inspeksi OK | Auditor menyerankan agar dilakukan rotasi pengujian material per subkon/vendor agar material yang diterima dari setiap vendor dapat diuji. Misalnya pengecekan pertama dari vendor A, pengecekan kedua dari vendor B dan seterusnya.
5 | Dalam pengendalian mutu untuk Nursing Bed, QC melakukan inspeksi pada komponen apa saja? | CPAKB | v | [5 empty] | sesuai prosedur inspeksi standar, khusus untuk motor NSB dilakukan pengecekan 100% agar memastikan fungsi motor berjalan baik
6 | Apakah QC melakukan evaluasi terhadap material yang dikirimkan dari Vendor/Supplier? Apakah dapat ditunjukkan dokumen evaluasi tersebut? | ISO 9001, CPAKB | v | [5 empty] | Evaluasi vendor sudah dilakukan per bulan (A.1 Form. Penilaian Vendor Th 2025) contoh: vendor yang sudah di tetapkan oleh Rolland (Cakrawala Mega Indah, PT - vendor packing case) hasil penilaian C (buruk) selama januari-juni 2025 berturut-turut. Apabila akan ditawarkan vendor baru kepada Rolland, dapat diproses dari sekarang, dihitung mundur dari rencana penggunaan packing case dari vendor baru. (ke pch) | Perlu dilakukannya penilaian vendor import (GOWIN, ZHIFENG, dll) , saat ini untuk vendor import baru ada penilaian untuk Bosai dan timotion
7 | Bagaimana pengendalian QC atas alat-alat yang digunakan untuk inspeksi? Apakah terdapat rekapan atas alat apa saja yang digunakan? | ISO 9001, CPAKB | v | [5 empty] | Daftar alat uji ukur: CINT/QC/F-018/DAUIP update 1 April 2025 dengan update lokasi penyimpanan (tindak lanjut temuan audit BYD) Alat Uji Digital Vernier Caliper tanggal uji kalibrasi selanjutnya: 3 Juni 2025, sudah dilakukan kalibrasi dan sertifikat diterima tanggal 14 Agustus 2025 > tanggal kalibrasi selanjutnya 25 Juni 2026 Alat Uji Dual Scope Mpor FP tanggal uji kalibrasi selanjutnya: 4 Juni 2025, sedang dalam proses kalibrasi (didukung dengan surat keterangan kalibrasi dari lab kalibrasi (PT Asta Kalibrasi Sinergi) no surat 011/SK/AKS/VII/ 2025
8 | Bagaimana tindak lanjut tim QC untuk kasus gagal hasil cat Lotus Kagukuro (cat molotok)? Bagaimana proses follow up ke bagian terkait? | ISO 9001 | v | [5 empty] | Apabila ada ketidaksesuaian proses produksi saat pengecekan QC, tim QC akan melaporkan di grup whatsapp Kualitas. Apabila kejadian berulang dan/atau dalam jumlah besar, untuk tindakan prefentif dari tim QC akan membuat warning inspeksi. Contoh warning inspeksi: No 28/CINT-QC/V/2025 tanggal 28 April 2025 untuk Proses Inspeksi Komponen Roland/Kawai. Dalam formulir tersebut disajikan gambar produk dan hal-hal yag harus diperhatian.
9 | Training Kompetensi Teknis, berapa lama sekali dilakukan refreshment? | [8 empty] | Perlu adanya SOP mengenai refreshment/training kompetensi berkala untuk tim QC agar kemampuan tim QC dapat terus ditingkatkan. Evidence pelaksanaan dapat berupa: materi, daftar hadir, pre-test&post-test
10 | Bagaimana proses pengecekan QC untuk new produk? | [7 empty] | SOP Sama dengan inspeksi new product

## KKA R&D (2) (hidden)
PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. | [5 empty] | No. Dokumen | CINT/QA/F-001/KKASMT
[6 empty] | Revisi | N
INTERNAL AUDIT | [5 empty] | Tanggal Update | 2024-05-16
KERTAS KERJA AUDIT SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI
Area Audit: DEPARTEMENT R & D
Auditor :
PIC Auditee :
Tanggal Audit :
No | Pertanyaan | Referensi (Clausul ISO) | Ya | Tidak | N/A | Kategori Temuan | Dampak | Rekomendasi Tindakan Perbaikan
A. | Temuan Audit Sebelumnya
1 | 1. Berdasarkan Bisnis Proses R&D setiap permintaan produk baru atau custom harus melalui proses pengujian QC, namun ada beberapa produk yang tidak melalui proses pengujian QC. 2. Terdapat ketidaksesuaian penggunaaan komponen, pada BOM dan pada GTKP ada, namun fungsi aslinya tidak dipergunakan. (Menimbulkan pembelian material dan proses produksi) Contoh : pengadaan komponen holder C pada produk Kumi MD WS. 3. Pada proses mass pro produk baru, belum bisa menunjukkan dokumentasi terkait sosialisasi, trial mass pro, review perbaikan, dan monitoring mass pro. (Contoh : Kumi MD WS dan Mapple Rack L Custom 1600) | ISO 9001:2015 Klausul 7.5 Informasi Terdokumentasi, 8.3 Desain dan pengembangan produk dan jasa
2 | Setiap pengadaan sarana/asset yang di develop oleh R&D sebaiknya R&D memiliki bukti dokumentasi serta daftar sarana/assetnya, agar memudahkan telusur penggunaan dan lokasi keberadaan asset/sarana, baik yang berada di internal maupun eksternal. Contoh : Pengadaan Sarana Blow Mould Plastic For Corner HF Board Ranaya | ISO 9001:2015 Klausul 7.1.3. Infrastruktur, dan ISO 9001:2015 Klausul 7.5 Informasi Terdokumentasi
B. | Temuan External
1
C. | ASMT Q1
| ISO 9001: Manajemen Mutu | ISO 9001: Manajemen Mutu
1 | Bagaimana proses desain produk baru dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi pelanggan? | 8.3
2 | Apakah ada prosedur untuk verifikasi dan validasi desain? Bagaimana prosedur ini diimplementasikan? | 8.3.4 DAN 8.3.6
3 | Bagaimana umpan balik pelanggan digunakan dalam pengembangan atau modifikasi desain produk? | 8.2.1
4 | Apakah ada proses untuk menangani perubahan dalam desain dan memastikan perubahan tersebut terdokumentasi? | 8.3.6
5 | Bagaimana dokumentasi hasil riset dan desain dipelihara dan diakses? | 7.5 DAN 8.3.5
| ISO 14001: Manajemen Lingkungan | ISO 14001: Manajemen Lingkungan
1 | Bagaimana aspek lingkungan dipertimbangkan dalam tahap awal desain produk? | 8.1
2 | Apakah ada upaya untuk mendesain produk yang lebih ramah lingkungan (misalnya, produk yang dapat didaur ulang, penggunaan bahan ramah lingkungan)? | 6.1.2 DAN 8.1
3 | Bagaimana Anda mengevaluasi dampak lingkungan dari bahan dan proses yang digunakan dalam desain produk? | 6.1.2
4 | Apakah ada langkah-langkah untuk mengurangi jejak karbon dari produk yang dirancang? | 6.1.2
5 | Bagaimana departemen ini bekerja sama dengan departemen lain untuk memastikan desain yang memenuhi persyaratan lingkungan? | 5.3 , 7.4, DAN 8.1
| ISO 45001: Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja | ISO 45001: Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
1 | Bagaimana risiko kesehatan dan keselamatan kerja dipertimbangkan dalam proses desain produk? | 8.1
2 | Apakah ada proses untuk memastikan bahwa produk yang dirancang aman digunakan oleh pelanggan dan tidak menimbulkan risiko kesehatan atau keselamatan? | 8.1 DAN 9.1.2
3 | Bagaimana prosedur untuk mengevaluasi dampak keselamatan dari perubahan desain? | 8.1 DAN 6.1.2
4 | Apakah ada penilaian risiko untuk kegiatan riset dan desain yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja? | 6.1.2 DAN 8.1
5 | Bagaimana departemen riset dan desain berkontribusi pada pengembangan produk yang mendukung keselamatan kerja dan kesehatan? | 5.3, 6.1.2 DAN 8.1

## KKA R&D (hidden)
PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. | [5 empty] | No. Dokumen | CINT/QA/F-001/KKASMT
[6 empty] | Revisi | N
INTERNAL AUDIT | [5 empty] | Tanggal Update | 2024-05-16
KERTAS KERJA AUDIT SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI
Area Audit: DEPARTEMENT R & D
Auditor :
PIC Auditee :
Tanggal Audit :
No | Pertanyaan | Referensi (Clausul ISO) | Ya | Tidak | N/A | Kategori Temuan | Dampak | Rekomendasi Tindakan Perbaikan
A. | Temuan Audit Sebelumnya
1 | 1. Berdasarkan Bisnis Proses R&D setiap permintaan produk baru atau custom harus melalui proses pengujian QC, namun ada beberapa produk yang tidak melalui proses pengujian QC. 2. Terdapat ketidaksesuaian penggunaaan komponen, pada BOM dan pada GTKP ada, namun fungsi aslinya tidak dipergunakan. (Menimbulkan pembelian material dan proses produksi) Contoh : pengadaan komponen holder C pada produk Kumi MD WS. 3. Pada proses mass pro produk baru, belum bisa menunjukkan dokumentasi terkait sosialisasi, trial mass pro, review perbaikan, dan monitoring mass pro. (Contoh : Kumi MD WS dan Mapple Rack L Custom 1600) | ISO 9001:2015 Klausul 7.5 Informasi Terdokumentasi, 8.3 Desain dan pengembangan produk dan jasa
2 | Setiap pengadaan sarana/asset yang di develop oleh R&D sebaiknya R&D memiliki bukti dokumentasi serta daftar sarana/assetnya, agar memudahkan telusur penggunaan dan lokasi keberadaan asset/sarana, baik yang berada di internal maupun eksternal. Contoh : Pengadaan Sarana Blow Mould Plastic For Corner HF Board Ranaya | ISO 9001:2015 Klausul 7.1.3. Infrastruktur, dan ISO 9001:2015 Klausul 7.5 Informasi Terdokumentasi
B. | Temuan External
1
C. | ASMT Q2 (BY PAK GUNAWAN)
| ISO 9001: Manajemen Mutu | ISO 9001: Manajemen Mutu
1 | Bagaimana Anda memastikan bahwa pengetahuan dan inovasi terbaru diterapkan dalam proses desain? | Klausul 7.1.6: Pengetahuan Organisasi
2 | Apakah ada dokumentasi yang jelas untuk semua desain yang dikembangkan?
3 | Bagaimana Anda menilai kelayakan persyaratan desain yang diterima dari pelanggan? | Klausul 8.2.3: Tinjauan Persyaratan Terkait Produk dan Jasa
4 | Apakah ada prosedur untuk mengelola perubahan dalam persyaratan desain?
5 | Bagaimana Anda memastikan bahwa spesifikasi desain memenuhi kebutuhan pelanggan? | Klausul 8.3.4: Pengendalian Desain dan Pengembangan
6 | Apakah ada tinjauan desain yang dilakukan pada setiap tahap perkembangan?
7 | Bagaimana proses desain produk baru dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi pelanggan? | 8.3
8 | Apakah ada prosedur untuk verifikasi dan validasi desain? Bagaimana prosedur ini diimplementasikan? | 8.3.4 DAN 8.3.6
9 | Bagaimana umpan balik pelanggan digunakan dalam pengembangan atau modifikasi desain produk? | 8.2.1
10 | Apakah ada proses untuk menangani perubahan dalam desain dan memastikan perubahan tersebut terdokumentasi? | 8.3.6
11 | Bagaimana dokumentasi hasil riset dan desain dipelihara dan diakses? | 7.5 DAN 8.3.5
| ISO 14001: Manajemen Lingkungan | ISO 14001: Manajemen Lingkungan
1 | Apakah desain produk mempertimbangkan dampak lingkungan selama siklus hidup produk? | Klausul 6.1.2: Aspek Lingkungan
2 | Bagaimana Anda mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam proses desain?
3 | Apakah ada standar untuk memastikan bahwa desain tidak mengandung bahan berbahaya bagi lingkungan? | Klausul 8.1: Perencanaan dan Pengendalian Operasional
4 | Bagaimana Anda mengendalikan dampak lingkungan selama tahap pengembangan produk?
5 | Bagaimana aspek lingkungan dipertimbangkan dalam tahap awal desain produk? | 8.1
6 | Apakah ada upaya untuk mendesain produk yang lebih ramah lingkungan (misalnya, produk yang dapat didaur ulang, penggunaan bahan ramah lingkungan)? | 6.1.2 DAN 8.1
7 | Bagaimana Anda mengevaluasi dampak lingkungan dari bahan dan proses yang digunakan dalam desain produk? | 6.1.2
8 | Apakah ada langkah-langkah untuk mengurangi jejak karbon dari produk yang dirancang? | 6.1.2
9 | Bagaimana departemen ini bekerja sama dengan departemen lain untuk memastikan desain yang memenuhi persyaratan lingkungan? | 5.3 , 7.4, DAN 8.1
| ISO 45001: Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja | ISO 45001: Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
1 | Bagaimana risiko K3 dipertimbangkan dalam proses desain produk atau layanan? | Klausul 6.1.2.2: Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko serta Peluang
2 | Apakah ada penilaian risiko yang dilakukan terkait bahan dan proses yang digunakan dalam desain?
3 | Apakah tim desain diberi pelatihan dan kesadaran terkait dengan K3? | Klausul 7.3: Kesadaran
4 | Bagaimana Anda memastikan bahwa semua anggota tim desain memahami implikasi K3 dari keputusan desain mereka?
5 | Bagaimana Anda memastikan bahwa material atau komponen yang dibeli untuk desain aman bagi pekerja? | Klausul 8.1.4: Pembelian
6 | Apakah pemasok dilibatkan dalam evaluasi K3 terkait material yang akan digunakan dalam desain?
7 | Bagaimana risiko kesehatan dan keselamatan kerja dipertimbangkan dalam proses desain produk? | 8.1
8 | Apakah ada proses untuk memastikan bahwa produk yang dirancang aman digunakan oleh pelanggan dan tidak menimbulkan risiko kesehatan atau keselamatan? | 8.1 DAN 9.1.2
9 | Bagaimana prosedur untuk mengevaluasi dampak keselamatan dari perubahan desain? | 8.1 DAN 6.1.2
10 | Apakah ada penilaian risiko untuk kegiatan riset dan desain yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja? | 6.1.2 DAN 8.1
11 | Bagaimana departemen riset dan desain berkontribusi pada pengembangan produk yang mendukung keselamatan kerja dan kesehatan? | 5.3, 6.1.2 DAN 8.1
BY PAK SURYA :
1 | Apakah ada perubahan proses bisnis selama 6 bulan kebelakang | ISO 9001:2015 6.2 Sasaran Mutu dan Rencana Pencapaian
2 | Bisakah ditunjukan monitoring BSC selama 6 bulan kebelakang beserta monitoringnya ? | ISO 9001:2015 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi
3 | Bagaimana Cara monitoring Budget tahunan yang diajukan oleh RnD ? Jika Pengembangan Produk melebihi budget tahunan apa yang dlakukan ? | ISO 9001:2015 6.1 Tindakan untuk menangani riisko dan peluan
4 | Apakah dapat ditunjukan dokumen HIRADC Periode Oktober - Desember 2023 | ISO 45001:2018 6.1. Tindakan untuk mengatasi risiko dan memanfaatkan peluang
5 | Apakah dapat ditunjukan dokumen HIRADC Periode Januari - Maret 2024 | ISO 45001:2018 6.1. Tindakan untuk mengatasi risiko dan memanfaatkan peluang
6 | Apakah dapat ditunjukan Sasaran K3 Tahun 2024 | ISO 45001:2018 6.2.1 Sasaran K3
7 | Bisakah Ditunjukan dokumen pengembangan produk dari awal mock up hingga barang masspro ? | ISO 45001:2018 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi
8 | Apakah dapat ditunjukan dokumen evaluasi Sasaran K3 Periode Januari - Maret 2024 | ISO 45001:2018 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi
9 | Apakah sudah ada dokumen Sasaran Lingkungan (HIRADC) | ISO 14001:2015 6.2 Sasaran Lingkungan dan perencanaan untuk mencapai sasaran
10 | Apakah dapat ditunjukan dokumen evaluasi HIRADC Periode Oktober - Desember 2023 | ISO 45001:2018 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi
11 | Apakah dapat ditunjukan dokumen evaluasi HIRADC Periode Januari - Maret 2024 | ISO 45001:2018 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi

## KKA PRD (YULAN) (hidden)
PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. | [5 empty] | No. Dokumen | CINT/QA/F-001/KKASMT
[6 empty] | Revisi | N
INTERNAL AUDIT | [5 empty] | Tanggal Update | 2024-05-16
KERTAS KERJA AUDIT SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI
Area Audit: PRODUKSI
Auditor : Yulan Septian, Fitri.N, Gunawan.I, Aisyah
PIC Auditee : Dadan.R, M. Arifin, Deni Beriansah, Adhi.P, M. Surya,
Tanggal Audit :
No | Pertanyaan | Referensi (Clausul ISO) | Ya | Tidak | N/A | Kategori Temuan | Dampak | Rekomendasi Tindakan Perbaikan
A. | Temuan Audit Sebelumnya
1
2
3
B. | Temuan External
1
2
C. | ASMT Q2
1 | Monitoring PKH dan Realisasi (PRD.P1--> 6.16) | 8.1
2 | Evaluasi Produktifitas terhadap pencapaian Target (PRD.P1--> 6.22) | 8.1
3 | Monitoring pencapaian APS Bulanan (PRD.P.1/ PRD.IK.1--> 6.7) | 8.1
4 | Penanganan Produk Tidak sesuai / Reject (PRD.P1--> 6.12) | 8.2
5 | Operator melakukan pengecekan terhadap kualitas bahan baku, komponen atau hasil selama berlangsungnya proses produksi / Self Checking (Inspeksi) (PRD.P1--> 6.14) | 8.2
6 | Monitoring Penggunaan APD
7
8
9
10
11

## KKA PRD (2) (hidden)
PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. | [5 empty] | No. Dokumen | CINT/QA/F-001/KKASMT
[6 empty] | Revisi | N
INTERNAL AUDIT | [5 empty] | Tanggal Update | 2024-05-16
KERTAS KERJA AUDIT SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI
Area Audit: Departement Produksi
Auditor :
PIC Auditee :
Tanggal Audit :
No | Pertanyaan | Referensi (Clausul ISO) | Ya | Tidak | N/A | Kategori Temuan | Dampak | Rekomendasi Tindakan Perbaikan
A. | Temuan Audit Sebelumnya
1
B. | Temuan External
1
C. | ASMT Q1
| ISO 9001: Manajemen Mutu | ISO 9001: Manajemen Mutu
1 | Apakah prosedur operasional standar (SOP) telah diimplementasikan dengan baik di lini produksi?
2 | Bagaimana cara Anda memastikan bahwa bahan baku yang digunakan memenuhi spesifikasi kualitas yang ditetapkan?
3 | Apakah terdapat proses pengendalian kualitas pada setiap tahap produksi? Bagaimana proses ini diimplementasikan?
4 | Bagaimana Anda menangani produk yang tidak sesuai dengan standar kualitas?
5 | Apakah ada dokumentasi yang memadai terkait pelatihan karyawan di departemen produksi?
| ISO 14001: Manajemen Lingkungan | ISO 14001: Manajemen Lingkungan
1 | Bagaimana pengelolaan limbah produksi dilakukan? Apakah sesuai dengan kebijakan lingkungan yang ditetapkan?
2 | Apakah ada upaya untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam (misalnya, energi, air) dalam proses produksi?
3 | Bagaimana cara Anda memastikan bahwa emisi dan polusi dari proses produksi diminimalkan?
4 | Apakah ada tindakan pencegahan atau mitigasi terhadap dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat proses produksi?
5 | Apakah ada program daur ulang bahan di lini produksi?
| ISO 45001: Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja | ISO 45001: Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
1 | Apakah risiko kesehatan dan keselamatan kerja di area produksi telah diidentifikasi dan dinilai?
2 | Bagaimana prosedur tanggap darurat diterapkan di departemen produksi?
3 | Apakah peralatan pelindung diri (PPE) tersedia dan digunakan oleh karyawan di lini produksi?
4 | Bagaimana pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja diselenggarakan untuk karyawan di departemen produksi?
5 | Apakah ada prosedur untuk melaporkan dan mencatat insiden atau kecelakaan kerja?

## R&D (hidden)
Checklist pertanyaan audit untuk ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan), dan ISO 45001 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja) yang berkaitan dengan Departemen Produksi serta Departemen Riset dan Desain:
Departemen Riset dan Desain
ISO 9001: Sistem Manajemen Mutu
Bagaimana proses desain produk baru dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi pelanggan?
Apakah ada prosedur untuk verifikasi dan validasi desain? Bagaimana prosedur ini diimplementasikan?
Bagaimana umpan balik pelanggan digunakan dalam pengembangan atau modifikasi desain produk?
Apakah ada proses untuk menangani perubahan dalam desain dan memastikan perubahan tersebut terdokumentasi?
Bagaimana dokumentasi hasil riset dan desain dipelihara dan diakses?
ISO 14001: Sistem Manajemen Lingkungan
Bagaimana aspek lingkungan dipertimbangkan dalam tahap awal desain produk?
Apakah ada upaya untuk mendesain produk yang lebih ramah lingkungan (misalnya, produk yang dapat didaur ulang, penggunaan bahan ramah lingkungan)?
Bagaimana Anda mengevaluasi dampak lingkungan dari bahan dan proses yang digunakan dalam desain produk?
Apakah ada langkah-langkah untuk mengurangi jejak karbon dari produk yang dirancang?
Bagaimana departemen ini bekerja sama dengan departemen lain untuk memastikan desain yang memenuhi persyaratan lingkungan?
ISO 45001: Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Bagaimana risiko kesehatan dan keselamatan kerja dipertimbangkan dalam proses desain produk?
Apakah ada proses untuk memastikan bahwa produk yang dirancang aman digunakan oleh pelanggan dan tidak menimbulkan risiko kesehatan atau keselamatan?
Bagaimana prosedur untuk mengevaluasi dampak keselamatan dari perubahan desain?
Apakah ada penilaian risiko untuk kegiatan riset dan desain yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja?
Bagaimana departemen riset dan desain berkontribusi pada pengembangan produk yang mendukung keselamatan kerja dan kesehatan?
Departemen Riset & Desain
ISO 9001: Manajemen Mutu
Klausul 8.3.4: Pengendalian Desain dan Pengembangan
Bagaimana Anda memastikan bahwa spesifikasi desain memenuhi kebutuhan pelanggan?
Apakah ada tinjauan desain yang dilakukan pada setiap tahap perkembangan?
Klausul 7.1.6: Pengetahuan Organisasi
Bagaimana Anda memastikan bahwa pengetahuan dan inovasi terbaru diterapkan dalam proses desain?
Apakah ada dokumentasi yang jelas untuk semua desain yang dikembangkan?
Klausul 8.2.3: Tinjauan Persyaratan Terkait Produk dan Jasa
Bagaimana Anda menilai kelayakan persyaratan desain yang diterima dari pelanggan?
Apakah ada prosedur untuk mengelola perubahan dalam persyaratan desain?
ISO 14001: Manajemen Lingkungan
Klausul 6.1.2: Aspek Lingkungan
Apakah desain produk mempertimbangkan dampak lingkungan selama siklus hidup produk?
Bagaimana Anda mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam proses desain?
Klausul 8.1: Perencanaan dan Pengendalian Operasional
Apakah ada standar untuk memastikan bahwa desain tidak mengandung bahan berbahaya bagi lingkungan?
Bagaimana Anda mengendalikan dampak lingkungan selama tahap pengembangan produk?
ISO 45001: Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Klausul 6.1.2.2: Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko serta Peluang
Bagaimana risiko K3 dipertimbangkan dalam proses desain produk atau layanan?
Apakah ada penilaian risiko yang dilakukan terkait bahan dan proses yang digunakan dalam desain?
Klausul 8.1.4: Pembelian
Bagaimana Anda memastikan bahwa material atau komponen yang dibeli untuk desain aman bagi pekerja?
Apakah pemasok dilibatkan dalam evaluasi K3 terkait material yang akan digunakan dalam desain?
Klausul 7.3: Kesadaran
Apakah tim desain diberi pelatihan dan kesadaran terkait dengan K3?
Bagaimana Anda memastikan bahwa semua anggota tim desain memahami implikasi K3 dari keputusan desain mereka?

## PRD (hidden)
Checklist pertanyaan audit untuk ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan), dan ISO 45001 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja) yang berkaitan dengan Departemen Produksi serta Departemen Riset dan Desain:
Departemen Produksi
ISO 9001: Sistem Manajemen Mutu
Apakah prosedur operasional standar (SOP) telah diimplementasikan dengan baik di lini produksi?
Bagaimana cara Anda memastikan bahwa bahan baku yang digunakan memenuhi spesifikasi kualitas yang ditetapkan?
Apakah terdapat proses pengendalian kualitas pada setiap tahap produksi? Bagaimana proses ini diimplementasikan?
Bagaimana Anda menangani produk yang tidak sesuai dengan standar kualitas?
Apakah ada dokumentasi yang memadai terkait pelatihan karyawan di departemen produksi?
ISO 14001: Sistem Manajemen Lingkungan
Bagaimana pengelolaan limbah produksi dilakukan? Apakah sesuai dengan kebijakan lingkungan yang ditetapkan?
Apakah ada upaya untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam (misalnya, energi, air) dalam proses produksi?
Bagaimana cara Anda memastikan bahwa emisi dan polusi dari proses produksi diminimalkan?
Apakah ada tindakan pencegahan atau mitigasi terhadap dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat proses produksi?
Apakah ada program daur ulang bahan di lini produksi?
ISO 45001: Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Apakah risiko kesehatan dan keselamatan kerja di area produksi telah diidentifikasi dan dinilai?
Bagaimana prosedur tanggap darurat diterapkan di departemen produksi?
Apakah peralatan pelindung diri (PPE) tersedia dan digunakan oleh karyawan di lini produksi?
Bagaimana pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja diselenggarakan untuk karyawan di departemen produksi?
Apakah ada prosedur untuk melaporkan dan mencatat insiden atau kecelakaan kerja?
Checklist audit yang disesuaikan dengan klausa-klausa ISO 9001, 14001, dan 45001 untuk Departemen Produksi dan Departemen Riset & Desain:
Departemen Produksi
ISO 9001: Manajemen Mutu
Klausul 8.5.1: Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa
Apakah prosedur produksi terdokumentasi dan dipahami oleh semua personel yang relevan?
Bagaimana Anda memastikan bahwa produk yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan?
Apakah ada pemantauan dan pengukuran selama proses produksi untuk memastikan kesesuaian?
Klausul 7.1.3: Infrastruktur
Apakah fasilitas produksi memadai untuk memastikan kualitas produk?
Bagaimana pemeliharaan fasilitas produksi dilakukan?
Klausul 8.7: Pengendalian Output Non-Kesesuaian
Bagaimana Anda menangani produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi?
Apakah ada tindakan korektif yang diterapkan ketika ditemukan ketidaksesuaian?
ISO 14001: Manajemen Lingkungan
Klausul 6.1.2: Aspek Lingkungan
Apakah Anda telah mengidentifikasi aspek lingkungan yang signifikan terkait dengan aktivitas produksi?
Bagaimana Anda mengelola limbah yang dihasilkan dari proses produksi?
Klausul 8.1: Perencanaan dan Pengendalian Operasional
Apakah Anda memiliki prosedur untuk mencegah polusi dari aktivitas produksi?
Bagaimana Anda mengontrol penggunaan bahan berbahaya dalam produksi?
Klausul 9.1: Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi
Bagaimana Anda memantau dampak lingkungan dari kegiatan produksi?
Apakah hasil pemantauan digunakan untuk perbaikan proses produksi?
ISO 45001: Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Klausul 8.1: Perencanaan dan Pengendalian Operasional
Bagaimana Anda memastikan keselamatan kerja selama proses produksi?
Apakah ada identifikasi risiko dan penilaian bahaya di area produksi?
Klausul 5.4: Partisipasi dan Konsultasi Pekerja
Apakah pekerja di bagian produksi dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait K3?
Bagaimana pekerja di departemen produksi diberikan informasi mengenai risiko keselamatan kerja?
Klausul 10.2: Insiden, Ketidaksesuaian, dan Tindakan Perbaikan
Bagaimana Anda menangani insiden atau kecelakaan kerja di area produksi?
Apakah ada tindakan perbaikan yang diambil setelah insiden terjadi?

## KKA RND (SURYA) (hidden)
PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. | [5 empty] | No. Dokumen | CINT/QA/F-001/KKASMT
[6 empty] | Revisi | N
Internal Audit | [5 empty] | Tanggal Update
KERTAS KERJA AUDIT SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI
Area Audit: R&D
Auditor :
PIC Auditee :
Tanggal Audit :
No | Pertanyaan | Referensi (Clausul ISO) | Ya | Tidak | N/A | Kategori Temuan | Catatan
Temuan Audit Sebelumnya
Internal
1 | Sosialiasi New Product Belum konsisten dan dijalankan | ISO 9001 Klausul 7.5 |  |  |  |  | Masih terdapat masalah pada barang new product seperti Art Desk, Puskesad, TKG
2 | Penambahan Proses pada sosialisasi produksi bagian yang terkait. | ISO 9001 Klausul 7.5
3 | Evaluasi Sasaran Mutu K3L dan HIRADC belum dapat ditunjukan | ISO Integrasi Klausul 6.1.
Eksternal
1
ASMT Q1
1 | Apakah ada perubahan proses bisnis selama 6 bulan kebelakang | ISO 9001:2015 6.2 Sasaran Mutu dan Rencana Pencapaian
2 | Bisakah ditunjukan monitoring BSC selama 6 bulan kebelakang beserta monitoringnya ? | ISO 9001:2015 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi
3 | Bagaimana Cara monitoring Budget tahunan yang diajukan oleh RnD ? Jika Pengembangan Produk melebihi budget tahunan apa yang dlakukan ? | ISO 9001:2015 6.1 Tindakan untuk menangani riisko dan peluan
4 | Apakah dapat ditunjukan dokumen HIRADC Periode Oktober - Desember 2023 | ISO 45001:2018 6.1. Tindakan untuk mengatasi risiko dan memanfaatkan peluang
5 | Apakah dapat ditunjukan dokumen HIRADC Periode Januari - Maret 2024 | ISO 45001:2018 6.1. Tindakan untuk mengatasi risiko dan memanfaatkan peluang
6 | Apakah dapat ditunjukan Sasaran K3 Tahun 2024 | ISO 45001:2018 6.2.1 Sasaran K3
7 | Bisakah Ditunjukan dokumen pengembangan produk dari awal mock up hingga barang masspro ? | ISO 45001:2018 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi
8 | Apakah dapat ditunjukan dokumen evaluasi Sasaran K3 Periode Januari - Maret 2024 | ISO 45001:2018 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi
9 | Apakah sudah ada dokumen Sasaran Lingkungan (HIRADC) | ISO 14001:2015 6.2 Sasaran Lingkungan dan perencanaan untuk mencapai sasaran
10 | Apakah dapat ditunjukan dokumen evaluasi HIRADC Periode Oktober - Desember 2023 | ISO 45001:2018 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi
11 | Apakah dapat ditunjukan dokumen evaluasi HIRADC Periode Januari - Maret 2024 | ISO 45001:2018 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi