## KKA
PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. | [5 empty] | No. Dokumen | CINT/QA/F-001/KKASMT
[6 empty] | Revisi | N
INTERNAL AUDIT | [5 empty] | Tanggal Update | 2024-05-16
KERTAS KERJA AUDIT SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI
Area Audit: Departement QC
Auditor : Fitri Febriani, Rima, Aisyah
PIC Auditee : Shanty
Tanggal Audit : Jum’at, 15-08-2025
No | Pertanyaan | Referensi (ISO 9001, 14001, 45001, CPAKB, CDAKB, & Halal) | Ya | Tidak | N/A | Kategori Temuan | Dampak | Rekomendasi Tindakan Perbaikan
A. | Temuan Audit Sebelumnya
1
2
B. | Temuan External
1 | Terhadap pengukuran arus bocor menggunakan alat PAT, belum ditetapkan standar keberterimaan arus bocornya. | Lampiran I Butir III.E.4 (CPAKB) |  |  |  | Minor | Belum mengetahui standar keberterimaan arus bocor yang ditetapkan oleh SNI IEC 60601. | Standar keberterimaan arus bocor ditetapkan di Checksheet Produk Jadi.
2 | Belum konsisten dalam pemeriksaan kelengkapan logo Sucofindo & SNI. | Lampiran I Butir III.E.4 (CPAKB) |  |  |  | Minor | Belum adanya revisi thd Checksheet Produk Jadi terkait pemeriksaan logo Sucofindo & SNI. | Penambahan pemeriksaan kelengkapan logo Sucofindo & SNI di Checksheet Produk Jadi.
C. | ASMT Q2
1 | Bagaimana QC melakukan pengendalian risiko dan peluang yang ada di departemen QC? Apakah pernah dilakukan review atau evaluasi terhadap pengendalian tersebut? | ISO 9001, CPAKB
2 | Terkait dengan permesinan baru, apakah telah melakukan kalibrasi dan juga telah ditetapkan QC check apa saja yang perlu dilakukan? | ISO 9001, CPAKB
3 | Agar terjaminnya mutu produk, jika terjadi perubahan spesifikasi atau bahan material yang digunakan pada produk yang sudah ada, bagaimana kontrol QC atas perubahan tersebut? | ISO 9001, CPAKB
4 | Material yang masuk dari Vendor, bagaimana proses yang dilakukan QC untuk melakukan inspeksi? Apakah dapat ditunjukkan dokumen inspeksi tersebut? Apakah proses yang dilakukan untuk material nursing bed tetap sama? | ISO 9001, CPAKB
5 | Dalam pengendalian mutu untuk Nursing Bed, QC melakukan inspeksi pada komponen apa saja? | CPAKB
6 | Apakah QC melakukan evaluasi terhadap material yang dikirimkan dari Vendor/Supplier? Apakah dapat ditunjukkan dokumen evaluasi tersebut? | ISO 9001, CPAKB
7 | Bagaimana pengendalian QC atas alat-alat yang digunakan untuk inspeksi? Apakah terdapat rekapan atas alat apa saja yang digunakan? | ISO 9001, CPAKB
8

## KKA R&D (2) (hidden)
PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. | [5 empty] | No. Dokumen | CINT/QA/F-001/KKASMT
[6 empty] | Revisi | N
INTERNAL AUDIT | [5 empty] | Tanggal Update | 2024-05-16
KERTAS KERJA AUDIT SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI
Area Audit: DEPARTEMENT R & D
Auditor :
PIC Auditee :
Tanggal Audit :
No | Pertanyaan | Referensi (Clausul ISO) | Ya | Tidak | N/A | Kategori Temuan | Dampak | Rekomendasi Tindakan Perbaikan
A. | Temuan Audit Sebelumnya
1 | 1. Berdasarkan Bisnis Proses R&D setiap permintaan produk baru atau custom harus melalui proses pengujian QC, namun ada beberapa produk yang tidak melalui proses pengujian QC. 2. Terdapat ketidaksesuaian penggunaaan komponen, pada BOM dan pada GTKP ada, namun fungsi aslinya tidak dipergunakan. (Menimbulkan pembelian material dan proses produksi) Contoh : pengadaan komponen holder C pada produk Kumi MD WS. 3. Pada proses mass pro produk baru, belum bisa menunjukkan dokumentasi terkait sosialisasi, trial mass pro, review perbaikan, dan monitoring mass pro. (Contoh : Kumi MD WS dan Mapple Rack L Custom 1600) | ISO 9001:2015 Klausul 7.5 Informasi Terdokumentasi, 8.3 Desain dan pengembangan produk dan jasa
2 | Setiap pengadaan sarana/asset yang di develop oleh R&D sebaiknya R&D memiliki bukti dokumentasi serta daftar sarana/assetnya, agar memudahkan telusur penggunaan dan lokasi keberadaan asset/sarana, baik yang berada di internal maupun eksternal. Contoh : Pengadaan Sarana Blow Mould Plastic For Corner HF Board Ranaya | ISO 9001:2015 Klausul 7.1.3. Infrastruktur, dan ISO 9001:2015 Klausul 7.5 Informasi Terdokumentasi
B. | Temuan External
1
C. | ASMT Q1
| ISO 9001: Manajemen Mutu | ISO 9001: Manajemen Mutu
1 | Bagaimana proses desain produk baru dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi pelanggan? | 8.3
2 | Apakah ada prosedur untuk verifikasi dan validasi desain? Bagaimana prosedur ini diimplementasikan? | 8.3.4 DAN 8.3.6
3 | Bagaimana umpan balik pelanggan digunakan dalam pengembangan atau modifikasi desain produk? | 8.2.1
4 | Apakah ada proses untuk menangani perubahan dalam desain dan memastikan perubahan tersebut terdokumentasi? | 8.3.6
5 | Bagaimana dokumentasi hasil riset dan desain dipelihara dan diakses? | 7.5 DAN 8.3.5
| ISO 14001: Manajemen Lingkungan | ISO 14001: Manajemen Lingkungan
1 | Bagaimana aspek lingkungan dipertimbangkan dalam tahap awal desain produk? | 8.1
2 | Apakah ada upaya untuk mendesain produk yang lebih ramah lingkungan (misalnya, produk yang dapat didaur ulang, penggunaan bahan ramah lingkungan)? | 6.1.2 DAN 8.1
3 | Bagaimana Anda mengevaluasi dampak lingkungan dari bahan dan proses yang digunakan dalam desain produk? | 6.1.2
4 | Apakah ada langkah-langkah untuk mengurangi jejak karbon dari produk yang dirancang? | 6.1.2
5 | Bagaimana departemen ini bekerja sama dengan departemen lain untuk memastikan desain yang memenuhi persyaratan lingkungan? | 5.3 , 7.4, DAN 8.1
| ISO 45001: Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja | ISO 45001: Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
1 | Bagaimana risiko kesehatan dan keselamatan kerja dipertimbangkan dalam proses desain produk? | 8.1
2 | Apakah ada proses untuk memastikan bahwa produk yang dirancang aman digunakan oleh pelanggan dan tidak menimbulkan risiko kesehatan atau keselamatan? | 8.1 DAN 9.1.2
3 | Bagaimana prosedur untuk mengevaluasi dampak keselamatan dari perubahan desain? | 8.1 DAN 6.1.2
4 | Apakah ada penilaian risiko untuk kegiatan riset dan desain yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja? | 6.1.2 DAN 8.1
5 | Bagaimana departemen riset dan desain berkontribusi pada pengembangan produk yang mendukung keselamatan kerja dan kesehatan? | 5.3, 6.1.2 DAN 8.1

## KKA R&D (hidden)
PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. | [5 empty] | No. Dokumen | CINT/QA/F-001/KKASMT
[6 empty] | Revisi | N
INTERNAL AUDIT | [5 empty] | Tanggal Update | 2024-05-16
KERTAS KERJA AUDIT SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI
Area Audit: DEPARTEMENT R & D
Auditor :
PIC Auditee :
Tanggal Audit :
No | Pertanyaan | Referensi (Clausul ISO) | Ya | Tidak | N/A | Kategori Temuan | Dampak | Rekomendasi Tindakan Perbaikan
A. | Temuan Audit Sebelumnya
1 | 1. Berdasarkan Bisnis Proses R&D setiap permintaan produk baru atau custom harus melalui proses pengujian QC, namun ada beberapa produk yang tidak melalui proses pengujian QC. 2. Terdapat ketidaksesuaian penggunaaan komponen, pada BOM dan pada GTKP ada, namun fungsi aslinya tidak dipergunakan. (Menimbulkan pembelian material dan proses produksi) Contoh : pengadaan komponen holder C pada produk Kumi MD WS. 3. Pada proses mass pro produk baru, belum bisa menunjukkan dokumentasi terkait sosialisasi, trial mass pro, review perbaikan, dan monitoring mass pro. (Contoh : Kumi MD WS dan Mapple Rack L Custom 1600) | ISO 9001:2015 Klausul 7.5 Informasi Terdokumentasi, 8.3 Desain dan pengembangan produk dan jasa
2 | Setiap pengadaan sarana/asset yang di develop oleh R&D sebaiknya R&D memiliki bukti dokumentasi serta daftar sarana/assetnya, agar memudahkan telusur penggunaan dan lokasi keberadaan asset/sarana, baik yang berada di internal maupun eksternal. Contoh : Pengadaan Sarana Blow Mould Plastic For Corner HF Board Ranaya | ISO 9001:2015 Klausul 7.1.3. Infrastruktur, dan ISO 9001:2015 Klausul 7.5 Informasi Terdokumentasi
B. | Temuan External
1
C. | ASMT Q2 (BY PAK GUNAWAN)
| ISO 9001: Manajemen Mutu | ISO 9001: Manajemen Mutu
1 | Bagaimana Anda memastikan bahwa pengetahuan dan inovasi terbaru diterapkan dalam proses desain? | Klausul 7.1.6: Pengetahuan Organisasi
2 | Apakah ada dokumentasi yang jelas untuk semua desain yang dikembangkan?
3 | Bagaimana Anda menilai kelayakan persyaratan desain yang diterima dari pelanggan? | Klausul 8.2.3: Tinjauan Persyaratan Terkait Produk dan Jasa
4 | Apakah ada prosedur untuk mengelola perubahan dalam persyaratan desain?
5 | Bagaimana Anda memastikan bahwa spesifikasi desain memenuhi kebutuhan pelanggan? | Klausul 8.3.4: Pengendalian Desain dan Pengembangan
6 | Apakah ada tinjauan desain yang dilakukan pada setiap tahap perkembangan?
7 | Bagaimana proses desain produk baru dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi pelanggan? | 8.3
8 | Apakah ada prosedur untuk verifikasi dan validasi desain? Bagaimana prosedur ini diimplementasikan? | 8.3.4 DAN 8.3.6
9 | Bagaimana umpan balik pelanggan digunakan dalam pengembangan atau modifikasi desain produk? | 8.2.1
10 | Apakah ada proses untuk menangani perubahan dalam desain dan memastikan perubahan tersebut terdokumentasi? | 8.3.6
11 | Bagaimana dokumentasi hasil riset dan desain dipelihara dan diakses? | 7.5 DAN 8.3.5
| ISO 14001: Manajemen Lingkungan | ISO 14001: Manajemen Lingkungan
1 | Apakah desain produk mempertimbangkan dampak lingkungan selama siklus hidup produk? | Klausul 6.1.2: Aspek Lingkungan
2 | Bagaimana Anda mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam proses desain?
3 | Apakah ada standar untuk memastikan bahwa desain tidak mengandung bahan berbahaya bagi lingkungan? | Klausul 8.1: Perencanaan dan Pengendalian Operasional
4 | Bagaimana Anda mengendalikan dampak lingkungan selama tahap pengembangan produk?
5 | Bagaimana aspek lingkungan dipertimbangkan dalam tahap awal desain produk? | 8.1
6 | Apakah ada upaya untuk mendesain produk yang lebih ramah lingkungan (misalnya, produk yang dapat didaur ulang, penggunaan bahan ramah lingkungan)? | 6.1.2 DAN 8.1
7 | Bagaimana Anda mengevaluasi dampak lingkungan dari bahan dan proses yang digunakan dalam desain produk? | 6.1.2
8 | Apakah ada langkah-langkah untuk mengurangi jejak karbon dari produk yang dirancang? | 6.1.2
9 | Bagaimana departemen ini bekerja sama dengan departemen lain untuk memastikan desain yang memenuhi persyaratan lingkungan? | 5.3 , 7.4, DAN 8.1
| ISO 45001: Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja | ISO 45001: Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
1 | Bagaimana risiko K3 dipertimbangkan dalam proses desain produk atau layanan? | Klausul 6.1.2.2: Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko serta Peluang
2 | Apakah ada penilaian risiko yang dilakukan terkait bahan dan proses yang digunakan dalam desain?
3 | Apakah tim desain diberi pelatihan dan kesadaran terkait dengan K3? | Klausul 7.3: Kesadaran
4 | Bagaimana Anda memastikan bahwa semua anggota tim desain memahami implikasi K3 dari keputusan desain mereka?
5 | Bagaimana Anda memastikan bahwa material atau komponen yang dibeli untuk desain aman bagi pekerja? | Klausul 8.1.4: Pembelian
6 | Apakah pemasok dilibatkan dalam evaluasi K3 terkait material yang akan digunakan dalam desain?
7 | Bagaimana risiko kesehatan dan keselamatan kerja dipertimbangkan dalam proses desain produk? | 8.1
8 | Apakah ada proses untuk memastikan bahwa produk yang dirancang aman digunakan oleh pelanggan dan tidak menimbulkan risiko kesehatan atau keselamatan? | 8.1 DAN 9.1.2
9 | Bagaimana prosedur untuk mengevaluasi dampak keselamatan dari perubahan desain? | 8.1 DAN 6.1.2
10 | Apakah ada penilaian risiko untuk kegiatan riset dan desain yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja? | 6.1.2 DAN 8.1
11 | Bagaimana departemen riset dan desain berkontribusi pada pengembangan produk yang mendukung keselamatan kerja dan kesehatan? | 5.3, 6.1.2 DAN 8.1
BY PAK SURYA :
1 | Apakah ada perubahan proses bisnis selama 6 bulan kebelakang | ISO 9001:2015 6.2 Sasaran Mutu dan Rencana Pencapaian
2 | Bisakah ditunjukan monitoring BSC selama 6 bulan kebelakang beserta monitoringnya ? | ISO 9001:2015 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi
3 | Bagaimana Cara monitoring Budget tahunan yang diajukan oleh RnD ? Jika Pengembangan Produk melebihi budget tahunan apa yang dlakukan ? | ISO 9001:2015 6.1 Tindakan untuk menangani riisko dan peluan
4 | Apakah dapat ditunjukan dokumen HIRADC Periode Oktober - Desember 2023 | ISO 45001:2018 6.1. Tindakan untuk mengatasi risiko dan memanfaatkan peluang
5 | Apakah dapat ditunjukan dokumen HIRADC Periode Januari - Maret 2024 | ISO 45001:2018 6.1. Tindakan untuk mengatasi risiko dan memanfaatkan peluang
6 | Apakah dapat ditunjukan Sasaran K3 Tahun 2024 | ISO 45001:2018 6.2.1 Sasaran K3
7 | Bisakah Ditunjukan dokumen pengembangan produk dari awal mock up hingga barang masspro ? | ISO 45001:2018 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi
8 | Apakah dapat ditunjukan dokumen evaluasi Sasaran K3 Periode Januari - Maret 2024 | ISO 45001:2018 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi
9 | Apakah sudah ada dokumen Sasaran Lingkungan (HIRADC) | ISO 14001:2015 6.2 Sasaran Lingkungan dan perencanaan untuk mencapai sasaran
10 | Apakah dapat ditunjukan dokumen evaluasi HIRADC Periode Oktober - Desember 2023 | ISO 45001:2018 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi
11 | Apakah dapat ditunjukan dokumen evaluasi HIRADC Periode Januari - Maret 2024 | ISO 45001:2018 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi

## KKA PRD (YULAN) (hidden)
PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. | [5 empty] | No. Dokumen | CINT/QA/F-001/KKASMT
[6 empty] | Revisi | N
INTERNAL AUDIT | [5 empty] | Tanggal Update | 2024-05-16
KERTAS KERJA AUDIT SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI
Area Audit: PRODUKSI
Auditor : Yulan Septian, Fitri.N, Gunawan.I, Aisyah
PIC Auditee : Dadan.R, M. Arifin, Deni Beriansah, Adhi.P, M. Surya,
Tanggal Audit :
No | Pertanyaan | Referensi (Clausul ISO) | Ya | Tidak | N/A | Kategori Temuan | Dampak | Rekomendasi Tindakan Perbaikan
A. | Temuan Audit Sebelumnya
1
2
3
B. | Temuan External
1
2
C. | ASMT Q2
1 | Monitoring PKH dan Realisasi (PRD.P1--> 6.16) | 8.1
2 | Evaluasi Produktifitas terhadap pencapaian Target (PRD.P1--> 6.22) | 8.1
3 | Monitoring pencapaian APS Bulanan (PRD.P.1/ PRD.IK.1--> 6.7) | 8.1
4 | Penanganan Produk Tidak sesuai / Reject (PRD.P1--> 6.12) | 8.2
5 | Operator melakukan pengecekan terhadap kualitas bahan baku, komponen atau hasil selama berlangsungnya proses produksi / Self Checking (Inspeksi) (PRD.P1--> 6.14) | 8.2
6 | Monitoring Penggunaan APD
7
8
9
10
11

## KKA PRD (2) (hidden)
PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. | [5 empty] | No. Dokumen | CINT/QA/F-001/KKASMT
[6 empty] | Revisi | N
INTERNAL AUDIT | [5 empty] | Tanggal Update | 2024-05-16
KERTAS KERJA AUDIT SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI
Area Audit: Departement Produksi
Auditor :
PIC Auditee :
Tanggal Audit :
No | Pertanyaan | Referensi (Clausul ISO) | Ya | Tidak | N/A | Kategori Temuan | Dampak | Rekomendasi Tindakan Perbaikan
A. | Temuan Audit Sebelumnya
1
B. | Temuan External
1
C. | ASMT Q1
| ISO 9001: Manajemen Mutu | ISO 9001: Manajemen Mutu
1 | Apakah prosedur operasional standar (SOP) telah diimplementasikan dengan baik di lini produksi?
2 | Bagaimana cara Anda memastikan bahwa bahan baku yang digunakan memenuhi spesifikasi kualitas yang ditetapkan?
3 | Apakah terdapat proses pengendalian kualitas pada setiap tahap produksi? Bagaimana proses ini diimplementasikan?
4 | Bagaimana Anda menangani produk yang tidak sesuai dengan standar kualitas?
5 | Apakah ada dokumentasi yang memadai terkait pelatihan karyawan di departemen produksi?
| ISO 14001: Manajemen Lingkungan | ISO 14001: Manajemen Lingkungan
1 | Bagaimana pengelolaan limbah produksi dilakukan? Apakah sesuai dengan kebijakan lingkungan yang ditetapkan?
2 | Apakah ada upaya untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam (misalnya, energi, air) dalam proses produksi?
3 | Bagaimana cara Anda memastikan bahwa emisi dan polusi dari proses produksi diminimalkan?
4 | Apakah ada tindakan pencegahan atau mitigasi terhadap dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat proses produksi?
5 | Apakah ada program daur ulang bahan di lini produksi?
| ISO 45001: Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja | ISO 45001: Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
1 | Apakah risiko kesehatan dan keselamatan kerja di area produksi telah diidentifikasi dan dinilai?
2 | Bagaimana prosedur tanggap darurat diterapkan di departemen produksi?
3 | Apakah peralatan pelindung diri (PPE) tersedia dan digunakan oleh karyawan di lini produksi?
4 | Bagaimana pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja diselenggarakan untuk karyawan di departemen produksi?
5 | Apakah ada prosedur untuk melaporkan dan mencatat insiden atau kecelakaan kerja?

## R&D (hidden)
Checklist pertanyaan audit untuk ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan), dan ISO 45001 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja) yang berkaitan dengan Departemen Produksi serta Departemen Riset dan Desain:
Departemen Riset dan Desain
ISO 9001: Sistem Manajemen Mutu
Bagaimana proses desain produk baru dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi pelanggan?
Apakah ada prosedur untuk verifikasi dan validasi desain? Bagaimana prosedur ini diimplementasikan?
Bagaimana umpan balik pelanggan digunakan dalam pengembangan atau modifikasi desain produk?
Apakah ada proses untuk menangani perubahan dalam desain dan memastikan perubahan tersebut terdokumentasi?
Bagaimana dokumentasi hasil riset dan desain dipelihara dan diakses?
ISO 14001: Sistem Manajemen Lingkungan
Bagaimana aspek lingkungan dipertimbangkan dalam tahap awal desain produk?
Apakah ada upaya untuk mendesain produk yang lebih ramah lingkungan (misalnya, produk yang dapat didaur ulang, penggunaan bahan ramah lingkungan)?
Bagaimana Anda mengevaluasi dampak lingkungan dari bahan dan proses yang digunakan dalam desain produk?
Apakah ada langkah-langkah untuk mengurangi jejak karbon dari produk yang dirancang?
Bagaimana departemen ini bekerja sama dengan departemen lain untuk memastikan desain yang memenuhi persyaratan lingkungan?
ISO 45001: Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Bagaimana risiko kesehatan dan keselamatan kerja dipertimbangkan dalam proses desain produk?
Apakah ada proses untuk memastikan bahwa produk yang dirancang aman digunakan oleh pelanggan dan tidak menimbulkan risiko kesehatan atau keselamatan?
Bagaimana prosedur untuk mengevaluasi dampak keselamatan dari perubahan desain?
Apakah ada penilaian risiko untuk kegiatan riset dan desain yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja?
Bagaimana departemen riset dan desain berkontribusi pada pengembangan produk yang mendukung keselamatan kerja dan kesehatan?
Departemen Riset & Desain
ISO 9001: Manajemen Mutu
Klausul 8.3.4: Pengendalian Desain dan Pengembangan
Bagaimana Anda memastikan bahwa spesifikasi desain memenuhi kebutuhan pelanggan?
Apakah ada tinjauan desain yang dilakukan pada setiap tahap perkembangan?
Klausul 7.1.6: Pengetahuan Organisasi
Bagaimana Anda memastikan bahwa pengetahuan dan inovasi terbaru diterapkan dalam proses desain?
Apakah ada dokumentasi yang jelas untuk semua desain yang dikembangkan?
Klausul 8.2.3: Tinjauan Persyaratan Terkait Produk dan Jasa
Bagaimana Anda menilai kelayakan persyaratan desain yang diterima dari pelanggan?
Apakah ada prosedur untuk mengelola perubahan dalam persyaratan desain?
ISO 14001: Manajemen Lingkungan
Klausul 6.1.2: Aspek Lingkungan
Apakah desain produk mempertimbangkan dampak lingkungan selama siklus hidup produk?
Bagaimana Anda mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam proses desain?
Klausul 8.1: Perencanaan dan Pengendalian Operasional
Apakah ada standar untuk memastikan bahwa desain tidak mengandung bahan berbahaya bagi lingkungan?
Bagaimana Anda mengendalikan dampak lingkungan selama tahap pengembangan produk?
ISO 45001: Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Klausul 6.1.2.2: Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko serta Peluang
Bagaimana risiko K3 dipertimbangkan dalam proses desain produk atau layanan?
Apakah ada penilaian risiko yang dilakukan terkait bahan dan proses yang digunakan dalam desain?
Klausul 8.1.4: Pembelian
Bagaimana Anda memastikan bahwa material atau komponen yang dibeli untuk desain aman bagi pekerja?
Apakah pemasok dilibatkan dalam evaluasi K3 terkait material yang akan digunakan dalam desain?
Klausul 7.3: Kesadaran
Apakah tim desain diberi pelatihan dan kesadaran terkait dengan K3?
Bagaimana Anda memastikan bahwa semua anggota tim desain memahami implikasi K3 dari keputusan desain mereka?

## PRD (hidden)
Checklist pertanyaan audit untuk ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan), dan ISO 45001 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja) yang berkaitan dengan Departemen Produksi serta Departemen Riset dan Desain:
Departemen Produksi
ISO 9001: Sistem Manajemen Mutu
Apakah prosedur operasional standar (SOP) telah diimplementasikan dengan baik di lini produksi?
Bagaimana cara Anda memastikan bahwa bahan baku yang digunakan memenuhi spesifikasi kualitas yang ditetapkan?
Apakah terdapat proses pengendalian kualitas pada setiap tahap produksi? Bagaimana proses ini diimplementasikan?
Bagaimana Anda menangani produk yang tidak sesuai dengan standar kualitas?
Apakah ada dokumentasi yang memadai terkait pelatihan karyawan di departemen produksi?
ISO 14001: Sistem Manajemen Lingkungan
Bagaimana pengelolaan limbah produksi dilakukan? Apakah sesuai dengan kebijakan lingkungan yang ditetapkan?
Apakah ada upaya untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam (misalnya, energi, air) dalam proses produksi?
Bagaimana cara Anda memastikan bahwa emisi dan polusi dari proses produksi diminimalkan?
Apakah ada tindakan pencegahan atau mitigasi terhadap dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat proses produksi?
Apakah ada program daur ulang bahan di lini produksi?
ISO 45001: Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Apakah risiko kesehatan dan keselamatan kerja di area produksi telah diidentifikasi dan dinilai?
Bagaimana prosedur tanggap darurat diterapkan di departemen produksi?
Apakah peralatan pelindung diri (PPE) tersedia dan digunakan oleh karyawan di lini produksi?
Bagaimana pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja diselenggarakan untuk karyawan di departemen produksi?
Apakah ada prosedur untuk melaporkan dan mencatat insiden atau kecelakaan kerja?
Checklist audit yang disesuaikan dengan klausa-klausa ISO 9001, 14001, dan 45001 untuk Departemen Produksi dan Departemen Riset & Desain:
Departemen Produksi
ISO 9001: Manajemen Mutu
Klausul 8.5.1: Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa
Apakah prosedur produksi terdokumentasi dan dipahami oleh semua personel yang relevan?
Bagaimana Anda memastikan bahwa produk yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan?
Apakah ada pemantauan dan pengukuran selama proses produksi untuk memastikan kesesuaian?
Klausul 7.1.3: Infrastruktur
Apakah fasilitas produksi memadai untuk memastikan kualitas produk?
Bagaimana pemeliharaan fasilitas produksi dilakukan?
Klausul 8.7: Pengendalian Output Non-Kesesuaian
Bagaimana Anda menangani produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi?
Apakah ada tindakan korektif yang diterapkan ketika ditemukan ketidaksesuaian?
ISO 14001: Manajemen Lingkungan
Klausul 6.1.2: Aspek Lingkungan
Apakah Anda telah mengidentifikasi aspek lingkungan yang signifikan terkait dengan aktivitas produksi?
Bagaimana Anda mengelola limbah yang dihasilkan dari proses produksi?
Klausul 8.1: Perencanaan dan Pengendalian Operasional
Apakah Anda memiliki prosedur untuk mencegah polusi dari aktivitas produksi?
Bagaimana Anda mengontrol penggunaan bahan berbahaya dalam produksi?
Klausul 9.1: Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi
Bagaimana Anda memantau dampak lingkungan dari kegiatan produksi?
Apakah hasil pemantauan digunakan untuk perbaikan proses produksi?
ISO 45001: Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Klausul 8.1: Perencanaan dan Pengendalian Operasional
Bagaimana Anda memastikan keselamatan kerja selama proses produksi?
Apakah ada identifikasi risiko dan penilaian bahaya di area produksi?
Klausul 5.4: Partisipasi dan Konsultasi Pekerja
Apakah pekerja di bagian produksi dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait K3?
Bagaimana pekerja di departemen produksi diberikan informasi mengenai risiko keselamatan kerja?
Klausul 10.2: Insiden, Ketidaksesuaian, dan Tindakan Perbaikan
Bagaimana Anda menangani insiden atau kecelakaan kerja di area produksi?
Apakah ada tindakan perbaikan yang diambil setelah insiden terjadi?

## KKA RND (SURYA) (hidden)
PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. | [5 empty] | No. Dokumen | CINT/QA/F-001/KKASMT
[6 empty] | Revisi | N
Internal Audit | [5 empty] | Tanggal Update
KERTAS KERJA AUDIT SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI
Area Audit: R&D
Auditor :
PIC Auditee :
Tanggal Audit :
No | Pertanyaan | Referensi (Clausul ISO) | Ya | Tidak | N/A | Kategori Temuan | Catatan
Temuan Audit Sebelumnya
Internal
1 | Sosialiasi New Product Belum konsisten dan dijalankan | ISO 9001 Klausul 7.5 |  |  |  |  | Masih terdapat masalah pada barang new product seperti Art Desk, Puskesad, TKG
2 | Penambahan Proses pada sosialisasi produksi bagian yang terkait. | ISO 9001 Klausul 7.5
3 | Evaluasi Sasaran Mutu K3L dan HIRADC belum dapat ditunjukan | ISO Integrasi Klausul 6.1.
Eksternal
1
ASMT Q1
1 | Apakah ada perubahan proses bisnis selama 6 bulan kebelakang | ISO 9001:2015 6.2 Sasaran Mutu dan Rencana Pencapaian
2 | Bisakah ditunjukan monitoring BSC selama 6 bulan kebelakang beserta monitoringnya ? | ISO 9001:2015 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi
3 | Bagaimana Cara monitoring Budget tahunan yang diajukan oleh RnD ? Jika Pengembangan Produk melebihi budget tahunan apa yang dlakukan ? | ISO 9001:2015 6.1 Tindakan untuk menangani riisko dan peluan
4 | Apakah dapat ditunjukan dokumen HIRADC Periode Oktober - Desember 2023 | ISO 45001:2018 6.1. Tindakan untuk mengatasi risiko dan memanfaatkan peluang
5 | Apakah dapat ditunjukan dokumen HIRADC Periode Januari - Maret 2024 | ISO 45001:2018 6.1. Tindakan untuk mengatasi risiko dan memanfaatkan peluang
6 | Apakah dapat ditunjukan Sasaran K3 Tahun 2024 | ISO 45001:2018 6.2.1 Sasaran K3
7 | Bisakah Ditunjukan dokumen pengembangan produk dari awal mock up hingga barang masspro ? | ISO 45001:2018 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi
8 | Apakah dapat ditunjukan dokumen evaluasi Sasaran K3 Periode Januari - Maret 2024 | ISO 45001:2018 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi
9 | Apakah sudah ada dokumen Sasaran Lingkungan (HIRADC) | ISO 14001:2015 6.2 Sasaran Lingkungan dan perencanaan untuk mencapai sasaran
10 | Apakah dapat ditunjukan dokumen evaluasi HIRADC Periode Oktober - Desember 2023 | ISO 45001:2018 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi
11 | Apakah dapat ditunjukan dokumen evaluasi HIRADC Periode Januari - Maret 2024 | ISO 45001:2018 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi