| LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Judul : PROSEDUR INSPEKSI DAN |  |  |  | No. Dokumen |  |  | : QC. P.3 |  |
| PENGETESAN PRODUK JADI |  |  |  | Revisi |  |  | : 10 |  |
| ( P-IPPJ ) |  |  |  | Tgl.Efektif |  |  | : 01 April 2025 |  |
| PENYUSUN |  |  |  | YANG MENYETUJUI |  |  |  |  |
| Nama | Jabatan |  | Tandatangan | Nama | Jabatan |  |  | Tandatangan |
| Yulan S. | Senior Staff QC |  |  | Shanty M | Manager QC |  |  |  |
| DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISTRIBUSI SALINAN CINT INTRANET ISO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALL MANAGER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### ALL PIC DEPT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### CMS/ PPD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## CAP ASLI / SALINAN DI SINI CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI CAP KADALUARSA DI SINI |  |  |  |  |  |  |  |  |

Penerima Salinan Terkendali				    Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokumen ini

| 1. | # RUANG LINGKUP |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prosedur ini digunakan untuk pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi( Kursi, Meja, Rak, Lemari, Nursing Bed dan Airmate C-PRO ) yang dihasilkan dari proses assembling di lingkungan PT. Chitose Internasional Tbk. |  |  |
| 2. | # TUJUAN |  |  |
|  | Prosedur ini dimaksudkan untuk : |  |  |
|  | Menjamin semua produk jadi ( Kursi, Meja,Rak, Lemari, Nursing Bed dan Airmate C-PRO ) yang dihasilkan dari proses assembling sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT. Chitose Internasional Tbk. |  |  |
| 3. | ### DEFINISI |  |  |
|  | 3.1. | Tabel Rencana Penarikan Sample Kontinue (TRPSK) Adalah Tabel untuk Petunjuk Pengambilan Jumlah sample yang harus diambil serta keputusannya saat Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses dan Produk Jadi. |  |
|  | 3.2. | Lembar Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi (LIPPJ) Adalah lembar untuk mencatat hasil inspeksi dan pengetesan produk jadi dan berisi data-data spesifikasi produk jadi yang harus diperiksa baik dimensi terukur dan dimensi tak terukur. |  |
|  | 3.3. | Formulir Informasi Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan / Pencegahan (IK-TPP) Adalah Formulir yang digunakan oleh personil Inspeksi Proses & Assembling untuk mencatat ketidaksesuaian produk jadi hasil dari proses produksi dan menginformasikannya ke bagian dimana ditemukan ketidaksesuaian. |  |
|  | 3.4. | Lembar Status Inspeksi ( BAIK, TIDAK BAIK, DITAHAN ) Adalah Lembar yang memberikan identifikasi status hasil inspeksi dan tes terhadap produk yang menyatakan apakah hasil inspeksi dan tes terhadap produk tersebut BAIK, TIDAK BAIK atau DITAHAN. |  |
|  | 3.5. | Inspection Certificate (IC) Adalah Surat jaminan kualitas produk jadi Kursi dan Nursing Bed yang dieksport telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Chitose Internasional Tbk. |  |
|  | 3.6. | Laporan Hasil Inspeksi Produk Jadi di Lini Assembling (LHIPJLA) Adalah laporan yang dibuat oleh personil inspeksi assembling yang yang meliputi nama produk, jumlah inspeksi, hasil inspeksi dan jenis gagal . |  |
| 4. | # KETENTUAN UMUM |  |  |
|  | 4.1. | Setiap produk jadi (Kursi, Meja, Rak, Lemari, Nursing Bed dan Airmate C-PRO) yang dihasilkan dari proses assembling harus dilakukan Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi sesuai dengan Prosedur ini. |  |
|  | 4.2. | Pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi , maka pengambilan sample harus berdasarkan Tabel Rencana Penarikan Sampel Kontinue (TRPSK) dan inspeksi harus dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam LIPPJ. |  |
|  | # 4.3. | Hasil Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi harus dicatat dalam Lembar Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi (LIPPJ). |  |
|  |  | Ketentuan inspeksi : |  |
|  |  | 4.3.1. | Pemeriksaan dimensi terukur dilakukan oleh personil Inspeksi Assembling merujuk pada Tabel Rencana Penarikan Sampel Kontinue. |
|  |  | 4.3.2. | Pemeriksaan dimensi tak terukur (visual) dilakukan oleh operator produksi dan Inspeksi dilakukan secara 100%. |
|  |  | Tabel Rencana Penarikan Sample Kontinue (TRPSK). No.; Jumlah Produksi; Jumlah Sample. 1; 0 ~ 50 pcs; 1 pcs. 2; 51 ~ 100 pcs; 2 pcs. 3; 101 ~ 150 pcs; 3 pcs. 4; 151~ 200 pcs; 4 pcs. 5; 201 ke atas; 5 pcs. |
|  | # 4.4. | Laporan Hasil Inspeksi dicatat dalam Formulir Laporan Hasil Inspeksi Produk Jadi di Lini Assembling (LHIP). |  |
|  | # 4.5. | Apabila terjadi ketidaksesuaian selama proses assembling maka : |  |
|  |  | Personil Inspeksi Assembling akan menginformasikan ketidaksesuaian yang terjadi kepada Bagian Produksi dan cc. maintenance terkait ketidaksesuaian dengan menggunakan Formulir Informasi Ketidaksesuaian & Tindakan Perbaikan/ Pencegahan (IK-TPP) atau berupa Memo/ Surat. |  |
|  | # 4.6. | Ketentuan pengambilan keputusan akhir hasil inspeksi pada Lembar Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi adalah sbb : |  |
|  |  | 4.6.1. | Keputusan akhir hasil Inspeksi dinyatakan “OK”, apabila semua hasil inspeksi dari kriteria inspeksi yang ditetapkan menyatakan OK. |
|  |  | 4.6.2. | Keputusan akhir hasil Inspeksi dinyatakan “NG”, apabila ada 1 (satu) atau lebih hasil inspeksi dari kriteria inspeksi yang ditetapkan menyatakan NG. |
|  | # 4.7. | Setelah dilakukan inspeksi, produk jadi tersebut harus diberi “LABEL STATUS INSPEKSI” dengan ketentuan sebagai berikut : |  |
|  |  | 4.7.1. | Bila hasil inspeksi “OK”, maka produk jadi diberi “LABEL STATUS INSPEKSI (BAIK)” |
|  |  | 4.7.2. | Bila hasil inspeksi “NG” dan “TIDAK DAPAT DI PERBAIKI” maka produk jadi diberi “LABEL STATUS INSPEKSI (G2)” |
|  |  | 4.7.3. | Bila hasil inspeksi “NG” dan “DAPAT DI PERBAIKI” maka produk jadi diberi “LABEL STATUS INSPEKSI (G1)” dan diberi keterangan “DAPAT DIPERBAIKI”. |
| 5. | # TANGGUNG JAWAB |  |  |
|  | 5.1. | # Manager QC |  |
|  |  | Bertanggung jawab terhadap terlaksananya Prosedur ini dengan efektif. |  |
|  | 5.2. | QC Proses Internal Bertanggung jawab atas pengawasan dan koordinasi dalam pelaksanaan Prosedur ini. |  |
|  | # 5.3. | Operator Produksi Assembling Yang Ditunjuk atau QC Internal Produksi Bertanggung jawab terhadap proses Assembling dan Inspeksi serta pencatatannya ke dalam Lembar Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi, kecuali dimensi terukur “Tidak diukur” oleh operator produksi. |  |
|  | # 5.4. | Personil QC Assembling Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi serta pencatatannya ke dalam Lembar Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi. |  |
| 6. | # PROSES |  |  |
|  | Lihat Diagram Alir Prosedur Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi |  |  |
| 7. | # KONDISI KHUSUS |  |  |
|  | 7.1. | Apabila personil Inspeksi Assembling berhalangan hadir, maka pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi dilakukan oleh atasan langsung secara struktural organisasi atau personil yang ditunjuk. |  |
|  | 7.2. | Pengambilan sampel boleh tidak sesuai dengan Prosedur ini, apabila ada permintaan khusus dari Internal Chitose atau External Customer dengan persetujuan minimal manager QC |  |
|  | 7.3. | Keputusan akhir hasil inspeksi yang “NG” dapat dinyatakan “OK” apabila : |  |
|  |  | 7.3.1. | Ada 1(satu) atau lebih dari kriteria inspeksi pada Lembar Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi terdapat “NG” tetapi dimensi tersebut tidak mempengaruhi proses berikutnya. |
|  |  | 7.3.2. | Ada 1(satu) atau lebih dari kriteria inspeksi pada Lembar Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi terdapat “NG” tetapi dimensi tersebut tidak mempengaruhi fungsi secara keseluruhan |
| 8. | RECORD |  |  |
|  | 8.1. 8.2. 8.3. | Lembar Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi (LIPPJ) Informasi Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan (IK-TPP) Formulir Hasil Inspeksi Produk Jadi di Lini Assembling |  |
|  | 8.4. | Inspection Certificate (IC) |  |
| 9. | LAMPIRAN |  |  |
|  | 9.1. | Lembar Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi (LIPPJ) |  |
|  | 9.2. 9.3. | Formulir Informasi Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan (IK-TPP) Hasil Inspeksi Produk Jadi di Lini Assembling |  |
| 10. | REFERENSI |  |  |
|  | 10.1. | Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT |  |
|  | 10.2. 10.3. | Persyaratan ISO 9001:2015, Elemen 8.6. Pelepasan atas produk dan layanan (Release of Products and services) Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik |  |