| LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Judul : |  |  |  | No. Dokumen |  |  | : QC. P.4 |  |
| PROSEDUR |  |  |  | Revisi |  |  | : 10 |  |
| STATUS INSPEKSI DAN TEST (P - SIT) |  |  |  | Tgl.Efektif |  |  | : 1 April 2025 |  |
| PENYUSUN |  |  |  | YANG MENYETUJUI |  |  |  |  |
| Nama | Jabatan |  | Tandatangan | Nama | Jabatan |  |  | Tandatangan |
| Yulan S. | Senior Staff QC |  |  | Shanty M. | Manager QC |  |  |  |
| DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISTRIBUSI SALINAN CINT INTRANET ISO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALL MANAGER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### ALL PIC DEPT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### CMS/ PPD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## CAP ASLI / SALINAN DI SINI CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI CAP KADALUARSA DI SIN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Penerima Salinan Terkendali				    Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokumen ini

| 1. | # RUANG LINGKUP |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prosedur ini digunakan untuk pelaksanaan pemberian status terhadap seluruh produk ( Kursi, Meja, Rak, Lemari.Nursing Bed, dan Airmate C-PRO ) yang sudah diinspeksi dan dites yang berada di lingkungan PT. Chitose Internasional Tbk. |  |  |
| 2. | # TUJUAN |  |  |
|  | Prosedur ini di maksudkan untuk : |  |  |
|  | 2.1. | Memudahkan peng-identifikasian antara produk yang lulus atau tidak lulus inspeksi dan tes. |  |
|  | ### 2.2. | Menjamin hanya produk yang lulus inspeksi dan tes yang diterima, dikirim, diproses produksi selanjutnya dan diassembling atau produk yang disyaratkan dalam kondisi khusus. |  |
| 3. | ### DEFINISI |  |  |
|  | 3.1. | Produk |  |
|  |  | Adalah Bahan Baku/ Komponen, Produk ½ Jadi dan Produk Jadi ( Kursi, Meja, Rak, Lemari,Nursing Bed, dan Airmate C-PRO ) |  |
|  | 3.2. | Batch Adalah Ukuran tempat/ packing yang digunakan dalam pengiriman produk dari Supplier/ Sub Kontraktor ke Gudang Penerimaan PT. Chitose Internasional Tbk. atau antar bagian di Internal PT. Chitose Internasional Tbk. |  |
|  | 3.3. | Lembar Status Inspeksi (BAIK, TIDAK BAIK, DITAHAN) Adalah lembar yang memberikan identifikasi status hasil inspeksi dan tes terhadap produk yang menyatakan apakah hasil inspeksi dan tes terhadap produk tersebut BAIK, TIDAK BAIK atau DITAHAN. |  |
|  | 3.4. | Inspection Label Kursi Adalah label stiker yang dikeluarkan oleh Dept. Quality Control yang menyatakan bahwa produk jadi kursi atau woodline telah diinspeksi dan tes serta berisi nomor seri produksi (tahun, bulan, tanggal, nomor seri produksi). |  |
|  | 3.5. | Inspection Label Nursing Bed (Lot, Type, QC Passed) Adalah label stiker yang dikeluarkan oleh Dept. Quality Control yang menyatakan bahwa produk jadi Nursing Bed telah diinspeksi dan tes serta berisi tipe produk dan nomor seri produksi (tahun, bulan, tanggal, nomor seri produksi). |  |
| 4. | # KETENTUAN UMUM |  |  |
|  | 4.1. | Setiap produk hasil inspeksi dan tes diberi status dengan cara yaitu : |  |
|  |  | 4.1.1. | Memasang/menggantung Lembar Status Inspeksi “BAIK (OK)”, bila produk (kecuali produk jadi) hasil inspeksi dan tes baik, maka produk tersebut boleh dilanjutkan pada proses berikutnya. |
|  |  | 4.1.2. | Memasang/menggantung Lembar Status Inspeksi “TIDAK BAIK (G2)”, bila produk hasil inspeksi tidak baik dan tidak bisa diperbaiki , maka produk tersebut tidak boleh dilanjutkan pada proses berikutnya dan harus dimusnahkan. |
|  |  | 4.1.3. | Memasang/menggantung Lembar Status Inspeksi “DITAHAN (G1)”, bila produk tersebut ada NG dan harus diperbaiki terlebih dahulu (disortir) atau dikembalikan ke supplier/sub. kontraktor, produk merupakan hasil inspeksi , produk tersebut ada masalah dan menunggu keputusan lebih lanjut dari QC. |
|  | 4.2. | Pemberian status inspeksi dan tes berupa Lembar Status Inspeksi dapat dilakukan lebih dari 1(satu) status, apabila tempat penyimpanan sangat terbatas. |  |
|  | 4.3. | Material, Produk ½ jadi dan Produk Jadi yang penyimpanannya berada diluar area produksi atau area yang tidak jelas bahwa area tersebut untuk penyimpanan barang NG atau OK harus diberi status dengan menggunakan Lembar Starus Inspeksi “BAIK” , “TIDAK BAIK(G2)” dan “DITAHAN(G1)”. |  |
|  | 4.4. | Pemberian status pada Kursi, Meja, Rak, Lemari, Nursing Bed dan Airmate C-PRO menggunakan Lembar Status Inspeksi di Gudang Penerimaan, Finishing dan Assembling dilakukan oleh QC Penerimaan, QC Finishing dan QC Assembling, sedangkan untuk di area Konstruksi (Bending dan Las ) maka Lembar Status Inspeksi dilakukan oleh QC Internal Produksi. |  |
| 5. | # TANGGUNG JAWAB |  |  |
|  | 5.1. | # QC Manager Bertanggung jawab dalam penyediaan sarana dan prasarana serta terlaksananya Prosedur ini secara efektif. |  |
|  | 5.2. | QC Incoming & Subkon dan QC Proses Internal Bertanggung jawab dalam pengkoordinasian pelaksanaan prosedur ini dilapangan yang berada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. |  |
| 6. | # PROSES |  |  |
|  | # Lihat Diagram Alir Prosedur Status Inspeksi dan Tes |  |  |

| 7. | # KONDISI KHUSUS |  |
| --- | --- | --- |
|  | 7.1. | Lembar Status Inspeksi boleh tidak dipasang bila sudah ada dalam area yang jelas peruntukannya yaitu produk yang sudah lulus inspeksi dan tes disimpan dalam “ OK Area” dan produk yang tidak lulus inspeksi dan tes disimpan dalam “ NG Area”. (G1 atau G2) |
|  | 7.2. | Produk yang lulus inspeksi dan tes yang dihasilkan dalam 1(satu) proses produksi ( dalam 1 seksi produksi ) termasuk handling antar proses dengan roda atau conveyor “TIDAK PERLU DIBERI IDENTITAS “LEMBAR STATUS INSPEKSI (BAIK)” , kecuali untuk produk yang tidak lulus inspeksi dan tes tetap harus diberi status . |
| 8. | RECORD |  |
|  | 8.1. | Lembar Status Inspeksi (BAIK,TIDAK BAIK, DITAHAN) |
|  | 8.2. | Label Inspeksi Kursi |
|  | 8.6. | Contoh Label Stiker Passed QC |
| 9. | # LAMPIRAN |  |
|  | 9.1. | Lembar Status Inspeksi (BAIK, TIDAK BAIK, DITAHAN ) |
|  | 9.2. | Label Inspeksi Kursi |
|  | 9.3. | Label Inspeksi Nursing Bed |
| 10. | REFERENSI |  |
|  | 10.1. | Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT |
|  | 10.2. | Persyaratan ISO 9001:2015, Elemen 8.5.2. Identifikasi dan Keterlacakan (Identification & Traceability)Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik |