| LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Judul : PROSEDUR |  |  |  |  | No. Dokumen |  |  | : QC. P.5 |  |
| PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAKSESUAI |  |  |  |  | Revisi |  |  | : 10 |  |
| DAN CUSTOMER COMPLAIN (P-PPTSCC) |  |  |  |  | Tgl.Efektif |  |  | : 1 April 2025 |  |
| PENYUSUN |  |  |  |  | YANG MENYETUJUI |  |  |  |  |
| Nama | Jabatan |  | Tandatangan |  | Nama | Jabatan |  |  | Tandatangan |
| Andreas A | Senior Staff QC |  |  |  | Shanty M | Manager QC |  |  |  |
| DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISTRIBUSI SALINAN CINT INTRANET ISO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALL MANAGER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### ALL PIC DEPT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### CMS/ PPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## CAP ASLI / SALINAN DI SINI CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI CAP KADALUARSA DI SINI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Penerima Salinan Terkendali				    Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokumen ini

| 1. | # RUANG LINGKUP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prosedur ini digunakan untuk pelaksanaan pengendalian terhadap semua produk (Kursi, Meja, Rak, Lemari.Nursing Bed dan Airmate C-PRO ) yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT. Chitose Internasional Tbk. Kegiatan Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai di lingkungan PT. Chitose Internasional Tbk. meliputi : |  |  |  |  |
|  | # 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. | # Pengendalian Produk Tidak Sesuai di Area QC Penerimaan dan Subkon Pengendalian Produk Tidak Sesuai di Area Konstruksi ( Las dan Bending ) Pengendalian Produk Tidak Sesuai di Area Finishing Cat dan Nickel Chrome Pengendalian Produk Tidak Sesuai di Area Assembling Penanganan Customer Complain |  |  |  |
| 2. | # TUJUAN |  |  |  |  |
|  | Prosedur ini di maksudkan untuk : |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Memastikan bahwa produk yang tidak sesuai pada persyaratan produk ditandai dan dikendalikan untuk mencegah pemakaian atau penyerahan yang tidak disengaja. |  |  |  |
|  | ### 2.2. | Memastikan bahwa Customer Complain yang disampaikan ke Dept. QC dapat dianalisa kemungkinan penyebabnya dan dibuat Rencana Tindakan Perbaikan /Pencegahannya untuk mencegah terulanh kembali. |  |  |  |
| 3. | ### DEFINISI |  |  |  |  |
|  | 3.1. 3.2. | #### Produk Adalah bahan baku/komponen, produk ½ Jadi dan produk jadi ( Kursi, Meja, Rak, Lemari,Nursing Bed, dan Airmate C-PRO). OK Adalah kondisi bahan baku/ komponen, produk ½ jadi atau produk jadi yang setelah di-inspeksi atau test hasilnya sesuai dengan persyaratan inspeksi atau test.. |  |  |  |
|  | 3.3. | G-1 Adalah kondisi bahan baku/ komponen, produk ½ jadi atau produk jadi yang setelah di-inspeksi dan tes hasilnya tidak sesuai dengan persyaratan tetapi masih bisa diperbaki dan masih bisa dipakai, setelah mengalami proses perbaikan. |  |  |  |
|  | 3.4. | #### G-2 Adalah kondisi bahan baku/ komponen, produk 1/2 jadi atau produk jadi yang setelah di-inspeksi dan tes hasilnya tidak sesuai dengan persyaratan dan tidak bisa diperbaiki atau dipakai lagi. |  |  |  |
|  | 3.5. | Formulir Informasi Ketidaksesuaian & Tindakan Perbaikan/ Pencegahan (IK-TPP) |  |  |  |
|  |  | Adalah Formulir yang digunakan oleh personil Bagian QC untuk mencatat temuan ketidaksesuaian yang terjadi/ potensial akan terjadi dan tindakan perbaikan/ pencegahan yang dilakukan di lingkungan PT. Chitose Internasional Tbk. diantaranya temuan ketidaksesuaian di lini proses produksi dan assembling oleh Personil Inspeksi Proses/ Assembling. |  |  |  |
|  | 3.6. | Formulir Informasi Ketidaksesuaian Komponen & Tindakan Perbaikan/Pencegahan (IKK-TPP) |  |  |  |
|  |  | Adalah Formulir yang digunakan oleh Personil Inspeksi Penerimaan untuk mencatat temuan ketidaksesuaian bahan baku/ komponen dari Supplier/ Subkontraktor dan menginformasikannya ke Supplier/ Subkon serta bagian yang terkait. |  |  |  |
|  | 3.7. | Formulir Keluhan Pelanggan Adalah Formulir yang digunakan oleh Bagian Sales, Business Dev. & Global Sourcing untuk menginformasikan adanya Customer Complain kepada Dept. QC. |  |  |  |
| 4. | # KETENTUAN UMUM |  |  |  |  |
|  | 4.1. | Setiap produk yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan PT. Chitose Internasional Tbk. akan diidentifikasi dengan Lembar Status Inspeksi “TIDAK BAIK” yang selanjutnya disimpan pada lokasi khusus tidak baik (NG Area) atau pada roda khusus tidak baik. |  |  |  |
|  | 4.2. | Identifikasi ketidaksesuaian produk yang tidak sesuai dilakukan dengan cara memberi status : |  |  |  |
|  |  | 4.2.1. | Status “G-1” untuk produk tidak sesuai yang “BISA DIPERBAIKI” |  |  |
|  |  | 4.2.2. | Status “G-2” untuk produk tidak sesuai yang “TIDAK BISA DIPERBAIKI”. |  |  |
|  | 4.3. | Produk yang tidak sesuai dan sudah diberi status”G-1” atau “G-2” harus dipisahkan untuk dilakukan proses sebagai berikut : |  |  |  |
|  |  | 4.3.1. |  | Produk yang tidak sesuai dengan status “G-1” disimpan sementara di NG area selanjutnya dikirim ke Bagian Produksi atau ke Bagian Penanggulangan Barang Reject untuk diperbaiki |  |
|  |  | 4.3.2. |  | Produk yang tidak sesuai dengan status “G-2” disimpan sementara di NG area dan tidak boleh dipergunakan untuk proses produksi yang selanjutnya dikirim ke Bagian Rongsokan untuk dimusnahkan. |  |
|  | 4.4. | Bila produk yang tidak sesuai (G1) diperbaiki, maka harus dilakukan Inspeksi ulang oleh QC Internal Produksi atau personal QC di area yang menjadi tanggung jawabnya. |  |  |  |
| 5. | # TANGGUNG JAWAB |  |  |  |  |
|  | 5.1. | QC Manager Bertanggung jawab dalam terlaksananya Prosedur ini secara efektif dan efisien. |  |  |  |
|  | # 5.2. | Quality Measurement & Improvement System |  |  |  |
|  |  | 5.2.1. |  |  | Bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pencatatan dan pendokumentasian report yang dihasilkan dari Prosedur ini. |
|  |  | 5.2.2. |  |  | Bertanggung jawab dalam pelaksanaan penanganan Customer Complain. |
|  | # 5.3. | QC Incoming & Subkon Bertanggung jawab dalam terlaksananya Prosedur ini di Area QC Incoming dan Subkon. |  |  |  |
|  | # 5.4. | QC Proses Internal Bertanggung jawab dalam terlaksanya Prosedur ini di Area QC Proses Internal |  |  |  |
|  | # 5.5. | Sales, Business Dev. & Global Sourcing Bertanggung jawab dalam menginformasikan Customer Complain ke Dept. QC |  |  |  |
|  | # 5.6. | ##### Dept. Produksi |  |  |  |
|  |  | Bertanggung jawab dalam proses perbaikan terhadap produk yang tidak sesuai dengan status “G-1”. |  |  |  |
|  | # 5.7. | Bagian Rongsokan (Dept. HC & GA) |  |  |  |
|  |  | Bertanggung jawab dalam melakukan pemusnahan terhadap produk yang tidak sesuai dengan status “G-2”. |  |  |  |
| 6. | # PROSES |  |  |  |  |
|  | Lihat Diagram Alir Prosedur Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai & Customer Complain |  |  |  |  |
| 7. | # KONDISI KHUSUS |  |  |  |  |
|  | 7.1. | Produk yang tidak sesuai dengan status G-2 dapat dipergunakan untuk proses produksi , dengan kondisi apabila ada kebijakan internal organisasi mengenai penggunaan produk yang tidak sesuai (Min. Direktur Produksi) atau kesepakatan tertulis dengan pelanggan mengenai penggunaan produk tidak sesuai. |  |  |  |
|  | 7.2. | Informasi ketidaksesuaian yang terjadi , analisa kemungkinan penyebab dan rencana tindakan perbaikan/pencegahan boleh tidak dicatat dalam Formulir Informasi Ketidaksesuaian & Tindakan Perbaikan/Pencegahan (IK-TPP) tetapi bisa berupa Surat atau Internal Memo., |  |  |  |
| 8. | RECORD |  |  |  |  |
|  | 8.1. | Formulir Informasi Ketidaksesuaian Komponen & Tindakan Perbaikan/Pencegahan (IKK-TPP) |  |  |  |
|  | 8.2. | Formulir Informasi Ketidaksesuaian & Tindakan Perbaikan/Pencegahab (IK-TPP) |  |  |  |
|  | 8.3. | Formulir Keluhan Pelanggan |  |  |  |
| 9. | LAMPIRAN |  |  |  |  |
|  | 9.1. | Formulir Informasi Ketidaksesuaian Komponen & Tindakan Perbaikan/Pencegahan (IKK-TPP) |  |  |  |
|  | 9.2. | Formulir Informasi Ketidaksesuaian & Tindakan Perbaikan/Pencegahan (IK-TPP) |  |  |  |
|  | 9.3. | Formulir Keluhan Pelanggan |  |  |  |
| 10. | REFERENSI |  |  |  |  |
|  | 10.1. | Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT |  |  |  |
|  | 10.2. 10.3 | Persyaratan ISO 9001:2015 elemen 8.7. Kendali atas output yang tidak sesuai ( Control of Non Conforming Output ) Persyaratan ISO 9001:2015 elemen 10. Perbaikan ( Corrective ) |  |  |  |
|  | 10.4. | Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik |  |  |  |