| LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Judul : |  |  |  | No. Dokumen |  |  | : QC.P.6. |  |
| PROSEDUR TESTING |  |  |  | Revisi |  |  | : 11 |  |
| (P - T) |  |  |  | Tanggal Efektif |  |  | : 1 April 2025 |  |
| PENYUSUN |  |  |  | YANG MENYETUJUI |  |  |  |  |
| Nama | Jabatan |  | Tanda tangan | Nama | Jabatan |  |  | Tanda tangan |
| Yulan S. | Kabag. QC |  |  | Shanty M. | QC Manager |  |  |  |
| DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISTRIBUSI SALINAN CINT Intranet ISO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALL MANAGER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### ALL PIC DEPT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### CMS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCGA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## CAP ASLI / SALINAN DI SINI CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI CAP KADALUARSA DI SINI |  |  |  |  |  |  |  |  |

Penerima Salinan Terkendali				    Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dok

| 1. | # RUANG LINGKUP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prosedur ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan pengetesan produk Kursi, Meja ,Rak , Lemari, Nursing Bed, dan Airmate C-PRO yang meliputi : |  |  |  |  |
|  | # 1.1. | # Pengetesan bahan baku dan komponen terhadap proses |  |  |  |
|  | # 1.2. | # Pengetesan kekuatan produk jadi/ prototype |  |  |  |
|  | # 1.3. | # Pengetesan bahan baku/material yang sudah kadaluarsa |  |  |  |
|  | # di lingkungan PT. Chitose Internasional Tbk. |  |  |  |  |
| 2. | # TUJUAN |  |  |  |  |
|  | Prosedur ini di maksudkan untuk : |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Menjamin pelaksanaan pengetesan bahan baku, komponen, produk jadi dan prototype dilakukan sesuai dengan Standar Pengetesan yang ditetapkan oleh PT. Chitose Internasional Tbk. |  |  |  |
|  | ### 2.2. | Menjamin bahwa bahan baku/material yang sudah kadaluarsa telah diuji kualitasnya bila ingin dipakai untuk proses produksi, apakah masih bisa diproses produksi atau sudah tidak bisa dipakai produksi. |  |  |  |
| 3. | ### DEFINISI |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Produk Adalah Bahan Baku/Material, Produk ½ Jadi dan Produk Jadi ( Kursi, Meja, Rak, Lemari,Nursing Bed, dan Airmate C-PRO) |  |  |  |
|  | 3.2. | # Prototipe Adalah contoh model komponen, produk jadi awal (asli) yang menjadi acuan. |  |  |  |
|  | 3.3. 3.4. | Pengetesan Bahan Baku/ Komponen Terhadap Proses Adalah pengetesan bahan baku/komponen terhadap proses produksi ( Misal : Las, Bending, Pierching, Blanking, Finishing Chrome/Powder Coating dll.) serta pengaruhnya setelah dilakukan proses produksi Pengetesan Produk Jadi/Prototipe Adalah pengetesan produk prototipe baik produk baru, pengembangan produk, atau produk pembanding dengan menggunakan standar lainya yang diadopsi PT. Chitose Internasional Tbk atau standar sesuai permintaan pelanggan |  |  |  |
|  | 3.5. | Standar Pengetesan Bahan Baku/ Komponen Terhadap Proses (SPBKTP) Adalah panduan bagi QC dalam melaksanakan proses pengetesan bahan baku/ komponen terhadap proses sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. |  |  |  |
|  | 3.6. | Surat Permintaan Inspeksi/Pengujian Produk/Komponen (SPIPPK) Adalah formulir yang digunakan Dept/Bagian di luar QC untuk mengajukan permintaan Inspeksi atau Testing sample material/komponen/produk jadi ke Dept. QC. |  |  |  |
| 4. | # KETENTUAN UMUM |  |  |  |  |
|  | 4.1. | Pengetesan bahan baku dan komponen dilakukan mengacu pada Standar Pengetesan Bahan Baku/Komponen Terhadap Proses (SBKTP) atau data standar lainnya. |  |  |  |
|  | 4.2. | Setiap permintaan pengujian bahan baku, komponen dan produk jadi/prototype ke Dept. QC harus disertai dengan Surat Permintaan Inspeksi /Pengujian Produk/Komponen dan menyertakan sample produk sebanyak 5 pcs ( tidak boleh kurang ). |  |  |  |
|  | 4.3. | Pengetesan kekuatan produk jadi dan prototype dilakukan berdasarkan standar pengujian produk jadi sbb : |  |  |  |
|  |  | 4.3.1. | Pengetesan kekuatan produk jadi kursi dilakukan dengan mengacu pada Standar ANSI/BIFMA,SNI dan JIS. |  |  |
|  |  | 4.3.2. | Pengetesan kekuatan produk jadi meja, rak dan lemari dilakukan dengan mengacu pada Standar ANSI/BIFMA. |  |  |
|  |  | 4.3.3. | Pengujian produk jadi Nursing Bed dilakukan dengan mengacu pada Standar JIS T9205 :2009 dan SNI IEC 60601-2-52:2014. |  |  |
|  |  |  | 4.3.3.1. |  | Pengujian produk jadi Nursing Bed yang dilakukan dengan mengacu pada Standar JIS T9205:2009 , meliputi uji sbb : - Pengujian Stabilitas Bed Arah Menyamping - Pengujian Kestabilan Statis - Pengujian Beban Statis - Pengujian Stabilitas Bed Arah Lebar - Pengujian Beban Horizontal - Up Down Test |
|  |  | 4.3.4. | Pengujian Motor Nursing Bed dilakukan sesuai Standar Pengujian dari Supplier Motor. |  |  |
|  |  | 4.3.5. | Pengujian Caster Nursing bed dilakukan dengan mengacu pada Standar JIS S 1038-1994(8.3) |  |  |
|  |  | 4.3.6. | Pengujian Airmate C-PRO dilakukan dengan mengacu pada Standar JIS K-6400 Series. |  |  |
|  | # 4.4. | Pengetesan material/bahan baku yang sudah kadaluarsa akan dilakukan oleh Bagian QC bila ada permintaan pengetesan dari Dept. SCM (minimal Kabag) |  |  |  |
|  |  | 4.4.1. | Dept. SCM dapat mengajukan permintaan pengujian material/bahan baku yang kadaluarsa ke Dept. QC dengan menggunakan Surat Permintaan Inspeksi/Pengujian Produk/Komponen (SPIPPK). |  |  |
|  |  | 4.4.2. | Bila hasil pengetesan “Lulus Uji” , maka material/bahan baku tersebut bisa dipakai untuk proses produksi. |  |  |
|  |  | 4.4.3. | Bila hasil pengetesan “Tidak Lulus Uji” , maka material/bahan baku tersebut tidak boleh dipakai untuk proses produksi. |  |  |
|  | # 4.5. | Pengujian Produk Jadi Kursi dan Nursing Bed dilakukan secara berkala sesuai Jadwal yang telah ditetapkan oleh Dept.QC. |  |  |  |
|  | # 4.6. | Pengujian hasil Finishing Cat dan Nickel Chrome dilakukan secara berkala sesuai Jadwal yang telah ditetapkan oleh Dept. QC |  |  |  |
|  | # 4.7. | Pengujian kekuatan las dilakukan secara berkala sesuai Jadwal yang telah ditetapkan oleh Dept. QC |  |  |  |
|  | # 4.8. | Pengujian PVC Sheet dan Cover dilakukan secara berkala sesuai Jadwal yang telah ditetapkan oleh Dept. QC |  |  |  |
|  | # 4.9. | Pengujian Airmate C-PRO dilakukan secara berkala sesuai Jadwal yang telah ditetapkan oleh Dept. QC |  |  |  |
| 5. | # TANGGUNG JAWAB |  |  |  |  |
|  | 5.1. | QC Manager |  |  |  |
|  |  | Bertanggung jawab terhadap terlaksananya Prosedur ini secara efektif dan efisien. |  |  |  |
|  | 5.2. | # QC Proses Internal Bertanggung jawab melakukan koordinasi pelaksanaan prosedur ini (jadwal pelaksanaan testing, pelaksanaan testing dan pembuatan laporan hasil testing ) |  |  |  |
|  | # 5.3. | # QC Testing & Callibration # Bertanggung jawab melakukan pengetesan dan membuat laporan hasil pengetesan sesuai dengan format laporan yang telah ditentukan. |  |  |  |
|  | # 5.4. | # Dept. SCM (minimal Kabag) Bertanggung jawab terhadap pengajuan permintaan pengetesan terhadap material/bahan baku yang telah kadaluarsa ke Dept. QC . |  |  |  |
| 6. | # PROSES |  |  |  |  |
|  | Lihat Diagram Alir Prosedur Testing (Terlampir) |  |  |  |  |
| 7. | # KONDISI KHUSUS |  |  |  |  |
|  | 7.1. | Pengetesan Bahan Baku, Komponen dan Produk Jadi/Prototype boleh dilakukan tidak sesuai dengan Prosedur ini, apabila belum memiliki Standar Pengetesan sehingga menggunakan acuan sementara yang ada atau sesuai kebijakan internal organisasi atau acuan yang ditetapkan oleh Customer. |  |  |  |
| 8. | RECORD |  |  |  |  |
|  | 8.1. | Surat Permintaan Inspeksi/Pengujian Produk/Komponen(SPIPPK) |  |  |  |
|  | 8.2. | Test Product Report |  |  |  |
| 9. | LAMPIRAN |  |  |  |  |
|  | 9.1. | Surat Permintaan Inspeksi/Pengujian Produk/Komponen(SPIPPK) |  |  |  |
|  | 9.2. | Test Product Report |  |  |  |
| 10. | REFERENSI |  |  |  |  |
|  | 10.1. | Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT |  |  |  |
|  | 10.2. 10.3. | Persyaratan ISO 9001:2015 elemen 8.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi ( Operational Planning and Control) Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik |  |  |  |