| LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. Manufacture : Jl. Industri III No. 5, Utama, Cimahi Showroom : Jl. HMS Mintareja Sarjana Hukum, Baros, Cimahi Phone : (022) 6031900 Website : www.chitose.id |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR |  |  | No. Dokumen |  | : GSNSB.P.1 |  |
| PENYALURAN PRODUK NSB (MAMPU TELUSUR) |  |  | Revisi |  | : N |  |
|  |  |  | Tgl.Efektif |  | : 10 Juni 2025 |  |
| PENYUSUN |  |  | YANG MENYETUJUI |  |  |  |
| Nama | Jabatan | Tandatangan | Nama | Jabatan |  | Tandatangan |
| Erica Y. | Penanggungjawab Teknis |  | Febby F. | Mgr GSNSB |  |  |
| DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN |  |  |  |  |  |  |
| DISTRIBUSI SALINAN TERKENDALI MELALUI PORTAL CHITOSE www.portal.chitose-indonesia.com |  |  |  |  |  |  |

- RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup seluruh proses pemberian identitas nomer seri/Bath/Lot  produk dan penginputan/ pencatatan data secara system administrasi SAP, terhadap semua hasil produksi dan distribusi Nursing Bed kepada konsumen.

- TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk nursing bed yang dihasilkan dapat dilacak proses produksinya (Tahun, Bulan, tanggal, Nomer Produksi dan Nomer AKD) serta dapat diidentifikasi penyalurannya (Dijual kepada siapa, Waktu penjualan dan jumlah yang dijual)

- DEFINISI

  - Label QC (Nomer Seri/ Lot Produk)

Adalah label yang diisi olah bagian QC yang berisi Informasi tentang nama/ Type Produk, tahun, bulan, tanggal dan nomer produksi. Dimana label harus ditempel pada produk dengan posisi sesuai dengan ketentuan

  - Label Nomor AKD

Adalah label yang diisi oleh bagian produksi yang berisi Informasi tentang Nomer Ijin Edar (AKD) dari produk yang di buat. Dimana label harus ditempel pada produk dengan posisi sesuai dengan ketentuan.

  - Rekapitulasi hasil produksi Nursing Bed yang sudah Lolos QC

Adalah catatan yang dibuat dan dipegang oleh personel QC yang berisi tentang rekapan hasil produksi yang sudah lolos inspeksi QC dan sudah ditempel label QC, yang fungsinya adalah untuk memonitor ketepatan dalam pemberian nomor seri produksi terkait dengan keteraturan urutan dalam pemberian nomor produksi

  - Report as Finish (RAF)

Adalah laporan selesainya tahap produksi di system SAP sekaligus penginputan identitas produk seperti nomor seri /Batch /Lot dan Nomor AKD, sesuai dengan hasil produksi yang kemudian menjadi persediaan produk di Ware House.

  - Surat Pengantar :

Adalah Surat dari bagian langsir PPIC yang berfungsi sebagai pengantar produk jadi yang akan di langsir ke gudang DC baros, yang berisi Informasi tentang gudang tujuan, nomer  warehouse, posisi penyimpanan, Item ID dan nama Item.

  - Picking list (PL)

Adalah suatu form yang dikeluarkan oleh Bagian Sales (system) untuk diberikan kepada Bagian Ekspedisi sebagai perintah untuk melakukan muat barang sesuai dengan produk yang tercantum di dalamnya.

  - Packing Slip (surat jalan)

Adalah suatu form yang dikeluarkan oleh Bagian Sales Ekspedisi (system) sebagai jawaban atas Picking List (PL) dari Bagian sales yang dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mengeluarkan barang dari Gudang DC Baros PT. Chitose Internasional Tbk.

- KETENTUAN UMUM

  - Semua hasil Assembling Produksi Nursing Bed yang sudah diperiksa oleh QC dan dinyatakan lolos harus ditempel dengan label AKD dan Label QC sebagai identitas Produk untuk mengetahui (mampu telusur) jika di kemudian hari setelah produk di lepas ke pasaran terjadi masalah.

  - Nomer AKD untuk produk yang dibuat harus diisi sesuai dengan Nomer AKD pada ijin edar yang sudah dimiliki oleh PT. Chitose Internasional Tbk, dimana jumlah ijin edar yang dimiliki dapat berubah karena adanya penambahan yang disebabkan adanya pengajuan baru atau pengurangan karena ijin sudah kadaluarsa.

  - Nomer Label QC diisi oleh QC sesuai dengan Tahun, Bulan dan Tanggal  produk dibuat sedangkan untuk nomer urut produksi diisi menyambung (melanjutkan/ akumulasi) dari nomer urut terakhir yang sudah dibuat pada proses produksi sebelumnya dan sudah ditempel pada produk. Nomer urut produksi akn berlanjut dan kembali ke 0 (nol) setelah jangka waktu 1 (satu) tahun produksi

  - Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengisian nomer urut produksi, maka personil QC akan membuat catatan hasil produksi harian Nursing bed yang sudah lolos dari QC sesuai dengan nomer seri/ bacth/ lot yang sudah ditempel

  - Setelah produk Nursing Bed selesai di assembling dan di packing, maka personel SCM akan melakukan input secara administrasi (Report as Finished) ke dalam system SAP

  - Personel SCM bagian langsir akan membuat Surat Jalan (SJ) untuk memindahkan produk hasil assembling Nursing Bed dari Tempat penyimpanan di Gudang Produksi ke Distribution Centre (DC) Baros.

  - Staff Sales Expedisi akan menerbitkan Packing Slip (surat jalan) (system)  untuk semua produk yang sudah terjual dan sudah dilakukan penyaluran ke pembeli (konsumen) dengan memasukkan nama, alamat,  jumlah produk dan nomer lot/ seri produk  yang disalurkan.

  - Penanggungjawab Teknis (PJT) melaporkan penjualan pada e-report.

- TANGGUNG JAWAB

  - Assisten Manager of Produksi nursing Bed bertanggung jawab terhadap monitoring keseluruhan proses yang terjadi di bagian Nursing Bed terkait dengan pemastian bahwa  identifikasi produk dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan secara baik dan benar.

  - Kepala Bagian QC bertanggung jawab dalam kebenaran pengisian label QC, penempelan label QC ke produk dan memastikan bahwa semua produk yang dihasilkan  oleh bagian assembling sudah lolos inspeksi QC dan ditempel label AKD dan Label QC serta dilakukan pencatatan.

  - Kepala Bagian SCM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua produk yang dihasilkan oleh  Assembling Nursing Bed di buat Report as Finishnya secara on time dalam sistem

  - Penanggungjawab Teknis (PJT) bertanggungjawab untuk memastikan bahwa input administrasi secara system dapat memberikan informasi yang cukup sesuai yang dipersyaratkan oleh regulasi, dimana hasil produksi Nursing bed harus dapat ditelusur proses produksinya dan dapat diketahui tentang penyalurannya.

  - Kepala Bagian Marketing Sales bertanggungjawab dalam monitoring kelengkapan input Surat Jalan (SAP system) apakah sudah lengkap sesuai dengan kelengkapan Informasi yang dibutuhkan saat hasil produksi nursing bed disalurkan kepada konsumen atau pelanggan

- DIAGRAM PROSES

- Prosedur Detail (Penjelasan Diagram Proses Secara Lengkap)

| Penjelasan Detail | PIC | Indikator Kinerja |
| --- | --- | --- |
| - Mengisi nomor seri/ batch/ lot produk pada label QC - Mengisi nomor AKD pada Label AKD - Melakukan Inspeksi Produk - Jika OK lanjut ke proses 7.5. dan jika NG perbaiki atau pisahkan produk di area yang telah ditentukan - Menempelkan label QC dan label AKD pada produk sesuai hasil pemeriksaan dengan megikuti petunjuk tatacara penempatan label - Mencatat hasil produksi yang sudah lolos QC (Nomer Lot) dan pastikan sudah ditempel label AKD kedalam buku catatan hasil pemeriksaan QC - Melakukan packing barang yang sudah diberi label dan disimpan ditempat penyimpanan barang jadi nursing Bed - Input hasil produksi sebagai Data Report as Finish (RAF) kedalam system - Membuat Surat Jalan langsir (system) dari gudang penyimpanan barang jadi Nursing bed ke DC baros - Membuat data Surat jalan produk (system) untuk produk yang akan dikirim kepada eksternal customer. - Melakukan pencatatan penjualan pada system e-report | QC Produksi QC QC Produksi Produksi SCM SCM Sales Expedisi Penanggungjawab Teknis | H+0 Pengiriman Produk ke Customer |

- KETENTUAN KHUSUS

- RECORD

  - Catatan hasil Inspeksi Produk QC

  - Surat jalan langsir

  - Surat Jalan Produk (Pengiriman)

- LAMPIRAN

  - Label AKD

  - Label Lot Nomer

- REFERENSI

  - Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT.

  - ISO-9000:2015 elemen 8.5.3. Barang milik pelanggan atau penyedia eksternal(Property  belonging to customers or external providers)

  - Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik

LABEL AKD

LABEL NOMER LOT/ SERI PRODUK