| LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTCHITOSE INTERNASIONAL Tbk. Manufacture : Jl. Industri III No. 5,Utama, Cimahi Showroom : Jl. HMS Mintareja Sarjana Hukum, Baros, Cimahi Phone : (022) 6031900 Website : www.chitose.id |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR |  |  | No. Dokumen |  | : GSNSB.P.2 |  |
| PENERIMAAN, PENYIMPANAN, DAN |  |  | Revisi |  | : N |  |
| PENGELUARAN ALAT KESEHATAN |  |  | Tgl.Efektif |  | : 1 Oktober 2024 |  |
| PENYUSUN |  |  | YANG MENYETUJUI |  |  |  |
| Nama | Jabatan | Tandatangan | Nama | Jabatan |  | Tandatangan |
| Erica | Penanggung Jawab Teknis |  | Febby | Mgr. GS& NSB |  |  |
| DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN |  |  |  |  |  |  |
| DISTRIBUSI SALINAN TERKENDALI MELALUI PORTAL CHITOSE www.portal.chitose-indonesia.com |  |  |  |  |  |  |

- RUANG LINGKUP

  - Prosedur ini berlaku untuk penerimaan, pengelolaan, dan pengeluaran produk jadi di Distribution Warehouse Alat Kesehatan.

  - Pengaturan lokasi penyimpanan produk jadi dan pola masuk serta keluar barang.

  - Perawatan produk jadi selama dalam penyimpanan.

- TUJUAN

  - Kualitas serta kesesuaian persyaratan produk jadi yang masuk dan keluar ke dan dari Distribution Warehouse alat kesehatan terperiksa dengan baik.

  - Kualitas serta kondisi stok produk jadi yang ada di Distribution Warehouse alat kesehatan, terkontrol dan termonitor dengan baik selama dalam masa penyimpanan.

  - Akurasi data dan tertib administrasi untuk menunjang pelaporan dan aktivitas yang lainnya dalam sistem SAP serta e-report terjaga dengan baik.

- DEFINISI

  - Distribution Warehouse

Adalah fasilitas atau saranan yang dipergunakan untuk penyimpanan produk jadi sebelum barang dikirim ke eksternal customer.

  - Produk Jadi (Finished Goods)

Adalah barang yang sudah tercatat sebagai hasil produksi dan sudah melalui proses transfer ke Distribution Warehouse.

  - Tipe Produk

Adalah pengelompokan produk berdasar pada model produk.

  - Kategori Produk

Adalah pengelompokan produk berdasarkan pada fungsinya.

  - First in First Out (FIFO)

Adalah produk jadi yang pertama masuk adlah produk jadi yang pertama diprioritaskan untuk keluar.

- KETENTUAN UMUM

- Penerimaan, pengelolaan, dan pengiriman Alat Kesehatan merujuk pada PerMenKes Nomor  4 tahun 2014 tentang Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik.

- Produk yang diterima sudah harus memiliki Nomor Izin Edar yaitu AKD untuk Alkes dalam negeri dan AKL untuk Alkes luar negeri, sudah tercantum dalam kelompok yang diijinkan.

- Penyimpanan produk jadi disesuaikan dengan kategorinya, yaitu elektomedik non radiasi dan non elektromedik non steril.

- Produk jadi yang ditransfer ke Distribution Warehouse alat kesehatan harus sesuai dengan RAF dari produksi (atau dapat dilihat di stok SAP CIFG).

- Produk yang masuk dan keluar dicatat pada buku penerimaan barang jadi.

- Pengelolaan dan penyimpanan produk jadi harus menggunakan standing pallet dan semua harus dalam kondisi terpacking rapi.

- Kondisi ruangan Distribution Warehouse alat kesehatan harus kering, tidak lembab, dan tidak kotor.

- Seluruh personil yang berada di ruang Distribution Warehouse alat kesehatan tidak diperbolehkan makan, minum, meludah, merokok.

- Toilet/wastafel harus terpisah dari ruang penyimpanan dan harus dijaga kebersihannya.

- Jumlah standing rak untuk penyimpanan produk jadi tidak melebihi standar jumlah susunan dalam satu baris.

- Pengontrol suhu (thermometer), kelembaban (hygrometer) pada area penyimpanan harus selalu dimonitoring dan dicatat.

- Untuk menjaga kondisi produk jadi selama disimpan, maka dilakukan perawatan terhadap produk jadi secara berkala dan tidak terikat waktu dengan membersihkan debu dari produk atau melakukan tindakan pencegahan seperti adanya peralatan pengontrol hama untuk mencegah masuknya serangga, hewan pengerat, dan binatang pengganggu lainnya.

- Setiap keluar masuk barang harus mengacu pada prinsip FIFO dengan menggunakan kode lokasi di setiap baris penyimpanan sesuai kategori.

- Kartu stok manual pada setiap baris tidak bersifat permanen tergantung pada perubahaan saat proses masuk dan keluar produk jadi.

- Setiap baris rak dalam gudang produk jadi Distribution Warehouse alat kesehatan haruys diberikan nama sesuai kelompoknya yang berfungsi sebagai identitas untuk memudahkan dalam penyimpanan dan pengambilan sesuai kondisi di dalam area gudang.

- Jika dalam proses pengiriman ditemukan ketidaksesuian antara identitas yang tercantum dalam packing case dengan aktual, maka pada packing produk tersebut wajib diberi tanda yang dapat terlihat dengan jelas dan dilaporkan kepada KaBag Ekspedisi untuk ditindaklanjuti.

- TANGGUNG JAWAB

  - Penanggung Jawab Teknis Distributor Alat Kesehatan bertanggung jawab atas pelaksanaan Prosedur ini.

  - Kepala Bagian Gudang Distribusi bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan dibawah ini

    - Ketaatan dalam penerapan prosedur ini dan proses administrasi by sistem SAP

    - Akurasi kesesuaian antara stok sistem dengan stok aktual produk jadi yang disimpan di Distribution Warehouse

    - Kepatuhan terhadap tata letak (layouting) penyimpanan produk yang telah ditentukan

    - Pelaksanaan proses penerimaan (IN), Pengelolaan dan perawatan serta Pengeluaran (OUT)

    - Mengupload secara on time proses transaksi di Distribution Warehouse dalam system SAP

DIAGRAM PROSES

Prosedur Detail (Penjelasan Diagram Proses Secara Lengkap)

| Penjelasan Detail | PIC | Indikator Kinerja |
| --- | --- | --- |
| - Proses Penerimaan (IN) - Proses penerimaan produk jadi dilakukan di area penerimaan. - Pada saat proses penerimaan transfer produk jadi dari warehouse produksi, personil yang wajib ada yaitu tim produksi nursing bed dan gudang penerimaan. - Produk jadi yang datang ke Distribution Warehouse alat kesehatan, dilakukan pengecekkan kesesuaian antara: - Nama produk dalam Kartu Geser dengan aktual. - Jumlah produk dalam Kartu Geser dengan aktual. - Kualitas produk dengan memastikan cek sheet pemeriksaan terlampir serta sudah tertempel Quality Pass. - Nama produk terdapat dalam daftar produk yang ada dalam izin. - Jika terdapat ketidaksesuaian catat dan pisahkan produk kemudian lapor ke kepala bagian Distribution Warehouse untuk ditindaklanjuti. | Personil Warehouse& Expedition Personil Warehouse& Expedition | . H+0 setelah barang jadi sampai di Gudang |
| - Proses Penyimpanan dan Perawatan - Produk jadi yang diterima dan lolos pemeriksaan point 6.1.3 langsung dicatat dalam buku penerimaan produk jadi dan dimasukkan ke lokasi masing-masing sesuai dengan kriteria penyimpanannya. - Cek kembali penempatan produk jadi apakah sesuai dengan baris rak yang ditentukan dan lakukan penyesuaian kondisi rak. - Lakukan pengecekan rutin, secara berkala terhadap kondisi produk jadi dan lingkungan serta fasilitas Pest Control, Thermometer, Hygrometer, dan APAR. Jika ditemukan kondisi: - Kondisi packing case kotor, berdebu, atau rusak. - Kondisi lingkungan penyimpanan kotor, lembab, terdapat genangan air, bocoran air, serangga, hewan pengerat hama, APAR kadaluwarsa, suhu dan kelembaban yang terlalu tinggi atau rendah. - Proses lanjut ke 6.2.4 Jika tidak ditemukan lanjut ke 6.2.5 - Lakukan perawatan dengan: - Perawatan mandiri jika dapat dilakukan. - Bantuan pihak terkait jika tidak dapat dilakukan. - Selesai | Personil Warehouse& Expedition Personil Warehouse& Expedition Personil Warehouse& Expedition Personil Warehouse& Expedition | H+0 setelah barang jadi sudah dinyatakan lolos pemeriksaan |
| - Proses Pengeluaran (OUT) - Proses pengiriman dilakukan di area pengeluaran barang. - DO/PL diterima dan dibuatkan SLOD lalu dilakukan scan barcode menggunakan alat scanner barcode di setiap dus/packing case. - Muat produk jadi sesuai dengan yang tercantum dalam DO/PL dengan mengeluarkan produk dari Distribution Warehouse sesuai dengan aturan FIFO. - Pada proses loading personil yang wajib hadir diantaranya: - Tim Muat Expedisi - Staff Admin Expedisi - Security - Perwakilan Vendor Angkutan - Pada proses muat (loading) pencatat atau checker tidak diperkenankan untuk ikut pelaksanaan muat barang dan hanya fokus pada kesesuaian, kelengkapan, dan kualitas barang yang dimuat. - Distribusikan copy Surat Jalan atau Surat Pengantar kepada bagian terkait. - Selesai | Personil Warehouse& Expedition Personil Warehouse& Expedition Personil Warehouse& Expedition |  |

- Kondisi Khusus

  - Jika dalam kondisi server sistem sedang down atau terjadi gangguan pada aliran listrik, maka selama kondisi tersebut proses tetap berjalan dengan menggunakan Surat Pengantar Manual, dan harus segera diterbitkan Surat Jalan/Surat Pengantar sistem SAP jika kondisi sudah kembali normal.

- Record

  - Lay Out Finished Good Distribution Warehouse.

  - Packing List (PL)/Delivery Order (DO).

  - Surat Jalan (SJ).

  - Surat Pengantar (SP).

- Lampiran

  - Form Kartu Stok Manual.

  - Form Pencatatan Suhu dan Kelembaban Ruang.

- Referensi

  - Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT

  - ISO 9001:2015 elemen 8.5.4 Perlindungan (Preservation)

  - Permenkes No. 4 tahun 2014 : Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik

Lampiran 9.1

Lampiran 9.2