## CH-05
Engineering
PT Chitose Internasional, Tbk
DATA PEMELIHARAAN MESIN
CINT / ENG / F-011 / DATA PEMELIHARAAN MESIN
KODE MESIN |  | : CH-05
NAMA MESIN |  | : Cooling Tower & Pump
POINT YANG DIPERIKSA |  | 2024 | [11 empty] | KETERANGAN
|  | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOP | DES
1 | MOTOR
2 | KONSTRUKSI
PEMERIKSAAN K3
3 | CONTROL
4 | INST. ELECTRIK
TANGGAL
NAMA & PARAF TEKNISI ENGINEERING
NAMA & PARAF BAGIAN PRODUKSI
CATATAN :
A. | Pemeliharaan dilakukan 1 kali dalam setiap bulannya | 2024 MAR: C.; 2024 APR: Petunjuk Pemeliharaan :
B. | Isilah kolom setiap kali melakukan pemeliharaan mesin | 2024 APR: 1. MOTOR; 2024 JUN: : Pastikan motor hidup ketika dioperasikan, tidak ada suara berisik
| dengan : | 2024 APR: 2. KONSTRUKSI; 2024 JUN: : Pastikan kondisi konstruksi cooling tower tidak bocor
| B = BAIK | 2024 APR: 3. CONTROL; 2024 JUN: : Pastikan control box tertutup dan saklar on-off berfungsi
| T = TAMBAH | 2024 APR: 4. INST. ELEKTRIK; 2024 JUN: : Pastikan kondisi kabel tidak terkelupas, sambungan rapi dan safety
S = SETTING/SERVIS
P = PERLU PERBAIKAN LEBIH RINCI

## K-43
Engineering
PT Chitose Internasional, Tbk
DATA PEMELIHARAAN MESIN
CINT / ENG / F-011 / DATA PEMELIHARAAN MESIN
KODE MESIN |  | : K-43
NAMA MESIN |  | : Rivet Setter
POINT YANG DIPERIKSA |  | 2024 | [11 empty] | KETERANGAN
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOP | DES
1 | BUSHING
2 | SLIDING
3 | VANBELT
4 | MOTOR
5 | KONSTRUKSI
PEMERIKSAAN K3
6 | CONTROL
7 | INST. ELECTRIK
TANGGAL
NAMA & PARAF TEKNISI ENGINEERING
NAMA & PARAF BAGIAN PRODUKSI
CATATAN :
A. | Pemeliharaan dilakukan 1 kali dalam setiap bulannya | 2024 APR: C. Petunjuk Pemeliharaan :
B. | Isilah kolom setiap kali melakukan pemeliharaan mesin | 2024 MEI: 1. BUSHING; 2024 JUL: : Pastikan bushing terlumasi oli
| dengan : | 2024 MEI: 2. SLIDING; 2024 JUL: : Pastikan sliding terlumasi oli
| B = BAIK | 2024 MEI: 3. VANBELT; 2024 JUL: : Periksa kondisi belt tidak rusak seperti getas, retak keluar serabut pada
| T = TAMBAH | 2024 JUL: bibir belt dan ketegangan belt
| S = SETTING/SERVIS | 2024 MEI: 4. MOTOR; 2024 JUL: : Pastikan motor hidup ketika dioperasikan, tidak ada suara berisik
| P = PERLU PERBAIKAN LEBIH RINCI | 2024 MEI: 5. KONTSRUKSI; 2024 JUL: : Periksa fisik kontruksi dari kemungkinan retak, patah atau karat
[6 empty] | 6. CONTROL |  | : Pastikan pintu panel terkunci, rambu bahaya listrik terpasang dan indikator kontrol
seperti pilot lamp, emergency stop, foot switch dll berfungsi baik
[6 empty] | 7. INST. ELEKTRIK |  | : Pastikan tidak ada kabel yang terkelupas dan sambungan kabel terisolasi dengan benar

## M-31
Engineering
PT Chitose Internasional, Tbk
DATA PEMELIHARAAN MESIN
CINT / ENG / F-011 / DATA PEMELIHARAAN MESIN
KODE MESIN |  | : M-31
NAMA MESIN |  | : Rivet Setter
POINT YANG DIPERIKSA |  | 2024 | [11 empty] | KETERANGAN
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOP | DES
1 | BUSHING
2 | SLIDING
3 | VANBELT
4 | MOTOR
5 | KONSTRUKSI
PEMERIKSAAN K3
6 | CONTROL
7 | INST. ELECTRIK
TANGGAL
NAMA & PARAF TEKNISI ENGINEERING
NAMA & PARAF BAGIAN PRODUKSI
CATATAN :
A. | Pemeliharaan dilakukan 1 kali dalam setiap bulannya | 2024 APR: C. Petunjuk Pemeliharaan :
B. | Isilah kolom setiap kali melakukan pemeliharaan mesin | 2024 MEI: 1. BUSHING; 2024 JUL: : Pastikan bushing terlumasi oli
| dengan : | 2024 MEI: 2. SLIDING; 2024 JUL: : Pastikan sliding terlumasi oli
| B = BAIK | 2024 MEI: 3. VANBELT; 2024 JUL: : Periksa kondisi belt tidak rusak seperti getas, retak keluar serabut pada
| T = TAMBAH | 2024 JUL: bibir belt dan ketegangan belt
| S = SETTING/SERVIS | 2024 MEI: 4. MOTOR; 2024 JUL: : Pastikan motor hidup ketika dioperasikan, tidak ada suara berisik
| P = PERLU PERBAIKAN LEBIH RINCI | 2024 MEI: 5. KONTSRUKSI; 2024 JUL: : Periksa fisik kontruksi dari kemungkinan retak, patah atau karat
[6 empty] | 6. CONTROL |  | : Pastikan pintu panel terkunci, rambu bahaya listrik terpasang dan indikator kontrol
seperti pilot lamp, emergency stop, foot switch dll berfungsi baik
[6 empty] | 7. INST. ELEKTRIK |  | : Pastikan tidak ada kabel yang terkelupas dan sambungan kabel terisolasi dengan benar

## Y-01
Engineering
PT Chitose Internasional, Tbk
DATA PEMELIHARAAN MESIN
CINT / ENG / F-011 / DATA PEMELIHARAAN MESIN
KODE MESIN |  | : Y-01
NAMA MESIN |  | : Spot Welder (Daiden)
POINT YANG DIPERIKSA |  | 2024 | [11 empty] | KETERANGAN
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOP | DES
1 | PNEUMATIC & INSTALASI
2 | REGULATOR
3 | KONTAK BAR
4 | KONSTRUKSI
5 | COOLER & INSTALASI
PEMERIKSAAN K3
6 | CONTROL
7 | INST. ELECTRIK
TANGGAL
NAMA & PARAF TEKNISI ENGINEERING
NAMA & PARAF BAGIAN PRODUKSI
CATATAN :
A. | Pemeliharaan dilakukan 1 kali dalam setiap bulannya | 2024 APR: C. Petunjuk Pemeliharaan :
B. | Isilah kolom setiap kali melakukan pemeliharaan mesin | 2024 MEI: 1. PNEUMATIC; 2024 JUL: : Periksa seal dan istalasinya tidak mengalami kebocoran
| dengan : | 2024 MEI: 2. REGULATOR; 2024 JUL: : Periksa air regulator tidak pecah/bocor dan olie tidak berada di low level
| B = BAIK | 2024 MEI: 3. KONTAK BAR; 2024 JUL: : Patikan kontak bar bersih dari kotoran yang menempel dan tidak patah/rusak
| T = TAMBAH | 2024 MEI: 4. KONTSRUKSI; 2024 JUL: : Periksa fisik kontruksi dari kemungkinan retak, patah atau karat dan kotor
| S = SETTING/SERVIS | 2024 MEI: 5. COOLER; 2024 JUL: : Periksa cooler water in/out dan instalasinya dari kebocoran
| P = PERLU PERBAIKAN LEBIH RINCI | 2024 MEI: 6. CONTROL PANEL; 2024 JUL: : Pastikan pintu panel terkunci, rambu bahaya listrik terpasang dan indikator kontrol
seperti pilot lamp, emergency stop, foot switch dll berfungsi baik
[6 empty] | 7. INST. ELEKTRIK |  | : Pastikan tidak ada kabel yang terkelupas dan sambungan kabel terisolasi dengan benar

## Y-02
Engineering
PT Chitose Internasional, Tbk
DATA PEMELIHARAAN MESIN
CINT / ENG / F-011 / DATA PEMELIHARAAN MESIN
KODE MESIN |  | : Y-02
NAMA MESIN |  | : Rivet Setter Frame Yamato - 1
POINT YANG DIPERIKSA |  | 2024 | [11 empty] | KETERANGAN
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOP | DES
1 | BUSHING
2 | SLIDING
3 | VANBELT
4 | MOTOR
5 | KONSTRUKSI
PEMERIKSAAN K3
6 | CONTROL
7 | INST. ELECTRIK
TANGGAL
NAMA & PARAF TEKNISI ENGINEERING
NAMA & PARAF BAGIAN PRODUKSI
CATATAN :
A. | Pemeliharaan dilakukan 1 kali dalam setiap bulannya | 2024 APR: C. Petunjuk Pemeliharaan :
B. | Isilah kolom setiap kali melakukan pemeliharaan mesin | 2024 MEI: 1. BUSHING; 2024 JUL: : Pastikan bushing terlumasi oli
| dengan : | 2024 MEI: 2. SLIDING; 2024 JUL: : Pastikan sliding terlumasi oli
| B = BAIK | 2024 MEI: 3. VANBELT; 2024 JUL: : Periksa kondisi belt tidak rusak seperti getas, retak keluar serabut pada
| T = TAMBAH | 2024 JUL: bibir belt dan ketegangan belt
| S = SETTING/SERVIS | 2024 MEI: 4. MOTOR; 2024 JUL: : Pastikan motor hidup ketika dioperasikan, tidak ada suara berisik
| P = PERLU PERBAIKAN LEBIH RINCI | 2024 MEI: 5. KONTSRUKSI; 2024 JUL: : Periksa fisik kontruksi dari kemungkinan retak, patah atau karat
[6 empty] | 6. CONTROL |  | : Pastikan pintu panel terkunci, rambu bahaya listrik terpasang dan indikator kontrol
seperti pilot lamp, emergency stop, foot switch dll berfungsi baik
[6 empty] | 7. INST. ELEKTRIK |  | : Pastikan tidak ada kabel yang terkelupas dan sambungan kabel terisolasi dengan benar

## Y-03
Engineering
PT Chitose Internasional, Tbk
DATA PEMELIHARAAN MESIN
CINT / ENG / F-011 / DATA PEMELIHARAAN MESIN
KODE MESIN |  | : Y-03
NAMA MESIN |  | : Rivet Setter Frame Yamato - 2
POINT YANG DIPERIKSA |  | 2024 | [11 empty] | KETERANGAN
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOP | DES
1 | BUSHING
2 | SLIDING
3 | VANBELT
4 | MOTOR
5 | KONSTRUKSI
PEMERIKSAAN K3
6 | CONTROL
7 | INST. ELECTRIK
TANGGAL
NAMA & PARAF TEKNISI ENGINEERING
NAMA & PARAF BAGIAN PRODUKSI
CATATAN :
A. | Pemeliharaan dilakukan 1 kali dalam setiap bulannya | 2024 APR: C. Petunjuk Pemeliharaan :
B. | Isilah kolom setiap kali melakukan pemeliharaan mesin | 2024 MEI: 1. BUSHING; 2024 JUL: : Pastikan bushing terlumasi oli
| dengan : | 2024 MEI: 2. SLIDING; 2024 JUL: : Pastikan sliding terlumasi oli
| B = BAIK | 2024 MEI: 3. VANBELT; 2024 JUL: : Periksa kondisi belt tidak rusak seperti getas, retak keluar serabut pada
| T = TAMBAH | 2024 JUL: bibir belt dan ketegangan belt
| S = SETTING/SERVIS | 2024 MEI: 4. MOTOR; 2024 JUL: : Pastikan motor hidup ketika dioperasikan, tidak ada suara berisik
| P = PERLU PERBAIKAN LEBIH RINCI | 2024 MEI: 5. KONTSRUKSI; 2024 JUL: : Periksa fisik kontruksi dari kemungkinan retak, patah atau karat
[6 empty] | 6. CONTROL |  | : Pastikan pintu panel terkunci, rambu bahaya listrik terpasang dan indikator kontrol
seperti pilot lamp, emergency stop, foot switch dll berfungsi baik
[6 empty] | 7. INST. ELEKTRIK |  | : Pastikan tidak ada kabel yang terkelupas dan sambungan kabel terisolasi dengan benar

## Y-05
Engineering
PT Chitose Internasional, Tbk
DATA PEMELIHARAAN MESIN
CINT / ENG / F-011 / DATA PEMELIHARAAN MESIN
KODE MESIN |  | : Y-05
NAMA MESIN |  | : Rivet Setter Seat
POINT YANG DIPERIKSA |  | 2024 | [11 empty] | KETERANGAN
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOP | DES
1 | HYDROULIC PUMP MOTOR
2 | SPINDLE MOTOR
3 | OLI
4 | KONSTRUKSI
PEMERIKSAAN K3
5 | CONTROL
6 | INST. ELECTRIK
TANGGAL
NAMA & PARAF TEKNISI ENGINEERING
NAMA & PARAF BAGIAN PRODUKSI
CATATAN :
A. | Pemeliharaan dilakukan 1 kali dalam setiap bulannya | 2024 APR: C. Petunjuk Pemeliharaan :
B. | Isilah kolom setiap kali melakukan pemeliharaan mesin | 2024 MEI: 1. HYDROULIC PUMP MOTOR | : Pastikan motor hidup ketika dioperasikan, tidak ada suara berisik
| dengan : | 2024 MEI: 2. SPINDLE MOTOR | : Pastikan motor hidup ketika dioperasikan, tidak ada suara berisik
| B = BAIK | 2024 MEI: 3. OLI | : Periksa kondisi oli tidak kotor/hitam/berbusa dan tidak berada
| T = TAMBAH | [7 empty] | pada posisi low level
| S = SETTING/SERVIS | 2024 MEI: 4. KONTSRUKSI | : Periksa fisik kontruksi dari kemungkinan goyang, retak, patah atau karat
| P = PERLU PERBAIKAN LEBIH RINCI | 2024 MEI: 5. CONTROL | : Pastikan pintu panel terkunci, rambu bahaya listrik terpasang dan indikator kontrol
seperti pilot lamp, emergency stop, foot switch dll berfungsi baik
|  | 2024 MEI: 6. INST. ELEKTRIK | : Pastikan tidak ada kabel yang terkelupas dan sambungan kabel terisolasi dengan benar

## Y-06
Engineering
PT Chitose Internasional, Tbk
DATA PEMELIHARAAN MESIN
CINT / ENG / F-011 / DATA PEMELIHARAAN MESIN
KODE MESIN |  | : Y-06
NAMA MESIN |  | : Rivet Setter Seat
POINT YANG DIPERIKSA |  | 2024 | [11 empty] | KETERANGAN
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOP | DES
1 | HYDROULIC PUMP MOTOR
2 | SPINDLE MOTOR
3 | OLI
4 | KONSTRUKSI
PEMERIKSAAN K3
5 | CONTROL
6 | INST. ELECTRIK
TANGGAL
NAMA & PARAF TEKNISI ENGINEERING
NAMA & PARAF BAGIAN PRODUKSI
CATATAN :
A. | Pemeliharaan dilakukan 1 kali dalam setiap bulannya | 2024 APR: C. Petunjuk Pemeliharaan :
B. | Isilah kolom setiap kali melakukan pemeliharaan mesin | 2024 MEI: 1. HYDROULIC PUMP MOTOR | : Pastikan motor hidup ketika dioperasikan, tidak ada suara berisik
| dengan : | 2024 MEI: 2. SPINDLE MOTOR | : Pastikan motor hidup ketika dioperasikan, tidak ada suara berisik
| B = BAIK | 2024 MEI: 3. OLI | : Periksa kondisi oli tidak kotor/hitam/berbusa dan tidak berada
| T = TAMBAH | [7 empty] | pada posisi low level
| S = SETTING/SERVIS | 2024 MEI: 4. KONTSRUKSI | : Periksa fisik kontruksi dari kemungkinan goyang, retak, patah atau karat
| P = PERLU PERBAIKAN LEBIH RINCI | 2024 MEI: 5. CONTROL | : Pastikan pintu panel terkunci, rambu bahaya listrik terpasang dan indikator kontrol
seperti pilot lamp, emergency stop, foot switch dll berfungsi baik
|  | 2024 MEI: 6. INST. ELEKTRIK | : Pastikan tidak ada kabel yang terkelupas dan sambungan kabel terisolasi dengan benar

## Y-07
Engineering
PT Chitose Internasional, Tbk
DATA PEMELIHARAAN MESIN
CINT / ENG / F-011 / DATA PEMELIHARAAN MESIN
KODE MESIN |  | : Y-07
NAMA MESIN |  | : Rivet Setter Seat
POINT YANG DIPERIKSA |  | 2024 | [11 empty] | KETERANGAN
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOP | DES
1 | HYDROULIC PUMP MOTOR
2 | SPINDLE MOTOR
3 | OLI
4 | KONSTRUKSI
PEMERIKSAAN K3
5 | CONTROL
6 | INST. ELECTRIK
TANGGAL
NAMA & PARAF TEKNISI ENGINEERING
NAMA & PARAF BAGIAN PRODUKSI
CATATAN :
A. | Pemeliharaan dilakukan 1 kali dalam setiap bulannya | 2024 APR: C. Petunjuk Pemeliharaan :
B. | Isilah kolom setiap kali melakukan pemeliharaan mesin | 2024 MEI: 1. HYDROULIC PUMP MOTOR | : Pastikan motor hidup ketika dioperasikan, tidak ada suara berisik
| dengan : | 2024 MEI: 2. SPINDLE MOTOR | : Pastikan motor hidup ketika dioperasikan, tidak ada suara berisik
| B = BAIK | 2024 MEI: 3. OLI | : Periksa kondisi oli tidak kotor/hitam/berbusa dan tidak berada
| T = TAMBAH | [7 empty] | pada posisi low level
| S = SETTING/SERVIS | 2024 MEI: 4. KONTSRUKSI | : Periksa fisik kontruksi dari kemungkinan goyang, retak, patah atau karat
| P = PERLU PERBAIKAN LEBIH RINCI | 2024 MEI: 5. CONTROL | : Pastikan pintu panel terkunci, rambu bahaya listrik terpasang dan indikator kontrol
seperti pilot lamp, emergency stop, foot switch dll berfungsi baik
|  | 2024 MEI: 6. INST. ELEKTRIK | : Pastikan tidak ada kabel yang terkelupas dan sambungan kabel terisolasi dengan benar

## Y-09
Engineering
PT Chitose Internasional, Tbk
DATA PEMELIHARAAN MESIN
CINT / ENG / F-011 / DATA PEMELIHARAAN MESIN
KODE MESIN |  | : Y-09
NAMA MESIN |  | : Spot Welder (Daiden)
POINT YANG DIPERIKSA |  | 2024 | [11 empty] | KETERANGAN
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOP | DES
1 | PNEUMATIC & INSTALASI
2 | REGULATOR
3 | KONTAK BAR
4 | KONSTRUKSI
5 | COOLER & INSTALASI
PEMERIKSAAN K3
6 | CONTROL
7 | INST. ELECTRIK
TANGGAL
NAMA & PARAF TEKNISI ENGINEERING
NAMA & PARAF BAGIAN PRODUKSI
CATATAN :
A. | Pemeliharaan dilakukan 1 kali dalam setiap bulannya | 2024 APR: C. Petunjuk Pemeliharaan :
B. | Isilah kolom setiap kali melakukan pemeliharaan mesin | 2024 MEI: 1. PNEUMATIC; 2024 JUL: : Periksa seal dan istalasinya tidak mengalami kebocoran
| dengan : | 2024 MEI: 2. REGULATOR; 2024 JUL: : Periksa air regulator tidak pecah/bocor dan olie tidak berada di low level
| B = BAIK | 2024 MEI: 3. KONTAK BAR; 2024 JUL: : Patikan kontak bar bersih dari kotoran yang menempel dan tidak patah/rusak
| T = TAMBAH | 2024 MEI: 4. KONTSRUKSI; 2024 JUL: : Periksa fisik kontruksi dari kemungkinan retak, patah atau karat dan kotor
| S = SETTING/SERVIS | 2024 MEI: 5. COOLER; 2024 JUL: : Periksa cooler water in/out dan instalasinya dari kebocoran
| P = PERLU PERBAIKAN LEBIH RINCI | 2024 MEI: 6. CONTROL PANEL; 2024 JUL: : Pastikan pintu panel terkunci, rambu bahaya listrik terpasang dan indikator kontrol
seperti pilot lamp, emergency stop, foot switch dll berfungsi baik
[6 empty] | 7. INST. ELEKTRIK |  | : Pastikan tidak ada kabel yang terkelupas dan sambungan kabel terisolasi dengan benar

## Y-11
Engineering
PT Chitose Internasional, Tbk
DATA PEMELIHARAAN MESIN
CINT / ENG / F-011 / DATA PEMELIHARAAN MESIN
KODE MESIN |  | : Y-11
NAMA MESIN |  | : Rivet Setter Frame Yamato - 4
POINT YANG DIPERIKSA |  | 2024 | [11 empty] | KETERANGAN
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOP | DES
1 | BUSHING
2 | SLIDING
3 | VANBELT
4 | MOTOR
5 | KONSTRUKSI
PEMERIKSAAN K3
6 | CONTROL
7 | INST. ELECTRIK
TANGGAL
NAMA & PARAF TEKNISI ENGINEERING
NAMA & PARAF BAGIAN PRODUKSI
CATATAN :
A. | Pemeliharaan dilakukan 1 kali dalam setiap bulannya | 2024 APR: C. Petunjuk Pemeliharaan :
B. | Isilah kolom setiap kali melakukan pemeliharaan mesin | 2024 MEI: 1. BUSHING; 2024 JUL: : Pastikan bushing terlumasi oli
| dengan : | 2024 MEI: 2. SLIDING; 2024 JUL: : Pastikan sliding terlumasi oli
| B = BAIK | 2024 MEI: 3. VANBELT; 2024 JUL: : Periksa kondisi belt tidak rusak seperti getas, retak keluar serabut pada
| T = TAMBAH | 2024 JUL: bibir belt dan ketegangan belt
| S = SETTING/SERVIS | 2024 MEI: 4. MOTOR; 2024 JUL: : Pastikan motor hidup ketika dioperasikan, tidak ada suara berisik
| P = PERLU PERBAIKAN LEBIH RINCI | 2024 MEI: 5. KONTSRUKSI; 2024 JUL: : Periksa fisik kontruksi dari kemungkinan retak, patah atau karat
[6 empty] | 6. CONTROL |  | : Pastikan pintu panel terkunci, rambu bahaya listrik terpasang dan indikator kontrol
seperti pilot lamp, emergency stop, foot switch dll berfungsi baik
[6 empty] | 7. INST. ELEKTRIK |  | : Pastikan tidak ada kabel yang terkelupas dan sambungan kabel terisolasi dengan benar

## Y-12
Engineering
PT Chitose Internasional, Tbk
DATA PEMELIHARAAN MESIN
CINT / ENG / F-011 / DATA PEMELIHARAAN MESIN
KODE MESIN |  | : Y-12
NAMA MESIN |  | : Conveyor - 1
POINT YANG DIPERIKSA |  | 2024 | [11 empty] | KETERANGAN
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
1 | MOTOR
2 | GEAR BOX
3 | VANBELT
4 | GEAR & RANTAI
5 | PILLOW BLOCK
6 | KONSTRUKSI
PEMERIKSAAN K3
7 | CONTROL
8 | INST. ELEKTRIK
TANGGAL
NAMA & PARAF TEKNISI ENGINEERING
NAMA & PARAF BAGIAN PRODUKSI
CATATAN :
A. | Pemeliharaan dilakukan 1 kali dalam setiap bulannya | 2024 APR: C. Petunjuk Pemeliharaan :
B. | Isilah kolom setiap kali melakukan pemeliharaan mesin | 2024 APR: 1. MOTOR; 2024 JUL: : Pastikan motor hidup ketika dioperasikan, tidak ada suara berisik
| dengan : | 2024 APR: 2. GEAR BOX; 2024 JUL: : Periksa putaran gear box , jika ada speeling berarti gear box kurang optimal,
| B = BAIK | 2024 JUL: periksa juga level oil pada indikator oil jangan sampai bocor atau pada posisi low level
| T = TAMBAH | 2024 APR: 3. VANBELT; 2024 JUL: : Periksa kondisi belt tidak rusak (getas, retak keluar serabut pada bibir belt),
| S = SETTING/SERVIS | 2024 JUL: ketegangan belt dan kelurusan belt terhadap pulley
| P = PERLU PERBAIKAN LEBIH RINCI | 2024 APR: 4. GEAR & RANTAI; 2024 JUL: : Pastikan gear dan rantai terlumasi oli
[5 empty] | 5. PILLOW BLOCK |  |  | : Pastikan pillow block berfungsi dengan baik jika perlu lumasi dengan oli
[5 empty] | 6. KONSTRUKSI |  |  | : Periksa fisik kontruksi dari kemungkinan goyang, retak atau patah
[5 empty] | 7. CONTROL |  |  | : Pastikan control box terkunci dan saklar berfungsi
[5 empty] | 8. INST. ELEKTRIK |  |  | : Pastikan tidak ada kabel yang terkelupas dan sambungan kabel terisolasi dengan benar

## Y-13
Engineering
PT Chitose Internasional, Tbk
DATA PEMELIHARAAN MESIN
CINT / ENG / F-011 / DATA PEMELIHARAAN MESIN
KODE MESIN |  | : Y-13
NAMA MESIN |  | : Conveyor - 2
POINT YANG DIPERIKSA |  | 2024 | [11 empty] | KETERANGAN
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
1 | MOTOR
2 | GEAR BOX
3 | VANBELT
4 | GEAR & RANTAI
5 | PILLOW BLOCK
6 | KONSTRUKSI
PEMERIKSAAN K3
7 | CONTROL
8 | INST. ELEKTRIK
TANGGAL
NAMA & PARAF TEKNISI ENGINEERING
NAMA & PARAF BAGIAN PRODUKSI
CATATAN :
A. | Pemeliharaan dilakukan 1 kali dalam setiap bulannya | 2024 APR: C. Petunjuk Pemeliharaan :
B. | Isilah kolom setiap kali melakukan pemeliharaan mesin | 2024 APR: 1. MOTOR; 2024 JUL: : Pastikan motor hidup ketika dioperasikan, tidak ada suara berisik
| dengan : | 2024 APR: 2. GEAR BOX; 2024 JUL: : Periksa putaran gear box , jika ada speeling berarti gear box kurang optimal,
| B = BAIK | 2024 JUL: periksa juga level oil pada indikator oil jangan sampai bocor atau pada posisi low level
| T = TAMBAH | 2024 APR: 3. VANBELT; 2024 JUL: : Periksa kondisi belt tidak rusak (getas, retak keluar serabut pada bibir belt),
| S = SETTING/SERVIS | 2024 JUL: ketegangan belt dan kelurusan belt terhadap pulley
| P = PERLU PERBAIKAN LEBIH RINCI | 2024 APR: 4. GEAR & RANTAI; 2024 JUL: : Pastikan gear dan rantai terlumasi oli
[5 empty] | 5. PILLOW BLOCK |  |  | : Pastikan pillow block berfungsi dengan baik jika perlu lumasi dengan oli
[5 empty] | 6. KONSTRUKSI |  |  | : Periksa fisik kontruksi dari kemungkinan goyang, retak atau patah
[5 empty] | 7. CONTROL |  |  | : Pastikan control box terkunci dan saklar berfungsi
[5 empty] | 8. INST. ELEKTRIK |  |  | : Pastikan tidak ada kabel yang terkelupas dan sambungan kabel terisolasi dengan benar

## Y-14
Engineering
PT Chitose Internasional, Tbk
DATA PEMELIHARAAN MESIN
CINT / ENG / F-011 / DATA PEMELIHARAAN MESIN
KODE MESIN |  | : Y-14
NAMA MESIN |  | : Conveyor - 3
POINT YANG DIPERIKSA |  | 2024 | [11 empty] | KETERANGAN
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
1 | MOTOR
2 | GEAR BOX
3 | VANBELT
4 | GEAR & RANTAI
5 | PILLOW BLOCK
6 | KONSTRUKSI
PEMERIKSAAN K3
7 | CONTROL
8 | INST. ELEKTRIK
TANGGAL
NAMA & PARAF TEKNISI ENGINEERING
NAMA & PARAF BAGIAN PRODUKSI
CATATAN :
A. | Pemeliharaan dilakukan 1 kali dalam setiap bulannya | 2024 APR: C. Petunjuk Pemeliharaan :
B. | Isilah kolom setiap kali melakukan pemeliharaan mesin | 2024 APR: 1. MOTOR; 2024 JUL: : Pastikan motor hidup ketika dioperasikan, tidak ada suara berisik
| dengan : | 2024 APR: 2. GEAR BOX; 2024 JUL: : Periksa putaran gear box , jika ada speeling berarti gear box kurang optimal,
| B = BAIK | 2024 JUL: periksa juga level oil pada indikator oil jangan sampai bocor atau pada posisi low level
| T = TAMBAH | 2024 APR: 3. VANBELT; 2024 JUL: : Periksa kondisi belt tidak rusak (getas, retak keluar serabut pada bibir belt),
| S = SETTING/SERVIS | 2024 JUL: ketegangan belt dan kelurusan belt terhadap pulley
| P = PERLU PERBAIKAN LEBIH RINCI | 2024 APR: 4. GEAR & RANTAI; 2024 JUL: : Pastikan gear dan rantai terlumasi oli
[5 empty] | 5. PILLOW BLOCK |  |  | : Pastikan pillow block berfungsi dengan baik jika perlu lumasi dengan oli
[5 empty] | 6. KONSTRUKSI |  |  | : Periksa fisik kontruksi dari kemungkinan goyang, retak atau patah
[5 empty] | 7. CONTROL |  |  | : Pastikan control box terkunci dan saklar berfungsi
[5 empty] | 8. INST. ELEKTRIK |  |  | : Pastikan tidak ada kabel yang terkelupas dan sambungan kabel terisolasi dengan benar

## Y-15
Engineering
PT Chitose Internasional, Tbk
DATA PEMELIHARAAN MESIN
CINT / ENG / F-011 / DATA PEMELIHARAAN MESIN
KODE MESIN |  | : Y-15
NAMA MESIN |  | : Conveyor - 4
POINT YANG DIPERIKSA |  | 2024 | [11 empty] | KETERANGAN
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
1 | MOTOR
2 | GEAR BOX
3 | VANBELT
4 | GEAR & RANTAI
5 | PILLOW BLOCK
6 | KONSTRUKSI
PEMERIKSAAN K3
7 | CONTROL
8 | INST. ELEKTRIK
TANGGAL
NAMA & PARAF TEKNISI ENGINEERING
NAMA & PARAF BAGIAN PRODUKSI
CATATAN :
A. | Pemeliharaan dilakukan 1 kali dalam setiap bulannya | 2024 APR: C. Petunjuk Pemeliharaan :
B. | Isilah kolom setiap kali melakukan pemeliharaan mesin | 2024 APR: 1. MOTOR; 2024 JUL: : Pastikan motor hidup ketika dioperasikan, tidak ada suara berisik
| dengan : | 2024 APR: 2. GEAR BOX; 2024 JUL: : Periksa putaran gear box , jika ada speeling berarti gear box kurang optimal,
| B = BAIK | 2024 JUL: periksa juga level oil pada indikator oil jangan sampai bocor atau pada posisi low level
| T = TAMBAH | 2024 APR: 3. VANBELT; 2024 JUL: : Periksa kondisi belt tidak rusak (getas, retak keluar serabut pada bibir belt),
| S = SETTING/SERVIS | 2024 JUL: ketegangan belt dan kelurusan belt terhadap pulley
| P = PERLU PERBAIKAN LEBIH RINCI | 2024 APR: 4. GEAR & RANTAI; 2024 JUL: : Pastikan gear dan rantai terlumasi oli
[5 empty] | 5. PILLOW BLOCK |  |  | : Pastikan pillow block berfungsi dengan baik jika perlu lumasi dengan oli
[5 empty] | 6. KONSTRUKSI |  |  | : Periksa fisik kontruksi dari kemungkinan goyang, retak atau patah
[5 empty] | 7. CONTROL |  |  | : Pastikan control box terkunci dan saklar berfungsi
[5 empty] | 8. INST. ELEKTRIK |  |  | : Pastikan tidak ada kabel yang terkelupas dan sambungan kabel terisolasi dengan benar

## Y-16
Engineering
PT Chitose Internasional, Tbk
DATA PEMELIHARAAN MESIN
CINT / ENG / F-011 / DATA PEMELIHARAAN MESIN
KODE MESIN |  | : Y-16
NAMA MESIN |  | : Bor Machine
POINT YANG DIPERIKSA |  | 2024 | [11 empty] | KETERANGAN
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOP | DES
1 | SLIDING
2 | VANBELT
3 | MOTOR
4 | KONSTRUKSI
PEMERIKSAAN K3
5 | CONTROL
6 | INST. ELECTRIK
TANGGAL
NAMA & PARAF TEKNISI ENGINEERING
NAMA & PARAF BAGIAN PRODUKSI
CATATAN :
A. | Pemeliharaan dilakukan 1 kali dalam setiap bulannya | 2024 APR: C. Petunjuk Pemeliharaan :
B. | Isilah kolom setiap kali melakukan pemeliharaan mesin | 2024 MEI: 1. SLIDING; 2024 JUL: : Pastikan sliding bisa naik/turun dan terlumasi oli
| dengan : | 2024 MEI: 2. VANBELT; 2024 JUL: : Periksa kondisi belt tidak rusak (getas, retak keluar serabut pada bibir belt)
| B = BAIK | 2024 JUL: ketegangan belt dan kelurusan belt terhadap pulley
| T = TAMBAH | 2024 MEI: 3. MOTOR; 2024 JUL: : Pastikan motor hidup ketika dioperasikan, tidak ada suara berisik
| S = SETTING/SERVIS | 2024 MEI: 4. KONTSRUKSI; 2024 JUL: : Periksa fisik kontruksi dari kemungkinan goyang, retak, patah atau karat
| P = PERLU PERBAIKAN LEBIH RINCI | 2024 MEI: 5. CONTROL; 2024 JUL: : Pastikan indikator kontrol seperti lampu, saklar berfungsi
[6 empty] | 6. INST. ELEKTRIK |  | : Pastikan tidak ada kabel yang terkelupas dan sambungan kabel terisolasi dengan benar

## Y-46
Engineering
PT Chitose Internasional, Tbk
DATA PEMELIHARAAN MESIN
CINT / ENG / F-011 / DATA PEMELIHARAAN MESIN
KODE MESIN |  | : Y-46
NAMA MESIN |  | : Bor Machine
POINT YANG DIPERIKSA |  | 2024 | [11 empty] | KETERANGAN
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOP | DES
1 | SLIDING
2 | VANBELT
3 | MOTOR
4 | KONSTRUKSI
PEMERIKSAAN K3
5 | CONTROL
6 | INST. ELECTRIK
TANGGAL
NAMA & PARAF TEKNISI ENGINEERING
NAMA & PARAF BAGIAN PRODUKSI
CATATAN :
A. | Pemeliharaan dilakukan 1 kali dalam setiap bulannya | 2024 APR: C. Petunjuk Pemeliharaan :
B. | Isilah kolom setiap kali melakukan pemeliharaan mesin | 2024 MEI: 1. SLIDING; 2024 JUL: : Pastikan sliding bisa naik/turun dan terlumasi oli
| dengan : | 2024 MEI: 2. VANBELT; 2024 JUL: : Periksa kondisi belt tidak rusak (getas, retak keluar serabut pada bibir belt)
| B = BAIK | 2024 JUL: ketegangan belt dan kelurusan belt terhadap pulley
| T = TAMBAH | 2024 MEI: 3. MOTOR; 2024 JUL: : Pastikan motor hidup ketika dioperasikan, tidak ada suara berisik
| S = SETTING/SERVIS | 2024 MEI: 4. KONTSRUKSI; 2024 JUL: : Periksa fisik kontruksi dari kemungkinan goyang, retak, patah atau karat
| P = PERLU PERBAIKAN LEBIH RINCI | 2024 MEI: 5. CONTROL; 2024 JUL: : Pastikan indikator kontrol seperti lampu, saklar berfungsi
[6 empty] | 6. INST. ELEKTRIK |  | : Pastikan tidak ada kabel yang terkelupas dan sambungan kabel terisolasi dengan benar

## Y-47
Engineering
PT Chitose Internasional, Tbk
DATA PEMELIHARAAN MESIN
CINT / ENG / F-011 / DATA PEMELIHARAAN MESIN
KODE MESIN |  | : Y-47
NAMA MESIN |  | : Rivet Setter Frame Yamato - 9
POINT YANG DIPERIKSA |  | 2024 | [11 empty] | KETERANGAN
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOP | DES
1 | BUSHING
2 | SLIDING
3 | VANBELT
4 | MOTOR
5 | KONSTRUKSI
PEMERIKSAAN K3
6 | CONTROL
7 | INST. ELECTRIK
TANGGAL
NAMA & PARAF TEKNISI ENGINEERING
NAMA & PARAF BAGIAN PRODUKSI
CATATAN :
A. | Pemeliharaan dilakukan 1 kali dalam setiap bulannya | 2024 APR: C. Petunjuk Pemeliharaan :
B. | Isilah kolom setiap kali melakukan pemeliharaan mesin | 2024 MEI: 1. BUSHING; 2024 JUL: : Pastikan bushing terlumasi oli
| dengan : | 2024 MEI: 2. SLIDING; 2024 JUL: : Pastikan sliding terlumasi oli
| B = BAIK | 2024 MEI: 3. VANBELT; 2024 JUL: : Periksa kondisi belt tidak rusak seperti getas, retak keluar serabut pada
| T = TAMBAH | 2024 JUL: bibir belt dan ketegangan belt
| S = SETTING/SERVIS | 2024 MEI: 4. MOTOR; 2024 JUL: : Pastikan motor hidup ketika dioperasikan, tidak ada suara berisik
| P = PERLU PERBAIKAN LEBIH RINCI | 2024 MEI: 5. KONTSRUKSI; 2024 JUL: : Periksa fisik kontruksi dari kemungkinan retak, patah atau karat
[6 empty] | 6. CONTROL |  | : Pastikan pintu panel terkunci, rambu bahaya listrik terpasang dan indikator kontrol
seperti pilot lamp, emergency stop, foot switch dll berfungsi baik
[6 empty] | 7. INST. ELEKTRIK |  | : Pastikan tidak ada kabel yang terkelupas dan sambungan kabel terisolasi dengan benar

## Y-49
Engineering
PT Chitose Internasional, Tbk
DATA PEMELIHARAAN MESIN
CINT / ENG / F-011 / DATA PEMELIHARAAN MESIN
KODE MESIN |  | : Y-49
NAMA MESIN |  | : Rivet Setter
POINT YANG DIPERIKSA |  | 2024 | [11 empty] | KETERANGAN
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOP | DES
1 | BUSHING
2 | SLIDING
3 | VANBELT
4 | MOTOR
5 | KONSTRUKSI
PEMERIKSAAN K3
6 | CONTROL
7 | INST. ELECTRIK
TANGGAL
NAMA & PARAF TEKNISI ENGINEERING
NAMA & PARAF BAGIAN PRODUKSI
CATATAN :
A. | Pemeliharaan dilakukan 1 kali dalam setiap bulannya | 2024 APR: C. Petunjuk Pemeliharaan :
B. | Isilah kolom setiap kali melakukan pemeliharaan mesin | 2024 MEI: 1. BUSHING; 2024 JUL: : Pastikan bushing terlumasi oli
| dengan : | 2024 MEI: 2. SLIDING; 2024 JUL: : Pastikan sliding terlumasi oli
| B = BAIK | 2024 MEI: 3. VANBELT; 2024 JUL: : Periksa kondisi belt tidak rusak seperti getas, retak keluar serabut pada
| T = TAMBAH | 2024 JUL: bibir belt dan ketegangan belt
| S = SETTING/SERVIS | 2024 MEI: 4. MOTOR; 2024 JUL: : Pastikan motor hidup ketika dioperasikan, tidak ada suara berisik
| P = PERLU PERBAIKAN LEBIH RINCI | 2024 MEI: 5. KONTSRUKSI; 2024 JUL: : Periksa fisik kontruksi dari kemungkinan retak, patah atau karat
[6 empty] | 6. CONTROL |  | : Pastikan pintu panel terkunci, rambu bahaya listrik terpasang dan indikator kontrol
seperti pilot lamp, emergency stop, foot switch dll berfungsi baik
[6 empty] | 7. INST. ELEKTRIK |  | : Pastikan tidak ada kabel yang terkelupas dan sambungan kabel terisolasi dengan benar