## D-01
Engineering
PT Chitose Internasional, Tbk
DATA PEMELIHARAAN MESIN
CINT / ENG / F-011 / DATA PEMELIHARAAN MESIN
KODE MESIN |  | : D-01
NAMA MESIN |  | : Generator (SKL)
POINT PEMERIKSAAN FISIK & K3 |  | 2024 | [11 empty] | KETETANGAN
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
1 | OLI
2 | PANEL CONTROL
3 | SWITCH
PEMERIKSAAN K3
4 | INSTALASI ELECTRIK
5 | DUCTING GAS BUANG
6 | INSTALASI WATER COLLER
7 | TANKI BAHAN BAKAR & INST
TANGGAL
NAMA & PARAF TEKNISI ENGINEERING
NAMA & PARAF BAGIAN PRODUKSI
CATATAN :
A. | Pemeliharaan dilakukan 1 kali dalam setiap bulannya | 2024 MAR: C.; 2024 APR: Petunjuk Pemeliharaan :
B. | Isilah kolom setiap kali melakukan pemeliharaan | 2024 APR: 1. OLI; 2024 JUL: : Periksa kondisi oli tidak kotor / hitam / berbusa dan pastikan tidak berada pada low level
| mesin dengan : | 2024 JUL: : Periksa oli pelumas pada bagian mesin yang harus dilumasi tidak kering / habis
| B = BAIK | 2024 APR: 2. PANEL CONTROL; 2024 JUL: : Pastikan indikator kontrol berfungsi baik (volt meter, ampere meter, lampu2, saklar dll)
| T = TAMBAH | 2024 APR: 3. SWITCH; 2024 JUL: : Pastikan switch penghubung/pemutus arus berfungsi
| S = SETTING / SERVIS | 2024 APR: 4. INST. ELEKTRIK; 2024 JUL: : Pastikan kondisi kabel tidak terkelupas, sambungan rapi dan safety
| P = PERLU PERBAIKAN LEBIH RINCI | 2024 APR: 5. DUCTING GAS BUANG/KNALPOT; 2024 JUL: : Pastikan kondisi ducting gas buang/knalpot tidak rusak/bocor
[5 empty] | 6. INST. WATER COOLER |  |  | : Pastikan instalasi piping water cooler tidak bocor
[5 empty] | 7. TANKI BAHAN BAKAR & INST. |  |  | : Periksa tanki bahan bakar dan instalasinya dari kemungkinan rusak/bocor

## D-04
Engineering
PT Chitose Internasional, Tbk
DATA PEMELIHARAAN MESIN
CINT / ENG / F-011 / DATA PEMELIHARAAN MESIN
KODE MESIN |  | : D-04
NAMA MESIN |  | : Air Comprresor Airman SAS75P
POINT YANG DIPERIKSA |  | 2024 | [11 empty] | KETERANGAN
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOP | DES
1 | TEKANAN COMPRESOR
2 | INTAKE FILTER
3 | EXHAUST FAN
4 | INST. PIPA & OLI
PEMERIKSAAN K3
5 | CONTROL
6 | INST. ELECTRIK
TANGGAL
NAMA & PARAF TEKNISI ENGINEERING
NAMA & PARAF BAGIAN PRODUKSI
CATATAN :
A. | Pemeliharaan dilakukan 1 kali dalam setiap bulannya | 2024 MAR: C.; 2024 APR: Petunjuk Pemeliharaan :
B. | Isilah kolom setiap kali melakukan pemeliharaan mesin | 2024 APR: 1. TEKANAN; 2024 JUN: : Pastikan tekanan compressor saat beroperasi dalam keadaan normal
| dengan : | 2024 APR: 2. INTAKE FILTER; 2024 JUN: : Cek dan bersihkan intake filter jika perlu
| B = BAIK | 2024 APR: 3. EXHAUST FAN; 2024 JUN: : Pastikan exhaust fan menyala saat compressor dioperasikan
| T = TAMBAH | 2024 APR: 4. INST. PIPA & OLI; 2024 JUN: : Pastikan tidak ada kebocorean baik pada angin ataupun oli di dalam compressor
| S = SETTING/SERVIS | 2024 APR: 5. CONTROL; 2024 JUN: : Pastikan semua indikator control seperti saklar on-off dll berfungsi
| P = PERLU PERBAIKAN LEBIH RINCI | 2024 APR: 6. INST. ELEKTRIK; 2024 JUN: : Pastikan kondisi kabel tidak terkelupas, sambungan rapi dan safety

## D-09
Engineering
PT Chitose Internasional, Tbk
DATA PEMELIHARAAN MESIN
CINT / ENG / F-011 / DATA PEMELIHARAAN MESIN
KODE MESIN |  | : D-09
NAMA MESIN |  | : Cooling Tower & Pump (for Generator)
POINT YANG DIPERIKSA |  | 2024 | [11 empty] | KETERANGAN
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOP | DES
1 | MOTOR
2 | KIPAS/BALING2
3 | SEAL
4 | INST. PIPA AIR
5 | KONSTRUKSI
PEMERIKSAAN K3
6 | CONTROL
7 | INST. ELECTRIK
TANGGAL
NAMA & PARAF TEKNISI ENGINEERING
NAMA & PARAF BAGIAN PRODUKSI
CATATAN :
A. | Pemeliharaan dilakukan 1 kali dalam setiap bulannya | 2024 MAR: C.; 2024 APR: Petunjuk Pemeliharaan :
B. | Isilah kolom setiap kali melakukan pemeliharaan mesin | 2024 APR: 1. MOTOR; 2024 JUN: : Pastikan motor hidup ketika dioperasikan, tidak ada suara berisik
| dengan : | 2024 APR: 2. KIPAS/BALING2; 2024 JUN: : Pastikan kipas/baling2 dalam kondisi baik, tidak ada yang patah
| B = BAIK | 2024 APR: 3. SEAL; 2024 JUN: : Pastikan seal karet pompa dalam kondisi baik untuk mencegah kebocoran
| T = TAMBAH | 2024 APR: 4. INST. PIPA AIR; 2024 JUN: : Pastikan instalasi piping dan sambungan2 tidak ada yang bocor
| S = SETTING/SERVIS | 2024 APR: 5. KONSTRUKSI; 2024 JUN: : Pastikan konstruksi cooling tidak bocor/retak
| P = PERLU PERBAIKAN LEBIH RINCI | 2024 APR: 6. CONTROL; 2024 JUN: : Pastikan control box tertutup dan saklar on-off berfungsi
[5 empty] | 7. INST. ELEKTRIK |  | : Pastikan kondisi kabel tidak terkelupas, sambungan rapi dan safety

## D-15
Engineering
PT Chitose Internasional, Tbk
DATA PEMELIHARAAN MESIN
CINT / ENG / F-011 / DATA PEMELIHARAAN MESIN
KODE MESIN |  | : D-15
NAMA MESIN |  | : Air Drier Meiji
POINT YANG DIPERIKSA |  | 2024 | [11 empty] | KETERANGAN
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOP | DES
1 | MOTOR
2 | INSTALASI PIPA ANGIN
PEMERIKSAAN K3
3 | CONTROL
4 | INST. ELECTRIK
TANGGAL
NAMA & PARAF TEKNISI ENGINEERING
NAMA & PARAF BAGIAN PRODUKSI
CATATAN :
A. | Pemeliharaan dilakukan 1 kali dalam setiap bulannya | 2024 APR: C. Petunjuk Pemeliharaan :
B. | Isilah kolom setiap kali melakukan pemeliharaan mesin | 2024 MEI: 1. MOTOR; 2024 JUL: : Pastikan motor hidup ketika dioperasikan, tidak ada suara berisik
| dengan : | 2024 MEI: 2. INST. PIPA ANGIN; 2024 JUL: : Periksa sambungan, valve, instalasi jalur dan fisik pipa dari kemungkinan
| B = BAIK | 2024 JUL: bocor atau rusak
| T = TAMBAH | 2024 MEI: 3. CONTROL; 2024 JUL: : Pastikan indikator kontrol seperti lampu, saklar on-off dll berfungsi
| S = SETTING/SERVIS | 2024 MEI: 4. INSTALASI ELEKTRIK; 2024 JUL: : Pastikan kondisi kabel tidak terkelupas, sambungan rapi dan safety
P = PERLU PERBAIKAN LEBIH RINCI

## D-19
Engineering
PT Chitose Internasional, Tbk
DATA PEMELIHARAAN MESIN
CINT / ENG / F-011 / DATA PEMELIHARAAN MESIN
KODE MESIN |  | : D-19
NAMA MESIN |  | : Air Comprresor Kobelion II VS-75 KW
POINT YANG DIPERIKSA |  | 2024 | [11 empty] | KETERANGAN
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOP | DES
1 | TEKANAN COMPRESOR
2 | INTAKE FILTER
3 | EXHAUST FAN
4 | INST. PIPA & OLI
PEMERIKSAAN K3
5 | CONTROL
6 | INST. ELECTRIK
TANGGAL
NAMA & PARAF TEKNISI ENGINEERING
NAMA & PARAF BAGIAN PRODUKSI
CATATAN :
A. | Pemeliharaan dilakukan 1 kali dalam setiap bulannya | 2024 MAR: C.; 2024 APR: Petunjuk Pemeliharaan :
B. | Isilah kolom setiap kali melakukan pemeliharaan mesin | 2024 APR: 1. TEKANAN; 2024 JUN: : Pastikan tekanan compressor saat beroperasi dalam keadaan normal
| dengan : | 2024 APR: 2. INTAKE FILTER; 2024 JUN: : Cek dan bersihkan intake filter jika perlu
| B = BAIK | 2024 APR: 3. EXHAUST FAN; 2024 JUN: : Pastikan exhaust fan menyala saat compressor dioperasikan
| T = TAMBAH | 2024 APR: 4. INST. PIPA & OLI; 2024 JUN: : Pastikan tidak ada kebocorean baik pada angin ataupun oli di dalam compressor
| S = SETTING/SERVIS | 2024 APR: 5. CONTROL; 2024 JUN: : Pastikan semua indikator control seperti saklar on-off dll berfungsi
| P = PERLU PERBAIKAN LEBIH RINCI | 2024 APR: 6. INST. ELEKTRIK; 2024 JUN: : Pastikan kondisi kabel tidak terkelupas, sambungan rapi dan safety

## D-20
Engineering
PT Chitose Internasional, Tbk
DATA PEMELIHARAAN MESIN
CINT / ENG / F-011 / DATA PEMELIHARAAN MESIN
KODE MESIN |  | : D-20
NAMA MESIN |  | : Air Drier Orion CRX 120 D
POINT YANG DIPERIKSA |  | 2024 | [11 empty] | KETERANGAN
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOP | DES
1 | MOTOR
2 | INSTALASI PIPA ANGIN
PEMERIKSAAN K3
3 | CONTROL
4 | INST. ELECTRIK
TANGGAL
NAMA & PARAF TEKNISI ENGINEERING
NAMA & PARAF BAGIAN PRODUKSI
CATATAN :
A. | Pemeliharaan dilakukan 1 kali dalam setiap bulannya | 2024 APR: C. Petunjuk Pemeliharaan :
B. | Isilah kolom setiap kali melakukan pemeliharaan mesin | 2024 MEI: 1. MOTOR; 2024 JUL: : Pastikan motor hidup ketika dioperasikan, tidak ada suara berisik
| dengan : | 2024 MEI: 2. INST. PIPA ANGIN; 2024 JUL: : Periksa sambungan, valve, instalasi jalur dan fisik pipa dari kemungkinan
| B = BAIK | 2024 JUL: bocor atau rusak
| T = TAMBAH | 2024 MEI: 3. CONTROL; 2024 JUL: : Pastikan indikator kontrol seperti lampu, saklar on-off dll berfungsi
| S = SETTING/SERVIS | 2024 MEI: 4. INSTALASI ELEKTRIK; 2024 JUL: : Pastikan kondisi kabel tidak terkelupas, sambungan rapi dan safety
P = PERLU PERBAIKAN LEBIH RINCI