## TRF-01
Engineering
PT Chitose Internasional, Tbk
DATA PEMELIHARAAN MESIN
CINT / ENG / F-011 / DATA PEMELIHARAAN MESIN
KODE MESIN |  | : TRF-01
NAMA MESIN |  | : TRANSFORMATOR - 1 (800 KVA)
POINT PEMERIKSAAN FISIK & K3 |  | 2024 | [11 empty] | KETERANGAN
|  | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOP | DES
1 | OLI
2 | TEMPERATUR TERMINAL KABEL
3 | KRAN PEMBUANGAN OLI
4 | SUARA & GETARAN
TANGGAL
NAMA & PARAF TEKNISI ENGINEERING
NAMA & PARAF PENANGGUNG JAWAB
CATATAN :
A. | Pemeliharaan dilakukan 1 kali dalam setiap bulannya | 2024 APR: C. Petunjuk Pemeliharaan :
B. | Isilah kolom setiap kali melakukan pengecekan/pemeliharaan | 2024 APR: 1. OLI; 2024 JUL: : Periksa indikator level oli tidak berada pada posisi low level & kondisi oli tidak kotor/hitam
| dengan : | 2024 APR: 2. TEMPERATUR; 2024 JUL: : Pastikan temperatur semua terminal kabel primer & sekunder tidak boleh lebih dari 50oC
| B = BAIK | 2024 APR: 3. KRAN PEMBUANGAN OLI; 2024 JUL: : Pastikan tidak ada kebocoran oli
| T = TAMBAH | 2024 APR: 4. SUARA & GETARAN; 2024 JUL: : Pastikan tidak ada suara/getaran yang aneh & tidak normal
S = SETTING/SERVIS
P = PERLU PERBAIKAN LEBIH RINCI

## TRF-02
Engineering
PT Chitose Internasional, Tbk
DATA PEMELIHARAAN MESIN
CINT / ENG / F-011 / DATA PEMELIHARAAN MESIN
KODE MESIN |  | : TRF-02
NAMA MESIN |  | : TRANSFORMATOR - 2 (800 KVA)
POINT PEMERIKSAAN FISIK & K3 |  | 2024 | [11 empty] | KETERANGAN
|  | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOP | DES
1 | OLI
2 | TEMPERATUR TERMINAL KABEL
3 | KRAN PEMBUANGAN OLI
4 | SUARA & GETARAN
TANGGAL
NAMA & PARAF TEKNISI ENGINEERING
NAMA & PARAF PENANGGUNG JAWAB
CATATAN :
A. | Pemeliharaan dilakukan 1 kali dalam setiap bulannya | 2024 APR: C. Petunjuk Pemeliharaan :
B. | Isilah kolom setiap kali melakukan pengecekan/pemeliharaan | 2024 APR: 1. OLI; 2024 JUL: : Periksa indikator level oli tidak berada pada posisi low level & kondisi oli tidak kotor/hitam
| dengan : | 2024 APR: 2. TEMPERATUR; 2024 JUL: : Pastikan temperatur semua terminal kabel primer & sekunder tidak boleh lebih dari 50oC
| B = BAIK | 2024 APR: 3. KRAN PEMBUANGAN OLI; 2024 JUL: : Pastikan tidak ada kebocoran oli
| T = TAMBAH | 2024 APR: 4. SUARA & GETARAN; 2024 JUL: : Pastikan tidak ada suara/getaran yang aneh & tidak normal
S = SETTING/SERVIS
P = PERLU PERBAIKAN LEBIH RINCI