| LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Judul : |  |  |  | No. Dokumen |  |  | : HC.P.4.IK.9 |  |
| ##### INSTRUKSI KERJA ##### PEMELIHARAAN BANGUNAN |  |  |  | Revisi |  |  | : N |  |
|  |  |  |  | Tgl.Efektif |  |  | : 01 November 2018 |  |
| PENYUSUN |  |  |  | YANG MENYETUJUI |  |  |  |  |
| Nama | Jabatan |  | Tandatangan | Nama | Jabatan |  |  | Tandatangan |
| Adjat S. | CO of IR&GA |  |  | Lia D. | HC&GA Mgr |  |  |  |
| DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISTRIBUSI SALINAN CINT-INTRANET ISO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALL MANAGER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### ALL PIC DEPT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### CMS/ PPD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## CAP ASLI / SALINAN DI SINI CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI CAP KADALUARSA DI SINI |  |  |  |  |  |  |  |  |

Penerima Salinan Terkendali				    Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokumen ini

- TUJUAN

Instruksi Kerja ini  sebagai pedoman dalam pengelolaan pemeliharaan dan Perbaikan bangunanan dan fasilitas masjid, parkir, saluran air, kantin, toilet agar dapat berfungsi dengan baik dan terjaga keandalan dari fungsinya.

- RUANG LINGKUP

Semua Instruksi Kerja meliputi pemeriksaan berkala, identifikasi pelaporan, pembuatan rencana kebutuhan barang dan pengajuan anggaran serta pelaksanaan.

- DEFINISI

  - Pemeliharaan Bangunan

Adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara rutin dan terencana untuk melakukan pemeliharaan bangunan agar keandalan fungsi dapat berjalan dengan baik.

  - Pemeliharaan Preventif

Adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan tidak terduga atau menemukan keadaan yang dapat menimbulkan kerusakan.

  - Pemeliharaan Korektif

Adalah kegiatan pemeliharaan setelah timbulnya kerusakan, kegiatan ini merupakan perbaikan yang diperhitungkan dengan biaya yang ada.

3.4   House Keeping

Adalah kegiatan pengelolaan, kebersihan area dalam ruangan gedung, luar gedung dan  perawatan sarana pendukung lainnya  agar mendapat estika yang baik agar tercipta kondisi yang bersih.

- KETENTUAN UMUM

Standar tatacara  pemeliharaan bangunan, diantaranya :

    - Pemeliharaan Bangunan Preventif dilakukan secara rutin sekurang – kurangnya 1 minggu sekali  yang dicatat dalam form pemeriksaan termasuk didalamnay pengelolaan house keeping bangunan luar dan dalam bangunan.

    - Pemeliharaan Bangunan Korektif dilakukan setelah adanya pengajuan perbaikan pemeriksaan dari pengguna atau temuan dari tim komite 5.

    - Pengajuan dan pengadaan  bahan material sesuai dengan ketentuan SOP.

- TANGGUNG JAWAB

        - Manager HC&GA

      - Memastikan bahwa sarana gedung dilakukan pemeriksaan secara rutin

      - Memastikan fasilitas gedung utama, ruang produksi serta fasilitas umum yang meliputi toilet, Air Conditioning (AC), fasilitas kantin, fasilitas masjid dan ruang pertemuan dilakukan pemeriksaan secara berkala.

      - Memastikan pengajuan perbaikan dapat dilakukan sesuai budget dan jadwal yang terlah ditentukan

- Chief Officer IR & GA

            - Melakukan pengecekan dan memeriksa laporan hasil pemeriksaan rutin.

            - Membuat jadwal rencana perbaikan yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengajuan dari user.

            - Melaporkan hasil perbaikan dan pemeriksaan rutin kepada manager HC&GA serta kepada manager asset.

            - Membuat jadwal tahunan pemerliharaan maupun perbaikan dan  pengajuan budget tahunan.

            - Memastikan kebersihan gedung dilaksanakan sesuai jadwal

- PROSES

          - Personil Bagian GA melakukan pemeriksaan  secara rutin  mingguan yang tercatat dalam form pemeriksaan. Hasil pemeriksaan dilaporkan untuk ditindak lanjuti atau dilakukan evaluasi sebagai dasar dilakukannya perbaikan.

          - Hasil pemeriksaan rutin dijadikan dasar dalam jadwal perbaikan  serta memperhatikan pengajuan  dari pengguna mengenai adanya perbaikan sarana produksi atau sipil bangunan.

- Departmen pengguna dapat mengajukan perbaikan korektif atau sarana pendukung yang berkaitan dengan sipil melalui memo yang diajukan kepada  Departemen HC & GA.

- Hasil dari pemeriksaan atau pengajuan dari departemen dilakukan inventarisasi dan dibuatkan jadwal perawatan dan perbaikan dengan memperhatikan pengadaan bahan material, peralatan atau budget yang ada.

- Jadwal perawatan dan perbaikan kemudian dibuatkan rencana kebutuhan barang, daftar peralatan  serta pengajuaan pengadaan barang dengan menempuh SOP pengajuan barang.

- Bilamana pemeliharaan dan perbaikan memerlukan budget yang besar dibuatkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan gambar teknis penunjang yang bekerja sama dengan departemen asset untuk diajukan kepada departemen akunting mengenai persetujuan budget.

- Petugas Kebersihan area  gedung utama kantor melaksanakan jadwal kebersihan sesuai jadwal dan mengisi form yang sudah di tentukan.

- Karyawan yang mendapat jadwal tugas kebersihan di bagian produksi melaksanakan kebersihan sesuai jadwal.

- Petugas Kebersihan area kantor melakukan kebersihan berdasarkan area yang telah ditentukan baik lokasi depan, tengah dan belakang dan mengumpulkan sampah domestik dan hasil produksi di area TPS

- Pemeriksa melakukan tugas kebesihan dan mengontrol pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan untuk memastikan kebersihan  dilaksanakan dengan baik.

- KONDISI KHUSUS

- Bilamana kerusakaan yang menyangkut  sarana vital yang dapat mengganggu sarana umum atau sarana pendukung produksi yang dapat mengurangi atau merusak kualitas produksi harus dilakukan dengan  segera.

- Bilamana perbaikan sarana vital membutuhkan budget yang besar dilakukan kordinasi dengan department terkait serta persertujuan manajemen untuk hal – hal yang bersifat  emergency.

- RECORD

                - Jadwal Pemeriksaan rutin

                - Memo Pengajuan User atau departemen

                - Rencana kerja bulanan

- LAMPIRAN-LAMPIRAN

              - Flow Chart Perbaikan Sarana

10. REFERENSI

10.1. Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT

10.2. Prosedur ISO 9001:2015 General Affair

10.3. Persyaratan ISO 9001:2015 elemen 7.1.3. Infrastruktur (Infrastructure)

10.4. 	Peraturan Menteri Pekerjaaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Teknis

Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung

10.5. Peraturan Menteri Kesehatan No 20 Tahun 2017 Tentang Cara Pembuatan Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Yang Baik

MAINTENANCE BUILDING  FLOW CHART

Ceklist Mingguan

Sarana Umum

Sarana Produksi

Memo Departemen / Tim 5  S

Jadwal Perbaikan

Kondisi Darurat

Inventarisasi Bahan dan Anggran

Pelaksanaan Perbaikan

Selesai & Pelaporan