| LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Judul : INSTRUKSI KERJA |  |  |  | No. Dokumen |  |  | : PPIC.P.3.IK.1. |  |
| CARA PENYIMPANAN BAHAN BAKU |  |  |  | Revisi |  |  | : N |  |
| DI GUDANG NURSING BED ( IK-CPBGNB) |  |  |  | Tgl.Efektif |  |  | : 02 Januari 2022 |  |
| PENYUSUN |  |  |  | YANG MENYETUJUI |  |  |  |  |
| Nama | Jabatan |  | Tandatangan | Nama | Jabatan |  |  | Tandatangan |
| Sahwin | CO of PPIC |  |  | Anita N. | Mgr PPIC |  |  |  |
| DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISTRIBUSI SALINAN CINT-INTRANET ISO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALL MANAGER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### ALL PIC DEPT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### CMS/ PPD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## CAP ASLI / SALINAN DI SINI CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI CAP KADALUARSA DI SINI |  |  |  |  |  |  |  |  |

Penerima Salinan Terkendali				    Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokumen in

STANDAR PENYIMPANAN DAN PERAWATAN

BAHAN BAKU

DI GUDANG NURSING BED (NB)

- Penyimpanan bahan baku untuk NB harus terpisah dari bahan baku kursi.

- Setiap petugas gudang  harus menjaga kebersihan area penyimpanan dari debu, sampah dan komponen yang tidak, terpakai.

- Setiap barang atau komponen harus diberi label dan tidak boleh terhalang oleh barang lain.

- Setiap barang atau komponen harus ada kartu stocknya,  dan diupdate bila ada pengambilan atau penerimaan, termasuk bila ada stock opname.

- Secara berkala minimal 1 minggu sekali diambil sample opname untuk mencocokan kesesuaian dengan stock computer (prosedur opname sampling)

- Harus ada tempat khusus untuk penyimpanan / Area barang Not Good (NG) dan diberi tanda.

- Komponen Nursing Bed (NB) khususnya import (Caster/motor/dll) ditempatkan pada rak terpisah

- Komponen plastic tidak boleh tercampur dengan komponen metal

- Komponen metal sebulan sekali disemprot oli

TTD

Lilik