| LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Judul : |  |  |  | No. Dokumen |  |  | : QC.P.6. |  |
| PROSEDUR TESTING |  |  |  | Revisi |  |  | : 11 |  |
| (P - T) |  |  |  | Tanggal Efektif |  |  | : 1 April 2025 |  |
| PENYUSUN |  |  |  | YANG MENYETUJUI |  |  |  |  |
| Nama | Jabatan |  | Tanda tangan | Nama | Jabatan |  |  | Tanda tangan |
| Yulan S. | Kabag. QC |  |  | Shanty M. | QC Manager |  |  |  |
| DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISTRIBUSI SALINAN CINT Intranet ISO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALL MANAGER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### ALL PIC DEPT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### CMS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCGA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## CAP ASLI / SALINAN DI SINI CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI CAP KADALUARSA DI SINI |  |  |  |  |  |  |  |  |

Penerima Salinan Terkendali				    Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dok

| 1. | # RUANG LINGKUP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prosedur ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan pengetesan produk Kursi, Meja ,Rak , Lemari, Nursing Bed, dan Airmate C-PRO yang meliputi : |  |  |  |  |
|  | # 1.1. | # Pengetesan bahan baku dan komponen terhadap proses |  |  |  |
|  | # 1.2. | # Pengetesan kualitas dan keamanan produk jadi/ prototype |  |  |  |
|  | # 1.3. | # Pengetesan bahan baku/material yang sudah kadaluarsa |  |  |  |
|  | # di lingkungan PT. Chitose Internasional Tbk. |  |  |  |  |
| 2. | # TUJUAN |  |  |  |  |
|  | Prosedur ini di maksudkan untuk : |  |  |  |  |
|  | 2.1. 2.2. | Menjamin pelaksanaan pengetesan bahan baku, komponen, produk jadi dan prototype dilakukan sesuai dengan Standar Pengetesan yang ditetapkan oleh PT. Chitose Internasional Tbk. Menjamin bahwa produk jadi atau prototype yang dikembangkan dan atau akan dipasarkan sudah terjamin kualitas dan keamananya |  |  |  |
|  | ### 2.2. | Menjamin bahwa bahan baku/material yang sudah kadaluarsa telah diuji kualitasnya bila ingin dipakai untuk proses produksi, apakah masih bisa diproses produksi atau sudah tidak bisa dipakai produksi. |  |  |  |
| 3. | ### DEFINISI |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Produk Adalah Bahan Baku/Material, Produk ½ Jadi dan Produk Jadi ( Kursi, Meja, Rak, Lemari,Nursing Bed, dan Airmate C-PRO) |  |  |  |
|  | 3.2. | # Prototipe Adalah contoh komponen atau produk jadi (asli) yang sudah disepakati untuk menjadi acuan. |  |  |  |
|  | 3.3. 3.4. | Pengetesan Bahan Baku/ Komponen Terhadap Proses Adalah pengetesan bahan baku/komponen terhadap proses produksi ( Misal : Las, Bending, Pierching, Blanking, Finishing Chrome/Powder Coating dll.) serta pengaruhnya setelah dilakukan proses produksi Pengetesan Produk Jadi/Prototipe Adalah pengetesan produk prototipe baik produk baru, pengembangan produk, atau produk pembanding dengan menggunakan standar lainya yang diadopsi PT. Chitose Internasional Tbk atau standar sesuai permintaan pelanggan |  |  |  |
|  | 3.5. | Standar Pengetesan Bahan Baku/ Komponen Terhadap Proses (SPBKTP) Adalah panduan bagi QC dalam melaksanakan proses pengetesan bahan baku/ komponen terhadap proses sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. |  |  |  |
|  | 3.6. | Surat Permintaan Inspeksi/Pengujian Produk/Komponen (SPIPPK) Adalah formulir yang digunakan Dept/Bagian di luar QC untuk mengajukan permintaan Inspeksi atau Testing sample material/komponen/produk jadi ke Dept. QC. |  |  |  |
| 4. | # KETENTUAN UMUM |  |  |  |  |
|  | 4.1. | Pengetesan bahan baku dan komponen dilakukan mengacu pada Standar Pengetesan Bahan Baku/Komponen Terhadap Proses (SBKTP) atau data standar lainnya. |  |  |  |
|  | 4.2. | Setiap permintaan pengujian bahan baku, komponen dan produk jadi/prototype ke Dept. QC harus disertai dengan Surat Permintaan Inspeksi /Pengujian Produk/Komponen dan menyertakan sample produk sebanyak 5 pcs ( tidak boleh kurang ). |  |  |  |
|  | 4.3. | Pengetesan Kualitas produk jadi dan prototype dilakukan berdasarkan standar pengujian produk jadi sbb : |  |  |  |
|  |  | 4.3.1. | Pengetesan kekuatan produk jadi kursi dilakukan dengan mengacu pada Standar ANSI/BIFMA,SNI dan JIS. |  |  |
|  |  | 4.3.2. | Pengetesan kekuatan produk jadi meja, rak dan lemari dilakukan dengan mengacu pada Standar ANSI/BIFMA. |  |  |
|  |  | 4.3.3. | Pengujian produk jadi Nursing Bed dilakukan dengan mengacu pada Standar JIS T9205 :2009 dan SNI IEC 60601-2-52:2014. |  |  |
|  |  |  | 4.3.3.1. |  | Pengujian produk jadi Nursing Bed yang dilakukan dengan mengacu pada Standar JIS T9205:2009 , meliputi uji sbb : - Pengujian Stabilitas Bed Arah Menyamping - Pengujian Kestabilan Statis - Pengujian Beban Statis - Pengujian Stabilitas Bed Arah Lebar - Pengujian Beban Horizontal - Up Down Test |
|  |  | 4.3.4. | Pengujian Motor Nursing Bed dilakukan sesuai Standar Pengujian dari Supplier Motor. |  |  |
|  |  | 4.3.5. | Pengujian Caster Nursing bed dilakukan dengan mengacu pada Standar JIS S 1038-1994(8.3) |  |  |
|  |  | 4.3.6. | Pengujian Airmate C-PRO dilakukan dengan mengacu pada Standar JIS K-6400 Series. |  |  |
|  | # 4.4. | Pengetesan material/bahan baku yang sudah kadaluarsa akan dilakukan oleh Bagian QC bila ada permintaan pengetesan dari Dept. SCM (minimal Kabag) |  |  |  |
|  |  | 4.4.1. | Dept. SCM dapat mengajukan permintaan pengujian material/bahan baku yang kadaluarsa ke Dept. QC dengan menggunakan Surat Permintaan Inspeksi/Pengujian Produk/Komponen (SPIPPK). |  |  |
|  |  | 4.4.2. | Bila hasil pengetesan “Lulus Uji” , maka material/bahan baku tersebut bisa dipakai untuk proses produksi. |  |  |
|  |  | 4.4.3. | Bila hasil pengetesan “Tidak Lulus Uji” , maka material/bahan baku tersebut tidak boleh dipakai untuk proses produksi. |  |  |
|  | # 4.5. | Pengujian Produk Jadi Kursi dan Nursing Bed dilakukan secara berkala sesuai Jadwal yang telah ditetapkan oleh Dept.QC. |  |  |  |
|  | # 4.6. | Pengujian hasil Finishing Cat dan Nickel Chrome dilakukan secara berkala sesuai Jadwal yang telah ditetapkan oleh Dept. QC |  |  |  |
|  | # 4.7. | Pengujian kekuatan las dilakukan secara berkala sesuai Jadwal yang telah ditetapkan oleh Dept. QC |  |  |  |
|  | # 4.8. | Pengujian PVC Sheet dan Cover dilakukan secara berkala sesuai Jadwal yang telah ditetapkan oleh Dept. QC |  |  |  |
|  | # 4.9. | Pengujian Airmate C-PRO dilakukan secara berkala sesuai Jadwal yang telah ditetapkan oleh Dept. QC |  |  |  |
| 5. | # TANGGUNG JAWAB |  |  |  |  |
|  | 5.1. | QC Manager |  |  |  |
|  |  | Bertanggung jawab terhadap terlaksananya Prosedur ini secara efektif dan efisien. |  |  |  |
|  | 5.2. | # QC Proses Internal Bertanggung jawab melakukan koordinasi pelaksanaan prosedur ini (jadwal pelaksanaan testing, pelaksanaan testing dan pembuatan laporan hasil testing ) |  |  |  |
|  | # 5.3. | # QC Testing & Callibration # Bertanggung jawab melakukan pengetesan dan membuat laporan hasil pengetesan sesuai dengan format laporan yang telah ditentukan. |  |  |  |
|  | # 5.4. | # Dept. SCM (minimal Kabag) Bertanggung jawab terhadap pengajuan permintaan pengetesan terhadap material/bahan baku yang telah kadaluarsa ke Dept. QC . |  |  |  |
| 6. | # PROSES |  |  |  |  |
|  | Sesuai diagram Alir Prosedur Testing |  |  |  |  |
| 7. | # KONDISI KHUSUS |  |  |  |  |
|  | 7.1. | Pengetesan Bahan Baku, Komponen dan Produk Jadi/Prototype boleh dilakukan tidak sesuai dengan Prosedur ini, apabila belum memiliki Standar Pengetesan sehingga menggunakan acuan sementara yang ada atau sesuai kebijakan internal organisasi atau acuan yang ditetapkan oleh Customer. |  |  |  |
| 8. | RECORD |  |  |  |  |
|  | 8.1. | Surat Permintaan Inspeksi/Pengujian Produk/Komponen(SPIPPK) |  |  |  |
|  | 8.2. | Test Product Report |  |  |  |
| 9. | LAMPIRAN |  |  |  |  |
|  | 9.1. | Surat Permintaan Inspeksi/Pengujian Produk/Komponen(SPIPPK) |  |  |  |
|  | 9.2. | Test Product Report |  |  |  |
| 10. | REFERENSI |  |  |  |  |
|  | 10.1. | Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT |  |  |  |
|  | 10.2. 10.3. | Persyaratan ISO 9001:2015 elemen 8.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi ( Operational Planning and Control) Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik |  |  |  |