| LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Judul : |  |  |  | No. Dokumen |  |  | : IK.HSE.41. |  |
| ##### INSTRUKSI KERJA PERANCAH (SCAFFOLDING) |  |  |  | Revisi |  |  | : N |  |
|  |  |  |  | Tgl.Efektif |  |  | : 01 Desember 2022 |  |
| PENYUSUN |  |  |  | YANG MENYETUJUI |  |  |  |  |
| Nama | Jabatan |  | Tandatangan | Nama | Jabatan |  |  | Tandatangan |
| Fitri N | Staff HSE |  |  | Diah. | Mgr. HC & GA |  |  |  |
| DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISTRIBUSI SALINAN CINT-INTRANET ISO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALL MANAGER DEPT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### ALL PIC DEPT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### CMS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## CAP ASLI / SALINAN DI SINI CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI CAP KADALUARSA DI SINI |  |  |  |  |  |  |  |  |

Penerima Salinan Terkendali				    Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokum

- TUJUAN

Memastikan keselamatan dalam pengawasan, pemasangan, dan penggunaan perancah (scaffolding ) di PT Chitose internasional Tbk.

- RUANG LINGKUP

Instruksi kerja ini mencakup kegiatan dalam lingkup pengawasan, pemasangan, dan penggunaan perancah (scafolding) di PT Chitose Internasional Tbk.

- DEFINISI

  - Perancah (Scaffolding)

Perancah atau Scaffolding adalah bangunan peralatan (platform) yang dibuat untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan-bahan serta alat-alat pada setiap pekerjaan konstruksi bangunan termasuk pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran.

- KETENTUAN UMUM

  - Pada saat melakukan pekerjaan konstruksi yang memerlukan alat bantu untuk ketinggian yang digunakan untuk penyangga tenaga kerja, bahan-bahan serta alat-alat maka harus menggunakan perancah (scaffolding)

  - setelah pemasangan perancah (scaffolding), maka bagian HSE harus melakukan verifikasi keamanan sebelum digunakan

  - Sebelum pekerjaan konstruksi dilakukan harus dipastikan bahwa sudah dibuat gambar kerjanya

  - Tahapan dalam pemasangan Perancah (scaffolding) harus sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan yaitu : Perencanaan, Pemasangan dan Pembongkaran

- TANGGUNG JAWAB

  - Bagian HSE bertanggung jawab untuk memverifikasi keamanan pemasangan perancah           (scaffolding).

  - Penanggung jawab lapangan bertanggung jawab dalam memeriksa keamanan pemasangan perancah (scaffolding).

  - Pemasang perancah (scaffolder) bertanggung jawab dalam memasang dan membongkar perancah (scaffolding).

- PROSES

  - Flowchart

6.2.1. PERENCANAAN

6.2.1.1. RENCANAKAN METODE PEMASANGA N

6.2.1.2. PERIKSA BAHAN YANG AKAN DIGUNAKAN

6.2.1.3. PASTIKAN BEBAS DARI KERETAKAN

6.2.1.4. PASTIKAN PENGUNCI BERFUNGSI

6.2.1.5. PASTIKAN KONDISI TANAH

6.2.1.6. PERBAIKI JIKA ADA KERUSAKAN

6.2.1.7. PASTIKAN PAPAN BERPIJAK KUAT

6.2.1. PEMASANGAN

6.2.2.1. PROSES PEMASANGAN SETELAH ADA IJIN HSE

6.2.2.2. LATIH PEKERJA SEBELUM PEMASANGAN

6.2.2.3. PASTIKAN MATERIAL KONDISI BAGUS

6.2.2.4. PASTIKAN JUMLAH ORANG CUKUP

6.2.2.5. PASTIKAN ORANG KOMPETEN

6.2.2.6. PASTIKAN RAMBU PENGAMAN DAN BARIKADE TERPASANG

6.2.2.7. GUNAKAN APD YANG SESUAI

6.2.2.8. JIKA TIDAK ADA KATROL LAKUKAN SECARA ESTAFET

6.2.2.9. PASANG PLATFORM

6.2.2.10. PASANG SUPPORT JIKA KETINGGIAN 4X LEBAR BASE

6.2.2.11.PASTIKAN TERBEBAS DARI INSTALASI LISTRIK

6.2.2.12. JANGAN NAIK LEWAT CROSSBRACE

6.2.2.13. PASANG JARING PENGAMAN SEKELILING PERANCAH

6.2.1. PEMBONGKARAN

6.2.3.1. PASTIKAN RAMBU PENGAMAN DAN BARIKADE TERPASANG

6.2.3.2. PASTIKAN JUMLAH ORANG CUKUP

6.2.3.3. PESTIKAN ORANG YANG BEKERJA KOMPETEN

6.2.3.4. PASTIKAN TIDAK ADA PERSONEL LAIN DISEKITAR AREA

6.2.3.5. PASTIKAN APD DIGUNAKAN

6.2.3.6. LAKUKAN PEMBAGIAN TUGAS

6.2.3.7. JIKA TIDAK ADA KATROL LAKUKAN SECARA ESTAFET

6.2.3.8. PASTIKAN TIDAK ADA BENDA JATUH

6.2.3.9. PASTIKAN PEMBONGKARAN MULAI DARI TERAKHIR PASANG

6.2.3.10. SIMPAN MATERIAL SESUAI UKURAN PADA TEMPATNYA

6.2.3.11. PASTIKAN SELESAI KERJA SELURUH AREA BERSIH

  - Keterangan Flow Chart

    - Perencanaan

      - Rencanakan metode pemasangan perancah (scaffolding) pada tahap awal sebelum pekerjaan perancah dimulai dengan membuat gambar kerja.

      - Periksa bahan yang akan dipergunakan sebagai perancah sebelum dipergunakan. Pemeriksaan meliputi antara lain :

      - Pastikan bebas dari keretakan, cacat permukaan dan  lainnya.

      - Pastikan pengunci atau clam berfungsi dengan baik.

      - Kondisi tanah/dudukan dipastikan rata dan mampu  mendukung beban   	           perancah  dan beban diatasnya. Support harus mampu menahan empat kali              beban yang ditumpunya.

      - Apabila ditemukan bagian scaffolding yang rusak harus segera diperbaiki atau              diganti dengan tipe dan jenis yang sama.

      - Papan perancah (platform) yang digunakan sebagai tempat berpijak pekerja            atau sebagai dudukan bahan atau alat, harus kuat. Papan dengan bagian yang             pecah tidak boleh digunakan.

    - Pemasangan

      - Proses pemasangan perancah (scaffolding) boleh dilakukan setelah ada izin dari bagian HSE dan penanggung jawab lapangan.

      - Berikan pelatihan kepada pekerja sebelum mulai melakukan pemasangan perancah (scaffloding).

      - Pastikan material dalam kondisi bagus.

      - Pastikan jumlah orang cukup untuk melakukan pemasangan perancah (scaffolding).

      - Pastikan orang tersebut berkompeten.

      - Safety sign dan barricade pastikan terpasang sebelum melakukan pemasangan               perancah (scaffolding).

      - Gunakan APD yang sesuai, antara lain helm, sepatu safety, full body harness.

      - Bila tidak ada lifting gear maka lakukan estafet.

      - Pemasangan platform:

        - Titik tumpuan akhir papan platform harus terletak pada support.

        - Overlap platform tidak boleh kurang dari 30 cm melewati support.

        - Kayu platform tidak boleh dicat yang dapat menutupi keretakan.

        - Pemasangan kayu platform harus rapat.

        - Jenis/komponen platform harus dengan ukuran dan tipe sama.

        - Permukaan support harus dipastikan dalam kondisi datar.

        - Bracing dalam kondisi terkunci.

      - Jika ketinggian perancah (scaffolding) empat kali lebar base nya harus dipasang support yang diikatkan ke bangunan atau tiang untuk menjaga kestabilannya.

      - Pekerja yang bekerja di platform dipastikan terbebas dari instalasi listrik.

      - Pekerja tidak diperkenankan naik lewat crossbrace.

      - Memasang jaring pengaman sekeliling perancah (scaffolding) bila diperlukan.

    - Pembongkaran

      - Pastikan sebelum melakukan pembongkaran diberi safety sign atau barricade area.

      - Pastikan jumlah orang cukup untuk melakukan pembongkaran.

      - Pastikan orang yang bekerja memiliki pengetahuan yang cukup.

      - Pastikan tidak ada personel lain selain pelaksana berada di area pembongkaran.

      - Pastikan APD selalu digunakan.

      - Lakukan pembagian tugas.

      - Bila tidak ada lifting gear maka lakukan estafet.

      - Pastikan tidak ada peralatan atau material yang jatuh atau dilempar.

      - Pastikan pembongkaran pertama adalah yang terakhir dipasang

      - Simpan material sesuai dengan ukurannya ditempat yang sudah disediakan.

      - Pastikan seluruh area kerja dalam keadaan bersih dan rapih setelah selesai   pekerjaan.

- KONDISI KHUSUS

- RECORD

  - Form Izin Kerja

- REFERENSI

  - Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT.CINT

  - Prosedur ISO 45001 Klausul 8.1.2. Menghilangkan Bahaya dan Mengurangi Risiko K3

  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 1 Tahun 1980 Tentang Kesehatan Dan Keselamatan Kerja    Pada Konstruksi Bangunan