| LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Judul : PROSEDUR INSPEKSI DAN |  |  |  | No. Dokumen |  |  | : QC. P.1 |  |
| PENGETESAN PENERIMAAN |  |  |  | Revisi |  |  | : 8 |  |
| ( P-IPP ) |  |  |  | Tgl.Efektif |  |  | : 04 januari 2020 |  |
| PENYUSUN |  |  |  | YANG MENYETUJUI |  |  |  |  |
| Nama | Jabatan |  | Tandatangan | Nama | Jabatan |  |  | Tandatangan |
| Shanty | Ass. Mgr. |  |  | Sadao M. | GM |  |  |  |
| DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISTRIBUSI SALINAN CINT INTRANET ISO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALL MANAGER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### ALL PIC DEPT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### CMS/ PPD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## CAP ASLI / SALINAN DI SINI CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI CAP KADALUARSA DI SINI |  |  |  |  |  |  |  |  |

Penerima Salinan Terkendali				    Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokumen ini

| 1. | # RUANG LINGKUP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prosedur ini digunakan untuk pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan semua material/ komponen (kecuali bahan kimia Untuk keperluan proses finishing : Nickel-chrome Powder Coating ) untuk keperluan produksi (Kursi, Nursing Bed, WoodLine dan Healthy Matrass C-PRO) yang masuk ke Gudang Penerimaan PT. Chitose Internasional Tbk. |  |  |  |
| 2. | # TUJUAN |  |  |  |
|  | Prosedur ini dimaksudkan untuk : |  |  |  |
|  | Menjamin pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan semua material/ komponen (kecuali bahan kimia Untuk keperluan proses finishing : Nickel-chrome Powder Coating ) untuk keperluan produksi (Kursi, Nursing Bed, WoodLine dan Healthy Matrass C-PRO) yang masuk sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. |  |  |  |
| 3. | ### DEFINISI |  |  |  |
|  | 3.1. | Formulir Informasi Ketidaksesuaian Komponen dan Tindakan Perbaikan Pencegahan (IKK-TPP) Adalah Formulir yang digunakan oleh personil Inspeksi Penerimaan untuk mencatat ketidaksesuaian material/ komponen dari Supplier/ Subkon dan menginformasikannya ke Supplier/ Subkon serta bagian yang terkait. |  |  |
|  | 3.2. | Lembar Status Inspeksi ( BAIK, TIDAK BAIK, DITAHAN ) Adalah Lembar yang memberikan identifikasi status hasil inspeksi dan tes terhadap produk yang menyatakan apakah hasil inspeksi dan tes terhadap produk tersebut BAIK, TIDAK BAIK atau DITAHAN. |  |  |
|  | 3.3. | Standar Pengambilan Sampel Dimensi Terukur/ Tidak Terukur (SPS-DT/SPS-DTT) Adalah Tabel yang digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan jumlah sampel yang harus diambil serta keputusannya pada saat melakukan Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan di Gudang Penerimaan . |  |  |
|  | 3.4. | Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan (LIPP), Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan Nursing Bed (LIPP-NB), Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan WoodLine (LIPP-WL) dan Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan C-PRO (LIPP-CP) Adalah Lembar untuk mencatat hasil Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan untuk produk Kursi, Nursing Bed, WoodLine dan C-PRO berisi data-data spesifikasi bahan baku/ komponen yang harus diperiksa baik Dimensi Terukur dan Dimensi Tak Terukur |  |  |
| 4. | KETENTUAN UMUM |  |  |  |
|  | 4.1. | Semua material/ komponen untuk keperluan produksi (Kursi, Nursing Bed, WoodLine dan Healthy Matrass C-PRO) (kecuali bahan kimia Untuk keperluan proses finishing : Nickel-chrome dan Powder Coating ) yang masuk ke Gudang Penerimaan harus di lakukan Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan sesuai dengan Prosedur ini . |  |  |
|  | 4.2 | Bahan Kimia untuk keperluan proses finishing : Nickel-chrome dan Powder Coating tidak dilakukan Inspeksi sesuai dengan Prosedur ini, tetapi dilakukan oleh Supplier Bahan Kimia yang bersangkutan dengan menyertakan Certificate of Analysis dalam setiap pengirimannya. |  |  |
|  | 4.3. | Komponen hasil finishing (Nickel-Chrome dan Powder Coating) yang diterima dari Subkontraktor , HANYA DILAKUKAN PEMERIKSAAN DIMENSI TAK TERUKUR (VISUAL) saja. |  |  |
|  | # 4.4. | Pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan , maka pengambilan sample harus berdasarkan : |  |  |
|  |  | 4.4.1. 4.4.2. | Pengambilan Sample Untuk Dimensi Terukur harus berdasarkan “Standar Pengambilan Sample Dimensi Terukur (SPS-DT)” Pengambilan Sample Untuk Dimensi Tak Terukur (Visual) harus berdasarkan “Standar Pengambilan Sample Dimensi Tak Terukur (SPS-DTT)” |  |
|  |  | Dimana kriteria Inspeksi ditetapkan dalam LIPP/ LIPP-NB / LIPP-WL/ LIPP-CP. |  |  |
|  | # 4.5. | Hasil Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan untuk produk Kursi harus dicatat dalam LIPP, untuk produk Nursing Bed harus dicatat dalam LIPP-NB, untuk produk Woodline harus dicatat dalam LIPP-WL dan untuk Produk Healthy Matrass C-PRO harus dicatat dalam LIPP-CP |  |  |
|  | # 4.6. | Ketentuan pengambilan keputusan akhir hasil inspeksi pada LIPP/LIPP-NB/ LIPP-WL dan LIPP-CP adalah sbb : |  |  |
|  |  | 4.6.1. | Keputusan akhir hasil Inspeksi dinyatakan “OK”, apabila semua hasil inspeksi dari kriteria inspeksi yang ditetapkan menyatakan OK. |  |
|  |  | 4.6.2 | Keputusan akhir hasil Inspeksi dinyatakan “NG”, apabila ada 1 (satu) atau lebih hasil inspeksi dari kriteria inspeksi yang ditetapkan menyatakan NG. |  |
|  | # 4.7. | Setelah dilakukan inspeksi, material/ komponen tersebut harus diberi “Lembar Status Inspeksi” dengan ketentuan sebagai berikut : |  |  |
|  |  | 4.7.1. | Bila hasil inspeksi “OK”, maka material/komponen diberi “Lembar Status Inspeksi (BAIK)” |  |
|  |  | 4.7.2. | Bila hasil inspeksi “NG” dan “SUDAH ADA KEPUTUSAN AKAN DIRETUR” maka material/ komponen diberi “Lembar Status Inspeksi(TIDAK BAIK)” |  |
|  |  | 4.7.3. | Bila hasil inspeksi “NG” dan “BELUM ADA KEPUTUSAN AKAN DIRETUR” maka material/ komponen diberi “Lembar Status Inspeksi (DITAHAN)” untuk menunggu keputusan |  |
|  | # 4.8. | Bila hasil inspeksi dinyatakan “NG” (Lot Out ), maka material/ komponen dikembalikan (retur) kepada Supplier/ Subkon dengan disertai surat complain yang berupa Informasi Ketidaksesuaian Komponen & Tindakan Perbaikan/ Pencegahan (IKK-TPP). |  |  |
| 5. | ##### TANGGUNG JAWAB |  |  |  |
|  | 5.1. | #### QC Asst.Manager |  |  |
|  |  | Bertanggung jawab terhadap terlaksananya Prosedur ini dengan efektif. |  |  |
|  | 5.2. | # Staff QC |  |  |
|  |  | # 5.2.1. | # Bertanggung jawab terhadap pembuatan dan penyediaan format-format yang akan digunakan dalam pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan. |  |
|  |  | # 5.2.2. | # Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan record ( simpan, penarikan, revisi, distribusi ) yang digunakan dalam Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan. |  |
|  | 5.3. | # QC -1 Bertanggung jawab pengkoordinasian pelaksanaan Prosedur ini. |  |  |
|  | # 5.4. | QC Penerimaan Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan untuk produk Kursi, Nursing Bed, WoodLine dan Healthy Matrass C-PRO serta pencatatannya kedalam LIPP/LIPP-NB/LIPP-WL/LIPP-CP hasil inspeksinya. |  |  |
|  | # 5.5. | Operator PPIC-IC Bertanggung jawab terhadap pemastian bahan baku/ komponen yang dikirim oleh Supplier/ Sub Kontraktor telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Chitose Internasional Tbk. baik dari segi item, jumlah dan initial inspection dll. |  |  |
| 6. | # PROSES |  |  |  |
|  | Lihat Diagram Alir Prosedur Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan ( No. Dokumen : DA-001) |  |  |  |
| 7. | KONDISI KHUSUS |  |  |  |
|  | 7.1. | Apabila Personil QC Penerimaan berhalangan hadir, maka Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan dilakukan oleh atasan langsung secara struktural organisasi atau personil yang ditunjuk. |  |  |
|  | 7.2. | Pengambilan sampel boleh tidak sesuai dengan Prosedur ini, apabila : |  |  |
|  |  | 7.2.1. |  | Material/komponen yang dikirim dari Supplier/Subkon “NG” (Lot Out) , tetapi karena keadaan mendesak harus diproses produksi maka inspeksi dilakukan dengan cara inspeksi 100% atau dilakukan sortir baik oleh pihak PT.Chitose atau Supplier/Subkon. |
|  |  | 7.2.2. |  | Material/ Komponen tersebut sebelumnya sudah ditemukan ada ketidaksesuaian (masalah) |
|  |  | 7.2.3. |  | Permintaan khusus dari Internal PT.Chitose Internasional Tbk atau Eksternal Customer |
|  | 7.3. | Keputusan akhir hasil inspeksi yang “NG” dapat dinyatakan “OK” apabila : |  |  |
|  |  | 7.3.1. |  | Ada 1(satu) atau lebih dari kriteria inspeksi pada LIPP/LIPP-NB/LIPP-WL/LIPP-CP terdapat “NG” tetapi dimensi tersebut tidak mempengaruhi proses berikutnya. |
|  |  | 7.3.2. |  | Ada 1(satu) atau lebih dari kriteria inspeksi pada LIPP/LIPP-NB/LIPP-WL/LIPP-NB terdapat “NG” tetapi dimensi tersebut tidak mempengaruhi fungsi secara keseluruhan |
| 8. | RECORD |  |  |  |
|  | 8.1. | Contoh Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan Kursi (LIPP-K) yang telah diisi |  |  |
|  | 8.2. 8.3. 8.4. | Contoh Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan Nursing Bed (LIPP-NB) yang telah diisi Contoh Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan WoodLine (LIPP-WL) yang telah diisi Contoh Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan Healthy Matrass C-PRO (LIPP-CP) yang telah diisi |  |  |
| 9. | LAMPIRAN |  |  |  |
|  | 9.1. | Standar Pengambilan Sampel Dimensi Terukur (SPS-DT) dan Standar Pengambilan Sample Dimensi Tak Terukur (SPS-DTT) |  |  |
|  | 9.2. | Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan Kursi(LIPP-K) |  |  |
|  | 9.3. 9.4. 9.5. | Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan Nursing Bed (LIPP-NB) Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan WoodLine (LIPP-WL) Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan Healthy Matrass C-PRO (LIPP-CP) |  |  |
| 10. | ### REFERENSI |  |  |  |
|  | 10.1. | Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT |  |  |
|  | 10.2. 10.3. | Persyaratan ISO 9001:2015 , Elemen 8.4. Pengendalian Produk dan Layanan Eksternal yang Disediakan ( Control of externally provided processes, product and services) Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik |  |  |