SERI ISO 9001:2015
[image: image1.wmf]
	PROSEDUR
	Direvisi oleh
	Revisi
	Disetujui oleh
	Tgl. Efektif

	[image: image1.wmf]PENGENDALIAN ALAT INSPEKSI,
	CO of QC
	 7
	QC Asst.Mgr
	20-11-2015

	UKUR DAN UJI
	CO of QC
	8
	QC Asst.Mgr
	07-01-2019

	(P-PAIUUJ)
	Junior Staff QC
	9
	QC Manager
	23-11-2023



	1.
	RUANG LINGKUP

	
	Prosedur ini digunakan untuk pelaksanaan pengendalian  Alat Inspeksi, Ukur dan Uji yang digunakan di dalam lingkup Bagian Quality Control PT. Chitose Internasional Tbk. untuk memberikan bukti kesesuaian produk pada persyaratan yang ditetapkan.



	
	
	

	2.
	TUJUAN

	
	Prosedur ini dimaksudkan untuk :

	
	2.1.
	Menjamin bahwa ketidakpastian pengukuran dapat diketahui dan konsisten dengan kemampuan pengukuran yang disyaratkan. 

	
	

	
	

	3.
	DEFINISI

	
	3.1.
	Alat Inspeksi

Adalah alat yang digunakan untuk membandingkan mutu/spesifikasi dengan tolok ukur (standar) besaran tertentu. (Lihat Daftar Alat Inspeksi dan Interval Pemeriksaan ).

	
	
	

	
	3.2.
	Alat Ukur

Adalah alat untuk menilai dimensi dengan cara membandingkan dengan parameter atau satuan besaran tertentu. (Lihat Daftar Alat Akur dan Interval Pemeriksaan )

	
	
	

	
	3.3.
	Alat Uji

Adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengujian kekuatan bahan baku/komponen terhadap proses dan produk jadi/prototype. (Lihat Daftar Alat Uji dan Interval Pemeriksaan).

	
	
	

	
	3.4.
	Kartu Riwayat Alat (KRA)

Adalah suatu daftar yang memuat data Alat Inspeksi, Ukur dan Uji. Kartu ini meliputi Nomor KRA, Nama Alat, Kode Alat, Fungsi Alat, Lokasi Penyimpanan, Penanggung Jawab, Tgl. Mulai Digunakan, Dibuat/disediakan oleh, Interval Pemeriksaan, Tgl. Pemeriksaan, Langkah Pemeriksaan & Hasilnya, Tgl. Pemeriksaan Berikutnya, Paraf dan Nama Pemeriksa.

	
	
	

	
	3.5.
	Label Status Alat (LSA)

Adalah label stiker yang ditempel pada Alat Inspeksi, Ukur dan Uji yang menunjukkan status hasil pemeriksaan atau pengkalibrasian terhadap alat yang bersangkutan (Baik/Tidak Baik) 

	
	
	

	
	3.6.
	Kalibrasi

Adalah proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat ukur sesuai dengan rancangannya. Kalibrasi biasa dilakukan dengan membandingkan suatu standar nasional maupun internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi.

	
	
	

	
	3.7.
	Daftar Alat Akur dan Interval Pemeriksaan (DAUIP)

Adalah daftar alat ukur yang berisi : Nama Alat, Kode Alat, Fungsi Alat, Lokasi Penyimpanan, Penanggung Jawab, Interval Pemeriksaan,Tanggal Mulai Digunakan dan Nama Pembuat/Penyedia Alat. 

	
	
	

	
	3.8.
	Daftar Alat Inspeksi dan Interval Pemeriksaan (DAIIP)

Adalah daftar alat inspeksi yang berisi : Nama Alat, Kode Alat, Fungsi Alat, Lokasi Penyimpanan, Penanggung Jawab, Interval Pemeriksaan,Tanggal Mulai Digunakan dan Nama Pembuat/Penyedia Alat.



	
	3.9.


	Daftar Alat Uji dan Interval Pemeriksaan (DAUJIP)

Adalah daftar alat uji yang berisi : Nama Alat, Kode Alat, Fungsi Alat, Lokasi Penyimpanan, Penanggung Jawab, Interval Pemeriksaan,Tanggal Mulai Digunakan dan Nama Pembuat/Penyedia Alat.

	
	

	
	

	4.
	KETENTUAN UMUM

	
	4.1.
	Alat  Ukur harus di-kalibrasi pada selang waktu tertentu berdasarkan tingkat pemakaian untuk setiap alatnya (Bisa dilihat pada KRA masing-masing).

Penetapan untuk penjadwalan kembali kalibrasi alat ukur berdasarkan syarat sbb :

4.1.1. Alat ukur yang setiap hari digunakan  : kalibrasi dilakukan 1x/tahun
4.1.2. Alat ukur yang tidak setiap hari digunakan : kalibrasi dilakukan 2x/tahun



	
	4.2.
	Alat Inspeksi dan Uji harus di-verifikasi pada selang waktu tertentu berdasarkan tingkat pemakaian untuk setiap alatnya (Bisa dilihat pada KRS masing-masing).


	
	4.3.
	Alat Inspeksi, Ukur dan Uji harus diidentifikasi dengan Label Status Alat (LSA) .


	
	4.4.
	Proses kalibrasi alat ukur dilakukan oleh pihak Eksternal PT. Chitose Internasional Tbk. yaitu oleh Lembaga Kalibrasi yang telah diakreditasi (misal : Balai LIN LIPI dll) dan rekaman hasil kalibrasi berupa sertifikat dan hasil kalibrasi harus dipelihara.


	
	4.5.
	Proses verifikasi alat inspeksi dan uji dilakukan oleh personil QC Testing ( sudah training dan memiliki sertifikat kalibrasi).


	
	4.6.
	Bila ditemukan alat inspeksi, ukur dan uji tidak memenuhi persyaratan ( tidak dikalibrasi/verifikasi sudah jatuh tempo untuk dikalibrasi/verifikasi tetapi belum dilakukan, maka alat tersebut harus diidentifikasi dan ditarik untuk diganti/diperbaiki serta hal tersebut direkam catat pada KRA atau dokumen lain.

Dan untuk memastikan keabsahan hasil pengukuran sebelumnya maka produk ditarik untuk dilakukan inspeksi ulang.

	
	
	

	
	
	

	5.
	TANGGUNG JAWAB

	
	
	

	
	5.1.
	QC Manager

	
	
	Bertanggung jawab terhadap terlaksananya Prosedur ini secara efektif dan efisien.

	
	
	

	
	5.2.
	QC Measurement & Improvement System
Bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian pelaksanaan Prosedur ini.



	
	
	

	
	5.3.
	QC Testing
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan verifikasi alat inspeksi dan uji


	
	
	

	6.
	PROSES

	
	Lihat Diagram Alir Prosedur Pengendalian Alat Inspeksi, Ukur dan Pengujian.



	
	

	7.
	KONDISI KHUSUS

	
	7.1.
	Bila pada suatu waktu alat ukur sudah jatuh tempo untuk dikalibrasi ke pihak Eksternal dan pihak eksternal ada hambatan dalam proses kalibrasinya ,  Contoh : Alat kalibrasi di pihak Eksternal sedang rusak atau sedang dalam proses kalibrasi oleh KAN, pihak eksternal tidak bisa melakukan kalibrasi terhadap alat ukur yang diajukan , maka proses kalibrasi dapat digantikan menjadi proses verifikasi di Internal Chitose dengan Instruksi kerja yang telah ditetapkan.

	
	
	

	8.
	RECORD

	
	8.1.
	Contoh Kartu Riwayat Alat (KRA) yang sudah diisi

	
	8.2.
	Contoh Label Status Alat (LSA) yang sudah diisi

	
	8.3.
	Contoh Sertifikat dan Hasil Kalibrasi

	
	

	
	

	9.
	LAMPIRAN

	
	9.1.
	Kartu Riwayat Alat (KRA)

	
	9.2.
	Label Status Alat (LSA)

	
	9.3.
	Daftar Alat Ukur dan Interval Pemeriksaan (DAUIP)

	
	9.4
	Daftar Alat Inspeksi dan Interval Pemeriksaan (DAIIP)

	
	9.5
	Daftar Alat Uji dan Interval Pemeriksaan (DAUJIP)

	
	
	

	
	
	

	10.
	REFERENSI

	
	10.1.
	Quality Manual

	
	10.2.
	Persyaratan ISO 9001:2015 , Elemen 7.1.5. Sumber Daya Pemantauan dan Pengukuran (Monitoring & Measuring Resources)

	
	
	

	
	
	


P-PAIUUJ-3

