| LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Judul : INSTRUKSI KERJA |  |  |  | No. Dokumen |  |  | : QC. P.7/ IK. 1 |  |
| PENGISIAN DAN PEMBERIAN LABEL |  |  |  | Revisi |  |  | : 8 |  |
| STATUS ALAT (IK-PPLSA) |  |  |  | Tgl.Efektif |  |  | : 10 Januari 2020 |  |
| PENYUSUN |  |  |  | YANG MENYETUJUI |  |  |  |  |
| Nama | Jabatan |  | Tandatangan | Nama | Jabatan |  |  | Tandatangan |
| Yulan | QC Staff |  |  | Shanty. | Ass. Mgr |  |  |  |
| DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISTRIBUSI SALINAN CINT INTRANET ISO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALL MANAGER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### ALL PIC DEPT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### CMS/ PPD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## CAP ASLI / SALINAN DI SINI CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI CAP KADALUARSA DI SINI |  |  |  |  |  |  |  |  |

Penerima Salinan Terkendali				    Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokumen ini

| 1. | # RUANG LINGKUP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instruksi Kerja ini digunakan untuk pelaksanaan pengisian dan pemberian Label Status Alat untuk semua Alat Inspeksi, Ukur dan Uji yang digunakan di dalam lingkup Bagian Quality Control PT. Chitose Internasional Tbk. |  |  |  |  |
| 2. | # TUJUAN |  |  |  |  |
|  | Instruksi Kerja ini dimaksudkan untuk : |  |  |  |  |
|  | Memastikan pengisian dan pemberian Label Status Alat dilakukan dengan benar. |  |  |  |  |
| 3. | ### DEFINISI |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Alat Inspeksi Adalah alat yang digunakan untuk membandingkan mutu/ spesifikasi dengan tolok ukur (standar) besaran tertentu. ( Lihat Daftar Alat Inspeksi dan Interval Pemeriksaan ). |  |
|  | # 3.2. | Alat Ukur Adalah alat untuk menilai dimensi dengan cara membandingkan dengan parameter atau satuan besaran tertentu. ( Lihat Daftar Alat Ukur dan Interval Pemeriksaan ). |  |
|  | # 3.3. | Alat Uji Adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengujian kekuatan produk jadi/ prototype/ komponen. (Lihat Daftar Uji dan Interval Pemeriksaan). |  |
|  | # 3.4. | Label Status Alat (LSA) Adalah label stiker yang ditempel pada alat inspeksi, ukur dan uji yang menunjukkan status hasil pemeriksaan atau pengkalibrasian terhadap alat yang bersangkutan. (BAIK/TIDAK BAIK). |  |
| 4. | # KETENTUAN UMUM |  |  |  |  |
|  | 4.1. | Setiap alat inspeksi, ukur dan uji yang akan digunakan di Bagian QC harus ditempel LSA yang menyatakan bahwa alat tersebut layak dan masih berlaku. |  |
|  | 4.2. | Setiap alat inspeksi dan uji yang sudah diperiksa harus ditempel dengan Label Status Alat (LSA) |  |
|  | 4.3. | LSA harus ditempel pada alat inspeksi dan uji, kecuali untuk alat ukur LSA ditempel pada kemasan/bungkus alat ukur yang bersangkutan. |  |
|  | 4.4. | Penulisan nama dan kode alat pada LSA harus sesuai dengan KRA. |  |
| 5. | # TANGGUNG JAWAB |  |  |  |  |
|  | # 5.1. | QC Asst.Manager |  |  |
|  |  | Bertanggung jawab terhadap terlaksananya Instruksi Kerja ini secara efektif dan efisien. |  |  |
|  | # 5.2. | QC Bertanggung jawab mengontrol pelaksanaan Instruksi Kerja ini. |  |  |
|  | # 5.3. | Staff Adimistrasi QC Bertanggung jawab melaksanakan Instruksi Kerja ini. |  |  |
| 6. | # PROSES |  |  |  |  |
|  | Lihat Diagram Alir Instruksi Kerja Pengisian dan Pemberian LSA |  |  |  |  |
| 7. | # KONDISI KHUSUS |  |  |  |  |
|  | 7.1. | Alat ukur berupa : mistar, roll meter boleh tidak dikendalikan dan dikalibrasi sesuai dengan Instruksi Kerja ini. |  |
|  | 7.2. | Jika LSA yang ditempel pada Alat Inspeksi, Ukur dan Uji yang belum jatuh tempo waktu pemeriksaan berikutnya lepas/rusak, maka Staff Adminstrasi QC atau Inspeksi Penerimaan/Proses/Assembling harus segera menempel LSA yang baru sesuai KRA tanpa pemeriksaan lagi. |  |
| 8. | RECORD |  |  |  |  |
|  | 8.1. | Contoh Label Status Alat (LSA) yang telah diisi |  |  |  |
| 9. | LAMPIRAN |  |  |  |  |
|  | 9.1. | Label Status Alat |  |  |  |
| 10. | # REFERENSI |  |  |  |  |
|  | 10.1. | Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT |  |  |  |
|  | 10.2. | Prosedur Pengendalian Alat Inspeksi, Ukur dan Uji |  |  |  |
|  | 10.3. 10.4. | Persyaratan ISO 9001:2015 , Elemen 7.1.5. Pemantauan dan pengukuran sumber daya (monitoring & measuring resources) Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik |  |  |  |