| LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Judul : INSTRUKSI KERJA |  |  |  | No. Dokumen |  |  | : QC. P.7/ IK. 2 |  |
| PENGISIAN KARTU RIWAYAT ALAT |  |  |  | Revisi |  |  | : 8 |  |
| ( IK-PKRA) |  |  |  | Tgl.Efektif |  |  | : 10 Januari 2020 |  |
| PENYUSUN |  |  |  | YANG MENYETUJUI |  |  |  |  |
| Nama | Jabatan |  | Tandatangan | Nama | Jabatan |  |  | Tandatangan |
| Yulan | QC Staff |  |  | Shanty. | Ass. Mgr |  |  |  |
| DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISTRIBUSI SALINAN CINT INTRANET ISO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALL MANAGER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### ALL PIC DEPT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### CMS/ PPD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## CAP ASLI / SALINAN DI SINI CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI CAP KADALUARSA DI SINI |  |  |  |  |  |  |  |  |

Penerima Salinan Terkendali				    Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokumen ini

| 1. | # RUANG LINGKUP |  |
| --- | --- | --- |
|  | Instruksi Kerja ini digunakan untuk pelaksanaan dan pengisian lembar Kartu Riwayat Alat baru dan alat yang lama untuk semua alat inspeksi, ukur dan uji yang digunakan di dalam lingkup Bagian Quality Control PT. Chitose Internasional Tbk. |  |
| 2. | # TUJUAN |  |
|  | Instruksi Kerja ini dimaksudkan untuk : |  |
|  | Memastikan pencatatan/pendokumentasian pada Kartu Riwayat Alat dilakukan dengan benar. |  |
| 3. | ### DEFINISI |  |
|  | 3.1. | Kartu Riwayat Alat (KRA) Adalah suatu daftar yang memuat data Alat Inspeksi, Ukur dan Uji. Kartu ini meliputi Nomor KRA, Nama Alat, Kode Alat, Fungsi Alat, Lokasi Penyimpanan, Penanggung Jawab, Tgl. Mulai Digunakan, Dibuat/disediakan oleh, Interval Pemeriksaan, Tgl. Pemeriksaan, Langkah Pemeriksaan & Hasilnya, Tanggal Pemeriksaan Berikutnya, Paraf dan Nama Pemeriksa. |
|  | 3.2. | Interval Pemeriksaan Adalah jarak masa antara pemeriksaan yang satu dengan pemeriksaan berikutnya. |
|  | # 3.3 | Daftar Alat Akur dan Interval Pemeriksaan (DAUIP) Adalah daftar alat ukur yang berisi : Nama Alat, Kode Alat, Fungsi Alat, Lokasi Penyimpanan, Penanggung Jawab, Interval Pemeriksaan,Tanggal Mulai Digunakan dan Nama Pembuat/Penyedia Alat. |
|  | # 3.4 | Daftar Alat Inspeksi dan Interval Pemeriksaan (DAIIP) Adalah daftar alat inspeksi yang berisi : Nama Alat, Kode Alat, Fungsi Alat, Lokasi Penyimpanan, Penanggung Jawab, Interval Pemeriksaan, Tanggal Mulai Digunakan dan Nama Pembuat/Penyedia Alat. |
|  | # 3.5 | Daftar Alat Uji dan Interval Pemeriksaan (DAUJIP) Adalah daftar alat uji yang berisi : Nama Alat, Kode Alat, Fungsi Alat, Lokasi Penyimpanan, Penanggung Jawab, Interval Pemeriksaan, Tanggal Mulai Digunakan dan Nama Pembuat/Penyedia Alat. |
| 4. | # KETENTUAN UMUM |  |
|  | 4.1. | Setiap alat inspeksi, ukur dan uji yang akan digunakan di Bagian QC harus memiliki Kartu Riwayat Alat (KRA). |
|  | 4.2. | KRA berlaku selama alat yang bersangkutan masih digunakan. |
|  | 4.3. | Lembar KRA yang telah penuh harus diganti dengan lembar KRA baru dengan nomor KRA yang sama. |
| 5. | # TANGGUNG JAWAB |  |
|  | # 5.1. | QC Asst.Manager |
|  |  | Bertanggung jawab terhadap terlaksananya Instruksi Kerja ini secara efektif dan efisien. |
|  | # 5.2 | ##### QC Bertanggung jawab dalam mengontrol pelaksanaan Instruksi Kerja ini. |
|  | # 5.3. | Inspeksi Penerimaan/Proses |
|  |  | Bertanggung jawab dalam pengisian KRA sesuai dengan kondisi hasil pemeriksaan yang dilakukan pada alat inspeksi. |
|  | # 5.4. | Staff Administrasi QC |
|  |  | Bertanggung jawab dalam pengisian KRA sesuai dengan kondisi hasil kalibrasi alat ukur dan uji yang dilakukan oleh pihak eksternal. |
| 6. | # PROSES |  |
|  | Lihat Diagram Alir Instruksi Kerja Pengisian Kartu Riwayat Alat |  |
| 7. | # KONDISI KHUSUS |  |
|  | 7.1. | Alat ukur berupa : mistar, roll meter boleh tidak dikendalikan sesuai dengan IK ini. |
|  | 7.2. | Jika ada alat inspeksi , ukur dan uji yang sudah dibuatkan KRA tetapi KRAnya hilang segera dibuatkan KRA yang baru. |
| 8. | RECORD |  |
|  | 8.1. | Contoh Kartu Riwayat Alat (KRA) yang telah diisi |
| 9. | LAMPIRAN |  |
|  | 9.1. | Kartu Riwayat Alat (KRA) |
|  | 9.2. | Daftar Alat Ukur dan Interval Pemeriksaan (DAUIP) |
|  | 9.3 | Daftar Alat Inspeksi dan Interval Pemeriksaan (DAIIP) |
|  | 9.4 | Daftar Alat Uji dan Interval Pemeriksaan (DAUJIP) |
| 10. | # REFERENSI |  |
|  | 10.1. | Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT |
|  | 10.2. | Prosedur Pengendalian Alat Inspeksi, Ukur dan Uji |
|  | 10.3. 10.4. | Persyaratan ISO 9001:2015 , Elemen 7.1.5. Pemantauan dan pengukuran sumber daya (monitoring & measuring resources) Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik |