SERI ISO 9001:2000

[image: image1.wmf]
INSTRUKSI KERJA
Direvisi oleh
Revisi
Disetujui oleh
Tgl. Efektif

[image: image1.wmf]PENGISIAN 
QA Asst. Manager
 3
MR
10-08-2006

KARTU RIWAYAT ALAT

 4



(IK-PKRA)

 5




1.
RUANG LINGKUP


Instruksi Kerja ini digunakan untuk pelaksanaan dan pengisian lembar Kartu Riwayat Alat baru dan alat yang lama untuk semua alat inspeksi, ukur dan uji yang digunakan di dalam lingkup Bagian Quality Assurance PT. Chitose Indonesia Mfg. 








2.
TUJUAN


Instruksi Kerja ini dimaksudkan untuk :


Memastikan pencatatan/pendokumentasian pada Kartu Riwayat Alat dilakukan dengan benar.









3.
DEFINISI


3.1.
Kartu Riwayat Alat (KRA)

Adalah suatu daftar yang memuat data Alat Inspeksi, Ukur dan Uji. Kartu ini meliputi Nomor KRA, Nama Alat, Kode Alat, Fungsi Alat, Lokasi Penyimpanan, Penanggung Jawab, Tgl. Mulai Digunakan, Dibuat/disediakan oleh, Interval Pemeriksaan, Tgl. Pemeriksaan, Langkah Pemeriksaan & Hasilnya, Tanggal Pemeriksaan Berikutnya, Paraf dan Nama Pemeriksa.






3.2.
Interval Pemeriksaan

Adalah jarak masa antara pemeriksaan yang satu dengan pemeriksaan berikutnya.






3.3
Daftar Alat Akur dan Interval Pemeriksaan (DAUIP)

Adalah daftar alat ukur yang berisi : Nama Alat, Kode Alat, Fungsi Alat, Lokasi Penyimpanan, Penanggung Jawab, Interval Pemeriksaan,Tanggal Mulai Digunakan dan Nama Pembuat/Penyedia Alat.






3.4
Daftar Alat Inspeksi dan Interval Pemeriksaan (DAIIP)

Adalah daftar alat inspeksi yang berisi : Nama Alat, Kode Alat, Fungsi Alat, Lokasi Penyimpanan, Penanggung Jawab, Interval Pemeriksaan, Tanggal Mulai Digunakan dan Nama Pembuat/Penyedia Alat.






3.5
Daftar Alat Uji dan Interval Pemeriksaan (DAUJIP)

Adalah daftar alat uji yang berisi : Nama Alat, Kode Alat, Fungsi Alat, Lokasi Penyimpanan, Penanggung Jawab, Interval Pemeriksaan, Tanggal Mulai Digunakan dan Nama Pembuat/Penyedia Alat.









4.
KETENTUAN UMUM


4.1.
Setiap alat inspeksi, ukur dan uji yang akan digunakan di PT. Chitose Indonesia Mfg. harus memiliki Kartu Riwayat Alat (KRA).






4.2.
KRA berlaku selama alat yang bersangkutan masih digunakan. 






4.3.
Lembar KRA yang telah penuh harus diganti dengan lembar KRA baru dengan nomor KRA yang sama.









5.
TANGGUNG JAWAB






5.1.
Callibration & Test Equipment



Bertanggung jawab dalam memeriksa dan mengisi secara lengkap Kartu Riwayat Alat dan melakukan kaji ulang atas kelengkapan pengisian KRA sesuai dengan kondisi hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap semua peralatan inspeksi, ukur dan uji. 






5.2
QA System 

Bertanggung jawab dalam mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan Instruksi Kerja ini.









6.
PROSES


Lihat Diagram Alir Instruksi Kerja Pengisian Kartu Riwayat Alat

Input utama berupa lembar KRA

Input pendukung berupa Alat yang sudah diperiksa, Daftar Alat Ukur dan Interval Pemeriksaan, Daftar Alat Inspeksi dan Interval Pemeriksaan dan Daftar Alat Uji dan Interval Pemeriksaan.


6.1.
Callibration & Test Equipment mengisi dan menuliskan pada formulir KRA yaitu :



6.1.1.
No. KRA

Tuliskan nomor KRA sesuai yang telah ditentukan meliputi : fungsi alat (AI=Alat Inspeksi, AU= Alat Ukur,AUJ= Alat Uji), Nama Alat, Nomor Urut Kartu.

Misal :AI-ML-001



6.1.2.
Nama Alat

Tuliskan nama alat inspeksi, ukur atau uji



6.1.3.
Kode alat

Tuliskan kode alat sesuai yang telah ditentukan berupa kode alat-kode model kursi-nomor proses yang akan dilakukan inspeksi (2 digit).

Misal :JI-YMT-01



6.1.4.
Fungsi alat *)

Coret yang tidak perlu yaitu untuk : inspeksi, ukur atau uji

Misal :Inspeksi, Ukur,Uji



6.1.5.
Lokasi Penyimpanan

Tuliskan lokasi penyimpanan ( nama salah satu bagian atau seksi ) dimana alat tersebut disimpan atau digunakan

Misal : Konstruksi Yamato



6.1.6.
Penanggung Jawab

Tuliskan jabatan dan nama personil yang bertanggung jawab terhadap alat yang bersangkutan 



6.1.7.
Tgl. Mulai Digunakan

Tuliskan tanggal mulai alat tersebut digunakan 



6.1.8.
Dibuat/Disediakan oleh

Coret salah satu yang tidak perlu atau isi dengan bagian atau seksi yang membuat atau menyediakan alat inspeksi, ukur atau uji

Misal : R&D/Beli dari………/…………



6.1.9.
Interval Pemeriksaan

Tuliskan jarak masa antara pemeriksaan yang satu dengan pemeriksaan berikutnya






6.2.
Melakukan proses pemeriksaan serta hasilnya



6.2.1.
Proses kalibrasi dan verifikasi alat ukur dilakukan oleh Lembaga Kalibrasi 



6.2.2.
Proses kalibrasi dan verifikasi alat inspeksi dan uji dilakukan oleh personil Callibration & Test Equipment.


6.3.
Callibration & Test Equipment mengisi dan menuliskan serta lengkapi formulir KRA yaitu :


6.3.1.
No. urut pemeriksaan

Tuliskan nomor urut pemeriksaan yang telah dilakukan


6.3.2.
Tgl. Pemeriksaan

Tuliskan tanggal saat dilakukan pemeriksaan


6.3.3.
Langkah pemeriksaan dan hasilnya

Tuliskan langkah-langkah dan hasil pemeriksaan terhadap alat yang bersangkutan 


6.3.4.
Tgl. Pemeriksaan Berikutnya

Tuliskan tanggal pemeriksaan berikutnya sesuai dengan interval yang telah ditentukan


6.3.5.
Paraf dan Nama Jelas Pemeriksa

Berikan paraf dan nama jelas pemeriksa


Proses selesai.







7.
KONDISI KHUSUS


7.1.
Alat ukur berupa :



7.1.1.
Mistar



7.1.2.
Roll Meter



7.1.3.
Glass Check Temp 0-1500 C



7.1.4.
Carpenter Square Inch/Metrik (450-600)



7.1.5.
Cylinder Glass 500/5 mm



7.1.6.
Line Meter 0-150 mm



7.1.7.
Line Meter 0-300 mm



7.1.8.
Line Meter 0-1000 mm



7.1.9.
Borosiliconte Glass 2000 ml



7.1.10.
Borosiliconte Glass 500 ml



Boleh tidak dikendalikan sesuai dengan Instruksi Kerja ini.




7.2
Jika ada alat inspeksi, ukur dan uji yang sudah dibuatkan KRA tetapi KRA nya hilang segera dibuatkan KRA yang baru.   









8.
RECORD


8.1.
Contoh Kartu Riwayat Alat (KRA) yang telah diisi







9.
LAMPIRAN


9.1.
Kartu Riwayat Alat (KRA)


9.2.
Daftar Alat Ukur dan Interval Pemeriksaan (DAUIP)


9.3
Daftar Alat Inspeksi dan Interval Pemeriksaan (DAIIP)


9.4
Daftar Alat Uji dan Interval Pemeriksaan (DAUJIP)









10.
REFERENSI


10.1.
Quality Manual


10.2.
Prosedur Pengendalian Alat Inspeksi, Ukur dan Uji


10.3.
Persyaratan ISO 9001:2000 , Elemen 7.6. Pengendalian Sarana Pemantauan dan Pengukuran (Control of monitoring & measuring devices)









IK-PKRA-1

