SERI ISO 9001:2000

[image: image1.wmf]
INSTRUKSI KERJA
Direvisi oleh
Revisi
Disetujui oleh
Tgl. Efektif

[image: image1.wmf]TEKNIK STATISTIK INSPEKSI
QA Asst. Mgr
 3
MR
10-08-2006

SELAMA PROSES & PRODUK JADI

 4



(IK-TSISP-PJ)

 5




1.
RUANG LINGKUP


Instruksi Kerja ini digunakan untuk pelaksanaan dan penerapan teknik statistik untuk Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses dan Produk Jadi yang mencakup semua produk ½ jadi dan produk jadi ( Kursi dan Nursing Bed ) yang ada dan diproses di dalam lingkungan PT. Chitose Indonesia Mfg. 







2.
TUJUAN


Instruksi Kerja  ini dimaksudkan untuk :


2.1.
Keefektifan pelaksanaan inspeksi dan pengetesan selama proses produk ½ jadi dan produk jadi .


2.2.
Memudahkan pengambilan keputusan untuk meneruskan atau memberhentikan selama proses produksi berlangsung sampai dengan proses assembling. 






3.
DEFINISI


3.1.
Produk 

Adalah Bahan Baku/Komponen, Produk ½ Jadi dan Produk Jadi (Kursi & Nursing Bed )






3.2.
Sampel



Adalah jumlah produk yang diambil sebagai contoh untuk diperiksa dari suatu jumlah lot tertentu.






3.3.
Tabel Rencana Penarikan Sample Kontinu ( TRPSK )

Adalah Tabel yang digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan jumlah sample serta keputusannya pada saat melakukan Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses dan Produk Jadi di lini produksi dan Assembling.







4.
KETENTUAN UMUM


4.1.
Setiap Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses dan Produk Jadi, teknik statistik yang digunakan dilakukan sesuai dengan Instruksi Kerja ini.









5.
TANGGUNG JAWAB






5.1.
QA Asst. Manager



5.1.1.
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan keefektifan dari hasil pelaksanaan instruksi kerja ini



5.1.2.
Bertanggung jawab dalam penentuan teknik statistik yang akan digunakan serta penyempurnaan terhadap ketidaksesuaian dari teknik yang digunakan.




5.2.
QA System 



5.2.1.
Bertanggung jawab terhadap pembuatan dan penyediaan format-format yang akan digunakan dalam pelaksanaan teknik statistik.



5.2.2.
Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dokumen dan format-format yang ada bila terjadi perubahan atau penggantian.




5.3.
QC 



5.3.1.
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan kontrol pelaksanaan dari semua personel QC yang ada dilapangan



5.3.2.
Bertanggung jawab mereview dan menganalisa terhadap semua inputan tentang masalah dan perbaikan terhadap teknik statistik dilapangan




5.4.
Koordinator QC ( Kursi & Nursing Bed )

Bertanggung jawab mengsupervisi dan mengkoordinasi pelaksanaan instruksi ini dilapangan




5.5.
Operator QC Proses/Assembling ( Kursi & Nursing Bed )

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan inspeksi dengan menggunakan teknik statistik yang sudah ditetapkan.





6.
PROSES


Lihat Diagram Alir Instruksi Kerja Teknik Statistik Inspeksi Selama Proses & Produk Jadi

Input utama berupa Produk ½ Jadi atau Produk Jadi

Input pendukung berupa TRPSK


6.1.
Menentukan banyaknya jumlah sampel yang harus diinspeksi pada periode yang bersangkutan sesuai dengan TRPSK


6.2.
Memeriksa apakah sampel merupakan produk ½ jadi ? jika ya lanjutkan ke proses nomor 6.4. dan jika tidak lanjutkan ke proses nomor 6.3.


6.3.
Melakukan Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi berdasarkan LIPPJ-K/LIPPJ-NB atau data standar lain yang telah ditentukan.


6.4.
Melakukan Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses berdasarkan LIPSP-K/LIPSP-NB atau data standar lain yang telah ditentukan.


6.5.
Menyimpulkan dan memutuskan hasil inspeksi .

Proses selesai







7.
KONDISI KHUSUS


7.1.
Pengambilan sample boleh tidak mengacu pada Instruksi Kerja Teknik Statistik yang ditetapkan,jika dalam kondisi khusus (mis: inspeksi 100% atau menggunakan metode penarikan sample yang lain) yang meliputi :



7.1.1.
Barang tersebut dikerjakan dengan cara manual atau perlu tingkat kepresisian yang tinggi dengan kondisi khusus



7.1.2.
Barang tersebut akan digunakan untuk produk export atau yang akan dieksport dalam bentuk komponen



7.1.3.
Adanya temuan ketidaksesuaian (complain) atau permintaan khusus dari internal dan eksternal customer terhadap produk yang mereka order dari PT Chitose Indonesia Mfg.









8.
RECORD


8.1.
Contoh Lembar Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses Kursi (LIPSP-K) yang sudah diisi


8.2.
Contoh Lembar Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses Nursing Bed (LIPSP-NB) yang sudah diisi


8.3.
Contoh Lembar Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi Kursi (LIPPJ-K) yang sudah diisi


8.4.
Contoh Lembar Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi Nursing Bed (LIPPJ-NB) yang sudah diisi







9.
LAMPIRAN


9.1.
Lembar Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses Kursi (LIPSP-K)


9.2.
Lembar Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses Nursing Bed (LIPSP-NB)


9.3.
Lembar Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi Kursi (LIPPJ-K)


9.4.
Lembar Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi Nursing Bed (LIPPJ-NB)


9.5.
Tabel Rencana Penarikan Sampel Kontinue (TRPSK)









10.
REFERENSI


10.1.
Quality Manual


10.2.
Persyaratan ISO 9001:2000, Elemen 8.4. Analisa Data (Analysis Data )









IK-TSISP-PJ-3

