SERI ISO 9001:2000

[image: image1.wmf]
PROSEDUR
Direvisi oleh
Revisi
Disetujui oleh
Tgl. Efektif

[image: image1.wmf]INSPEKSI DAN PENGETESAN
QA Asst. Mgr.
 3
MR
10-08-2006

SELAMA PROSES

 4



(P-IPSP)

 5




1.
RUANG LINGKUP


Prosedur ini digunakan untuk pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses untuk semua produk ½ jadi ( Kursi dan Nursing Bed ) yang diproses di lingkungan PT. Chitose Indonesia Mfg. 





2.
TUJUAN


Prosedur ini dimaksudkan untuk :


Menjamin semua produk ½ jadi ( Kursi dan Nursing Bed ) yang dihasilkan dari proses produksi sesuai terhadap persyaratan yang telah ditetapkan atau data standar lain yang telah ditentukan. 





3.
DEFINISI


3.1.
Produk

Adalah Bahan Baku/Komponen, Produk ½ Jadi dan Produk Jadi ( Kursi & Nursing Bed )




3.2.
Tabel Rencana Penarikan Sample Kontinue  (TRPSK)

Adalah Tabel untuk Petunjuk  Pengambilan Jumlah sample yang harus diambil serta keputusannya saat Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses dan Produk Jadi.






3.3.
Lembar Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses Kursi (LIPSP-K)

Adalah lembar untuk mencatat hasil inspeksi dan pengetesan produk ½ jadi kursi dan berisi data-data spesifikasi produk ½ jadi kursi yang harus diperiksa baik dimensi terukur dan dimensi tak terukur.






3.4.
Lembar Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses Nursing Bed (LIPSP-NB)

Adalah lembar untuk mencatat hasil inspeksi dan pengetesan produk ½ jadi Nursing Bed dan berisi data-data spesifikasi produk ½ jadi Nursing Bed yang harus diperiksa baik dimensi terukur dan dimensi tak terukur.






3.5.
Lot

Adalah Ukuran jumlah kirim dalam satu kali pengiriman/Surat Jalan oleh external Supplier/sub kontraktor  ke Gudang Penerimaan PT Chitose Indonesia Mfg maupun di intern PT. Chitose Indonesia Mfg.

Misal : 5000 batang, 500 lembar, 7500 pcs, MND,NN,MG 730 untuk satu kali produksi dll.






3.6.
Batch

Adalah Ukuran tempat/packing yang digunakan dalam pengiriman suatu produk dari supplier/sub kontraktor  ke PT CIM maupun intern PT CIM .

misal :kotak,ikat,karung dll.







4.
KETENTUAN UMUM


4.1.
Setiap produk jadi ½ jadi (Kursi dan Nursing Bed) yang dihasilkan dari proses produksi harus dilakukan Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses sesuai dengan Prosedur ini.






4.2.
Jika dalam suatu Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses produksi Kursi dan Nursing Bed ditemukan ketidaksesuaian yang tidak dapat diselesaikan pada saat itu oleh Operator QC setempat, maka proses produksi tersebut ditahan menunggu keputusan Quality Control Officer atau QA Asst. Manager.






4.3.
Setiap melakukan Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses  produksi Kursi dan Nursing Bed pengambilan sampelnya berdasarkan Tabel Rencana Penarikan Sampel Kontinue  (TRPSK) dan inspeksi harus dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam LIPSP-K /LIPSP-NB atau Data Standar lainnya. 



Data standar lain yang dapat dipergunakan antara lain :



4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.


Gambar Teknik Komponen Produk (GTKP)

Supplier Component Specification (SCS)

Data Standar Komponen Kursi (DSKK)

Biaya Bahan Baku Langsung (B3L)

Bill Of Material (BOM)

Check Sheet yang ditentukan oleh Konsumen

Data standar lain


4.4.
Hasil Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses untuk produk kursi harus dicatat dalam LIPSP-K dan untuk produk Nursing Bed dicatat dalam LIPSP-NB






4.5.
Jumlah sampel yang diperiksa apabila dianggap belum mencukupi oleh QC pelaksana boleh diambil lebih dari jumlah yang telah ditentukan oleh TRPSK tetapi tidak boleh kurang dari TRPSK.






4.6.
Ketentuan pengambilan keputusan akhir hasil inspeksi pada LIPSP-K/LIPSP-NB adalah sbb :



4.6.1.
Keputusan akhir hasil Inspeksi dinyatakan “OK”, apabila semua hasil inspeksi dari kriteria inspeksi yang ditetapkan menyatakan OK.



4.6.2.
Keputusan akhir hasil Inspeksi dinyatakan “NG”, apabila ada 1 (satu) atau lebih hasil inspeksi dari kriteria inspeksi yang ditetapkan menyatakan NG.






4.7.
Apabila terjadi ketidaksesuaian selama proses produksi yang disebabkan bahan baku, komponen, proses, atau lainnya sehingga mengakibatkan berhentinya proses produksi, maka operator QC setempat harus menuliskan waktu (jam) terjadinya ketidaksesuaian pada LIPSP-K/LIPSP-NB dan Nama Supplier/Sub Kontraktornya apabila disebabkan oleh Bahan Baku/Komponen. 






4.8.
Operator PPIC-WIP dan Produksi harus memastikan bahwa produk ½ jadi yang akan dikirim dan dihasilkan dari proses produksi atau antar lini produksi telah lulus uji oleh QC Proses.









5.
TANGGUNG JAWAB






5.1.
QA Asst. Manager, QC Officer & QA System 



Bertanggung jawab terhadap ketersediaan sarana dan prasarana serta terlaksananya Prosedur ini dengan efektif.







5.2.
Koordinator QC (Kursi/Nursing Bed)

Bertanggung jawab atas pengawasan dan koordinasi dalam  pelaksanaan Prosedur ini.




5.3.
Operator QC Proses (Kursi/Nursing Bed)

Bertanggung jawab terhadap  pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses serta pencatatannya ke dalam LIPSP-K (Produk Kursi) dan LIPSP-NB (Produk Nursing Bed)bertanggung jawab terhadap hasil inspeksinya.




5.4.
Operator PPIC-WIP dan Produksi

Bertanggung jawab terhadap pemastian bahwa produk ½ jadi yang akan dikirim dan dihasilkan dari proses produksi atau antar lini produksi telah lulus uji oleh QC Proses.




5.5.
Staff Administrasi QA 

Bertanggung jawab terhadap pengarsipan  hasil inspeksi berupa LIPSP-K dan LIPSP-NB









6.
PROSES


Lihat Diagram Alir Prosedur Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses

Sebelum memulai proses Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses, maka terlebih dahulu harus disiapkan LIPSP-K/LIPSP-NB , Data standar lain yang digunakan, TRPSK, Alat Ukur yang akan digunakan sebagai input pendukung dan produk ½ jadi (kursi/nursing bed ) sebagai input utama, kemudian lakukan proses sebagai berikut :


6.1.
Operator QC Proses mengisi kelengkapan LIPSP –K/LIPSP-NB yang meliputi :



6.1.1.
Nama Proses



6.1.2
Jumlah Sample







6.2.
Apakah pengisian LIPSP-K/LIPSP-NB sudah lengkap ? bila ya lanjutkan ke proses no. 6.2.  dan bila tidak kembali ke proses 6.1. 


6.3.
QC Proses melakukan hal-hal sbb :



6.3.1.
Melakukan inspeksi terhadap sampel produk ½ jadi sesuai TRPSK dan pelaksanaannya mengacu pada LIPSP-K/LIPSP-NB atau data standar lain.



6.3.2.
Menuliskan hasil inspeksi pada LIPSP-K/LIPSP-NB



6.3.3.
Menandatangani LIPSP-K/LIPSP-NB sebagai pelaksana inspeksi


6.4.
QA Asst.Manager menandatangani LIPSP-K/LIPSP-NB untuk mengetahui


6.5.
Apakah inspeksi pada yang bersangkutan sudah sesuai LIPSP-K/LIPSP-NB atau data standar lain ? bila ya lanjutkan ke proses no. 6.6. dan bila tidak lanjutkan ke proses no. 6.3.


6.6.
Lakukan inspeksi pada produk selanjutnya sampai jam kerja berakhir sesuai TRPSK


6.7.
Konfirmasikan dan serahkan produk ½ jadi yang sudah diperiksa ke Bagian PPIC-WIP dan Produksi 






7.
KONDISI KHUSUS


7.1.
Apabila Operator QC berhalangan hadir, maka Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses dilakukan oleh atasan langsung secara struktural organisasi atau personil yang ditunjuk.


7.2.
Jika ada Produk Standar atau Produk Tidak Standar belum memiliki LIPSP-K/LIPSP-NB atau data standar lain yang telah ditentukan, maka Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses tetap dilakukan dengan menggunakan acuan sementara yang ada atau kebijakan internal organisasi atau acuan yang ditetapkan berdasarkan permintaan konsumen.


7.3.
Keputusan akhir hasil inspeksi yang “NG” dapat dinyatakan “OK” apabila :



7.3.1.
Ada 1(satu) atau lebih dari kriteria inspeksi pada LIPSP-K/LIPSP-NB  terdapat “NG” tetapi dimensi tersebut tidak mempengaruhi proses berikutnya.



7.3.2.
Ada 1(satu) atau lebih dari kriteria inspeksi pada LIPSP-K/LIPSP-NB  terdapat “NG” tetapi dimensi tersebut tidak mempengaruhi fungsi secara keseluruhan


7.4.
Pengambilan sample boleh tidak mengacu pada IK Teknik Statistik yang ditetapkan,jika dalam kondisi khusus (mis: inspeksi 100% atau menggunakan metode penarikan sample yang lain) yang meliputi :



7.4.1
Barang tersebut dikerjakan dengan cara manual atau perlu tingkat kepresisian yang tinggi dengan kondisi khusus.



7.4.2
Barang tersebut akan digunakan untuk produk export atau yang akan dieksport dalam bentuk komponen.



7.4.3
Adanya temuan ketidaksesuaian (complain) atau permintaan khusus dari internal dan eksternal customer terhadap produk yang mereka order dari PT CIM.


7.5.
Jika hasil produksi produk ½ jadi melebihi 250 pcs untuk setiap tipe produk, pengambilan sampel dilakukan sebanyak 5  dan apabila tidak ditemukan ketidaksesuaian pada salah satu atau lebih dari ke-5 sampel tersebut, maka pengambilan sampel tidak dilanjutkan.

Tetapi apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka pengambilan sampel harus mengacu pada  TRPSK.





8.
RECORD


8.1
Contoh Lembar Inspeksi dan Pengetesan  Selama Proses Kursi(LIPSP-K) yang telah diisi


8.2.
Contoh Lembar Inspeksi dan Pengetesan  Selama Proses Nursing Bed(LIPSP-NB) yang telah diisi




9.
LAMPIRAN


9.1
Tabel Rencana Penarikan Sampel Kontinue (TRPSK)


9.2
Gambar Teknik Komponen Produk (GTKP)


9.3
Formulir Lembar Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi Kursi (LIPSP-K)


9.4
Formulir Lembar Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi Nursing Bed (LIPSP-NB)





10.
REFERENSI


10.1.
Quality Manual


10.2.
Persyaratan ISO 9001:2000, Elemen 8.2.4. Pemantauan dan Pengukuran Product (Monitoring & Measurement of Product)









P-IPSP-4

