SERI ISO 9001:2000

[image: image1.wmf]
PROSEDUR
Direvisi oleh
Revisi
Disetujui oleh
Tgl. Efektif

[image: image1.wmf]PENGETESAN BAHAN BAKU,
QA Asst.Manager
 3
MR
10-08-2006

KOMPONEN, PROTOTYPE DAN

 4



PRODUK JADI (P-PBKPP)

 5




1.
RUANG LINGKUP


Prosedur ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan pengetesan produk Kursi dan Nursing Bed yang meliputi :


1.1.
Pengetesan bahan baku dan komponen terhadap proses 


1.2.
Pengetesan kekuatan produk jadi/prototype


di lingkungan PT. Chitose Indonesia Manufacturing.



2.
TUJUAN


Prosedur ini di maksudkan untuk :


2.1.
Menjamin pelaksanaan pengetesan bahan baku, komponen, produk jadi dan prototype dilakukan dengan efektif dan efisien.









3.
DEFINISI


3.1.
Produk

Adalah Bahan Baku/Material, Produk ½ Jadi dan Produk Jadi ( Kursi dan Nursing Bed)




3.2.
Bahan Baku

Adalah Bahan Mentah pembuat produk.




3.3.
Komponen

Adalah produk ½ jadi Kursi dan Nursing Bed




3.4.
Produk Jadi

Adalah hasil dari suatu sistem produksi secara keseluruhan.




3.5.
Prototipe

Adalah contoh model komponen,produk awal (asli) yang menjadi acuan.




3.6.
Pengetesan Bahan Baku/Komponen Terhadap Proses

Adalah pengetesan bahan baku/komponen terhadap proses produksi ( Misal : Las, Bending, Pierching, Blanking, Finishing Chrome/Powder Coating dll.) serta pengaruhnya setelah dilakukan proses produksi 




3.7.
Laporan Hasil Uji Hentakan (LHUH)

Adalah formulir yang berisikan data-data spesifikasi teknis produk jadi/prototipe yang dites dan data-data yang berisikan dimensi produk jadi/prototipe setelah dilakukan pengetesan kekuatan hentakan.




3.8.
Laporan Hasil Uji Rotarial (LHUR)

Adalah formulir yang berisikan data-data spesifikasi teknis caster yang dites dan data-data yang berisikan keadaan dan diameter setelah dilakukan pengetesan kekuatan rotarial.




3.9.
Laporan Hasil Uji Impact (LHUI)

Adalah formulir yang berisikan data-data spesifikasi teknis produk jadi/prototype yang dites dan data-data yang berisikan keadaan sebelum dan setelah dilakukan pengetesan kekuatan terhadap benturan.




3.10.
Laporan Hasil Uji Kekuatan Seat & Back (LHUKSB)

Adalah formulir yang berisikan data-data spesifikasi teknis produk jadi/prototype yang dites dan data-data yang berisikan dimensi terukur dan tak terukur sebelum dan setelah dilakukan pengetesan kekuatan seat dan back.




3.11.
Laporan Hasil Pengetesan Bahan Baku/Komponen (LHPBK)

Adalah formulir yang berisikan hasil pengetesan bahan baku/komponen baik dimensi terukur maupun tak terukur sesuai dengan Standar Pengetesan Bahan Baku/Komponen Terhadap Proses .




3.12.
Laporan Hasil Pengetesan Ketebalan Chrome Plating/Powder Coating (LHPKCPC)

Adalah formulir yang berisi laporan hasil pengetesan ketebalan chrome plating/powder coating.




3.13.
Laporan Hasil Pengetesan Bahan Baku/Komponen( LHPBK)

Adalah formulir yang berisi laporan hasil pengetesan bahan baku/komponen terhadap proses dan kriteria pengetesan harus mengacu pada Standar Pengetesan Bahan Baku/Komponen Terhadap Proses atau data standar lainnya.




3.14.
Standar Uji Hentakan dan Rotarial (SUHR)

Adalah panduan bagi personil QC yang melaksanakan proses pengetesan kekuatan Hentakan dan Rotarial yang berisikan standar dari CIM dan JIS dari berbagai produk jadi/prototipe di lingkungan PT. Chitose Indonesia Mfg.




3.15.
Standar Pengetesan Bahan Baku/Komponen Terhadap Proses (SPBKTP)

Adalah panduan bagi QC Testing dalam melaksanakan proses pengetesan bahan baku/komponen terhadap proses sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.




3.16.
Standar Uji Impact (SUI)

Adalah panduan bagi QC Testing dalam melaksanakan proses pengetesan kekuatan produk kursi terhadap benturan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

 


3.17.
Standar Uji Kekuatan Seat & Back (SUKSB)

Adalah panduan bagi QC Testing dalam melaksanakan proses pengetesan kekuatan seat dan back produk kursi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.







4.
KETENTUAN UMUM


4.1.
Pengetesan bahan baku dan komponen dilakukan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengetesan Bahan Baku dan Komponen Terhadap Proses.




4.2.
Pengetesan kekuatan produk jadi dan prototype dilakukan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengetesan Produk Jadi/Prototype.




4.3.
Pengetesan bahan baku dan komponen dilakukan sesuai Standar Pengetesan Bahan Baku/Komponen Terhadap Proses atau data standar lainnya.




4.4.
Pengetesan kekuatan produk jadi/prototype kursi dilakukan sesuai Standar Uji Hentakan dan Rotarial, Standar Uji Impact, Standar Uji Kekuatan Seat dan Back atau data standar lainnya.




4.5.
Hasil pengetesan kekuatan produk jadi/prototype kursi berupa uji hentakan atau rotarial dicatat dalam Laporan Hasil Uji Hentakan.




4.6.
Hasil pengetesan kekuatan produk jadi/prototype kursi terhadap benturan berupa uji impact dicatat dalam Laporan Hasil Uji Impact.




4.7.
Hasil pengetesan kekuatan seat daan back produk jadi/prototype kursi berupa uji kekuatan seat dan back dicatat dalam Laporan Hasil Uji Kekuatan Seat & Back.




4.8.
Hasil pengetesan bahan baku dan komponen terhadap proses dicatat dalam Laporan Hasil Pengetesan Bahan Baku/Komponen 




4.9.
Hasil pengetesan kekuatan produk Nursing Bed dicatat dalam Format laporan yang ditentukan oleh kebijakan internal organisasi atau Format yang ditetapkan oleh permintaan konsumen.




4.10.
Hasil pengetesan ketebalan chrome plating/powder coating yang dilakukan sesuai jadwal pengetesan hasil finishing chrome plating/powder coating dicatat dalam LHPKCPC.







5.
TANGGUNG JAWAB






5.1.
QA Asst. Manager



Bertanggung jawab terhadap terlaksananya Prosedur  ini secara efektif dan efisien. 




5.2.
QA System

Bertanggung jawab dalam pengkoordinasian pelaksanaan dan penyediaan format-format serta standar yang dipergunakan pada proses pengetesan.




5.3.
QC Testing

Bertanggung jawab dalam :



5.2.1.
Melakukan pengetesan bahan baku, komponen, produk jadi dan prototype sesuai dengan Prosedur ini.



5.2.2.
Membuat laporan hasil pengetesan pada Laporan yang telah ditentukan.







6.
PROSES


Lihat Diagram Alir Prosedur Pengetesan Bahan Baku, Komponen, Produk Jadi dan Prototype   

Input utama berupa : Bahan Baku/Komponen/Produk Jadi/Prototype yang siap dites

Input pendukung  berupa : SUHR/SUI/SUKSB/SPBKTP atau Data standar lainnya, LHPBK, LHPKCPC, LHUH,LHUR, LHUI, LHUKSB, Jadwal Pengetesan/Pengujian Kekuatan, Jadwal Pengetesan Hasil Finishing Chrome Plating/Powder Coating


6.1.
Apakah  prototype/produk jadi ? jika YA lanjutkan ke proses no. 6.2, jika TIDAK lanjutkan ke proses 6.3.


6.2.
Lakukan Instruksi Kerja Pengetesan Produk Jadi/Prototype


6.3.
Lakukan Instruksi Kerja Pengetesan Bahan Baku/Komponen Terhadap Proses.


6.4.
Apakah hasil tes = SUHR/SUI/SUKSB/SPBKTP atau data standar lain ? jika YA lanjutkan ke proses no. 6.5, jika TIDAK lanjutkan ke proses 6.6


6.5.
Bahan Baku/Komponen/Produk Jadi/Prototype telah “LULUS UJI”


6.6.
Bahan Baku/Komponen/Produk Jadi/Prototype telah “TIDAK LULUS UJI”



Proses selesai.






7.
KONDISI KHUSUS


7.1.
Pengetesan Bahan Baku/Komponen Terhadap Proses/Pengetesan Kekuatan Produk Jadi/Prototype boleh dilakukan tidak sesuai dengan Prosedur ini, apabila kondisi sebagai berikut :



7.1.1.
Bahan Baku/Komponen baik Produk Standar ataupun Produk Tidak Standar belum memiliki Standar Pengetesan Bahan Baku/Komponen Terhadap Proses sehingga menggunakan acuan sementara yang ada .



7.1.2.
Produk Jadi/Prototype baik Produk Standar maupun Produk Tidak Standar)  belum memiliki SUHR/SUI/SUKSB maka  pengetesan kekuatan produk jadi/prototype tetap dilakukan menggunakan acuan sementara yang ada atau sesuai kebijakan internal organisasi atau acuan yang ditetapkan oleh pelanggan. 









8.
RECORD


8.1.
Laporan Hasil Uji Hentakan (LHUH) 


8.2.
Laporan Hasil Uji Rotarial (LHUR) 


8.3.
Laporan Hasil Uji Impact (LHUI) 


8.4.
Laporan Hasil Uji Kekuatan Seat & Back (LHUKSB) 


8.5.
Laporan Hasil Pengetesan Bahan Baku/Komponen ((LHPBK)


8.6.
Laporan Hasil Pengetesan Ketebalan Chrome Plating/Powder Coating (LHPKCPC)




9.
LAMPIRAN


9.1.
Formulir Laporan Hasil Uji Hentakan (LHUH) 


9.2.
Formulir Laporan Hasil Uji Rotarial (LHUR) 


9.3.
Formulir Laporan Hasil Uji Impact (LHUI) 


9.4.
Formulir Laporan Hasil Uji Kekuatan Seat & Back (LHUKSB) 


9.5.
Standar Uji Hentakan dan Rotarial (SUHR) 


9.6.
Standar Uji Impact (SUI) 


9.7.
Standar Uji Kekuatan Seat dan Back (SUKSB) 


9.8.
Standar Pengetesan Bahan Baku/Komponen Terhadap Proses (SPBKTP)


9.9.
Jadwal Pengetesan/Pengujian Kekuatan


9.10.
Jadwal Pengetesan Hasil Finishing Chrome Plating/Powder Coating









10.
REFERENSI


10.1.
Quality Manual


10.2.
Persyaratan ISO 9001:2000 elemen 7.1. Perencanaan Realisasi Produk ( Planning of Product Realization )





P-PBKPP-4

