SERI ISO 9001:2008
[image: image1.wmf]
	INSTRUKSI KERJA
	Direvisi oleh
	Revisi
	Disetujui oleh
	Tgl. Efektif

	[image: image1.wmf]PENGISIAN 
	Sub GL of QA
	 5
	GL of QA
	04-01-2010

	KARTU RIWAYAT ALAT
	CO of QA
	 6
	GL of QA
	10-10-2010

	(IK-PKRA)
	CO of QC
	 7
	QC Asst.Mgr.
	20-11-2015



	1.
	RUANG LINGKUP

	
	Instruksi Kerja ini digunakan untuk pelaksanaan dan pengisian lembar Kartu Riwayat Alat baru dan alat yang lama untuk semua alat inspeksi, ukur dan uji yang digunakan di dalam lingkup Bagian Quality Control PT. Chitose Internasional Tbk.

	
	
	

	
	

	2.
	TUJUAN

	
	Instruksi Kerja ini dimaksudkan untuk :

	
	Memastikan pencatatan/pendokumentasian pada Kartu Riwayat Alat dilakukan dengan benar.

	
	
	

	
	
	

	3.
	DEFINISI

	
	3.1.
	Kartu Riwayat Alat (KRA)

Adalah suatu daftar yang memuat data Alat Inspeksi, Ukur dan Uji. Kartu ini meliputi Nomor KRA, Nama Alat, Kode Alat, Fungsi Alat, Lokasi Penyimpanan, Penanggung Jawab, Tgl. Mulai Digunakan, Dibuat/disediakan oleh, Interval Pemeriksaan, Tgl. Pemeriksaan, Langkah Pemeriksaan & Hasilnya, Tanggal Pemeriksaan Berikutnya, Paraf dan Nama Pemeriksa.

	
	
	

	
	3.2.
	Interval Pemeriksaan

Adalah jarak masa antara pemeriksaan yang satu dengan pemeriksaan berikutnya.

	
	
	

	
	3.3
	Daftar Alat Akur dan Interval Pemeriksaan (DAUIP)

Adalah daftar alat ukur yang berisi : Nama Alat, Kode Alat, Fungsi Alat, Lokasi Penyimpanan, Penanggung Jawab, Interval Pemeriksaan,Tanggal Mulai Digunakan dan Nama Pembuat/Penyedia Alat.

	
	
	

	
	3.4
	Daftar Alat Inspeksi dan Interval Pemeriksaan (DAIIP)

Adalah daftar alat inspeksi yang berisi : Nama Alat, Kode Alat, Fungsi Alat, Lokasi Penyimpanan, Penanggung Jawab, Interval Pemeriksaan, Tanggal Mulai Digunakan dan Nama Pembuat/Penyedia Alat.

	
	
	

	
	3.5
	Daftar Alat Uji dan Interval Pemeriksaan (DAUJIP)

Adalah daftar alat uji yang berisi : Nama Alat, Kode Alat, Fungsi Alat, Lokasi Penyimpanan, Penanggung Jawab, Interval Pemeriksaan, Tanggal Mulai Digunakan dan Nama Pembuat/Penyedia Alat.

	
	
	

	
	
	

	4.
	KETENTUAN UMUM

	
	4.1.
	Setiap alat inspeksi, ukur dan uji yang akan digunakan di Bagian QC harus memiliki Kartu Riwayat Alat (KRA).

	
	
	

	
	4.2.
	KRA berlaku selama alat yang bersangkutan masih digunakan. 

	
	
	

	
	4.3.
	Lembar KRA yang telah penuh harus diganti dengan lembar KRA baru dengan nomor KRA yang sama.

	
	
	

	
	
	

	5.
	TANGGUNG JAWAB

	
	
	

	
	5.1.
	QC Asst.Manager

	
	
	Bertanggung jawab terhadap terlaksananya Instruksi Kerja ini secara efektif dan efisien.

	
	
	

	
	5.2
	QC
Bertanggung jawab dalam mengontrol pelaksanaan Instruksi Kerja ini.

	
	
	

	
	5.3.
	Inspeksi Penerimaan/Proses

	
	
	Bertanggung jawab dalam pengisian KRA sesuai dengan kondisi hasil pemeriksaan yang dilakukan pada alat inspeksi.

	
	
	

	
	5.4.
	Staff Administrasi QC 

	
	
	Bertanggung jawab dalam pengisian KRA sesuai dengan kondisi hasil kalibrasi alat ukur dan uji yang dilakukan oleh pihak eksternal.

	
	
	

	
	
	

	6.
	PROSES

	
	Lihat Diagram Alir Instruksi Kerja Pengisian Kartu Riwayat Alat

	
	

	
	

	7.
	KONDISI KHUSUS

	
	7.1.
	Alat ukur berupa : mistar, roll meter boleh tidak dikendalikan sesuai dengan IK ini.

	
	7.2.
	Jika ada alat inspeksi , ukur dan uji yang sudah dibuatkan KRA tetapi KRAnya hilang segera dibuatkan KRA yang baru.

	
	
	

	
	
	

	8.
	RECORD

	
	8.1.
	Contoh Kartu Riwayat Alat (KRA) yang telah diisi

	
	

	
	

	9.
	LAMPIRAN

	
	9.1.
	Kartu Riwayat Alat (KRA)

	
	9.2.
	Daftar Alat Ukur dan Interval Pemeriksaan (DAUIP)

	
	9.3
	Daftar Alat Inspeksi dan Interval Pemeriksaan (DAIIP)

	
	9.4
	Daftar Alat Uji dan Interval Pemeriksaan (DAUJIP)

	
	
	

	
	
	

	10.
	REFERENSI

	
	10.1.
	Quality Manual

	
	10.2.
	Prosedur Pengendalian Alat Inspeksi, Ukur dan Uji

	
	10.3.
	Persyaratan ISO 9001:2008 , Elemen 7.6. Pengendalian Sarana Pemantauan dan Pengukuran (Control of monitoring & measuring devices)

	
	
	

	
	
	


IK-PKRA-1

