SERI ISO 9001:2008
[image: image1.wmf]
	INSTRUKSI KERJA
	Direvisi oleh
	Revisi
	Disetujui oleh
	Tgl. Efektif

	[image: image1.wmf]PENGISIAN DAN PEMBERIAN
	Sub GL of QA
	 5
	GL of QA
	04-01-2010

	LABEL STATUS ALAT
	CO of QA
	 6
	GL of QA
	10-10-2010

	(IK-PPLSA)
	CO of QC
	 7
	QC Asst.Mgr
	20-11-2015



	1.
	RUANG LINGKUP

	
	Instruksi Kerja ini digunakan untuk pelaksanaan pengisian dan pemberian Label Status Alat untuk semua Alat Inspeksi, Ukur dan Uji yang digunakan di dalam lingkup Bagian Quality Control PT. Chitose Internasional Tbk.

	
	
	

	
	

	2.
	TUJUAN

	
	Instruksi Kerja ini dimaksudkan untuk :

	
	Memastikan pengisian dan pemberian Label Status Alat dilakukan dengan benar.

	
	
	

	
	
	

	3.
	DEFINISI

	
	3.1.
	Alat Inspeksi

Adalah alat yang digunakan untuk membandingkan mutu/ spesifikasi dengan tolok ukur (standar) besaran tertentu. ( Lihat Daftar Alat Inspeksi dan Interval Pemeriksaan ).


	
	3.2.
	Alat Ukur

Adalah alat untuk menilai dimensi dengan cara membandingkan dengan parameter atau satuan besaran tertentu. ( Lihat Daftar Alat Ukur dan Interval Pemeriksaan ).


	
	3.3.
	Alat Uji

Adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengujian kekuatan produk jadi/prototype/komponen. (Lihat Daftar Uji dan Interval Pemeriksaan).



	
	3.4.
	Label Status Alat (LSA)

Adalah label stiker yang ditempel pada alat inspeksi, ukur  dan uji yang menunjukkan status hasil pemeriksaan atau pengkalibrasian terhadap alat yang bersangkutan. (BAIK/TIDAK BAIK).

	
	
	

	
	
	

	4.
	KETENTUAN UMUM

	
	4.1.
	Setiap alat inspeksi, ukur dan uji yang akan digunakan di Bagian QC harus ditempel LSA yang menyatakan bahwa alat tersebut layak dan masih berlaku.

	
	
	

	
	4.2.
	Setiap alat inspeksi dan uji yang sudah diperiksa harus ditempel dengan Label Status Alat (LSA)

	
	
	

	
	4.3.
	LSA harus ditempel pada alat inspeksi dan uji, kecuali untuk alat ukur LSA ditempel pada kemasan/bungkus alat ukur yang bersangkutan.

	
	
	

	
	4.4.
	Penulisan nama dan kode alat pada LSA harus sesuai dengan KRA.

	
	
	

	
	
	

	5.
	TANGGUNG JAWAB

	
	5.1.
	QC Asst.Manager

	
	
	Bertanggung jawab terhadap terlaksananya Instruksi Kerja ini secara efektif dan efisien.

	
	5.2.
	QC  
Bertanggung jawab mengontrol pelaksanaan Instruksi Kerja ini.

	
	5.3.
	Staff Adimistrasi QC
Bertanggung jawab melaksanakan Instruksi Kerja ini.

	
	
	

	
	
	

	6.
	PROSES

	
	Lihat Diagram Alir Instruksi Kerja Pengisian dan Pemberian LSA

	
	

	
	

	7.
	KONDISI KHUSUS

	
	7.1.
	Alat ukur berupa : mistar, roll meter boleh tidak dikendalikan dan dikalibrasi sesuai dengan Instruksi Kerja ini.

	
	
	

	
	7.2.
	Jika LSA yang ditempel pada Alat Inspeksi, Ukur dan Uji yang belum jatuh tempo waktu pemeriksaan berikutnya lepas/rusak, maka Staff Adminstrasi QC atau Inspeksi Penerimaan/Proses/Assembling harus segera menempel LSA yang baru sesuai KRA tanpa pemeriksaan lagi.

	
	
	

	
	
	

	8.
	RECORD

	
	8.1.
	Contoh Label Status Alat (LSA)  yang telah diisi

	
	

	9.
	LAMPIRAN

	
	9.1.
	Label Status Alat

	
	
	

	
	
	

	10.
	REFERENSI

	
	10.1.
	Quality Manual

	
	10.2.
	Prosedur Pengendalian Alat Inspeksi, Ukur dan Uji

	
	10.3.
	Persyaratan ISO 9001:2008 , Elemen 7.6. Pengendalian Sarana Pemantauan dan Pengukuran (Control of monitoring & measuring devices)

	
	
	

	
	
	


IK-PPLSA-2

