SERI ISO 9001:2008
[image: image1.wmf]
	PROSEDUR
	Direvisi oleh
	Revisi
	Disetujui oleh
	Tgl. Efektif

	[image: image1.wmf]INSPEKSI DAN PENGETESAN
	CO of QA
	 6
	GL of QA
	10-10-2010

	SELAMA PROSES
	CO of QC
	 7
	QC Asst.Mgr
	20-11-2015

	(P-IPSP)
	CO of QC
	8
	QC Asst Mgr
	05-04-2016



	1.
	RUANG LINGKUP

	
	Prosedur ini digunakan untuk pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses untuk semua produk ½ jadi ( Kursi dan Nursing Bed ) yang diproses di lingkungan PT. Chitose Internasional Tbk.


	2.
	TUJUAN

	
	Prosedur ini dimaksudkan untuk :

	
	Menjamin semua produk ½ jadi ( Kursi dan Nursing Bed ) yang dihasilkan dari proses produksi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT. Chitose Internasional Tbk.

	
	

	3.
	DEFINISI

	
	3.1.
	Tabel Rencana Penarikan Sample Kontinue  (TRPSK)

Adalah Tabel untuk Petunjuk  Pengambilan Jumlah sample yang harus diambil serta keputusannya saat Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses dan Produk Jadi.

	
	
	

	
	3.2.
	Lembar Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses Kursi (LIPSP-K)

Adalah lembar untuk mencatat hasil inspeksi dan pengetesan produk ½ jadi kursi dan berisi data-data spesifikasi produk ½ jadi kursi yang harus diperiksa baik dimensi terukur dan dimensi tak terukur.

	
	
	

	
	3.3.
	Lembar Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses Nursing Bed (LIPSP-NB)

Adalah lembar untuk mencatat hasil inspeksi dan pengetesan produk ½ jadi Nursing Bed dan berisi data-data spesifikasi produk ½ jadi Nursing Bed yang harus diperiksa baik dimensi terukur dan dimensi tak terukur.

	
	
	

	
	3.4.
	Formulir Informasi Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan /Pencegahan (IKK-TPP)
Adalah Formulir yang digunakan oleh personil Inspeksi Proses & Assembling untuk mencatat ketidaksesuaian produk ½ jadi hasil dari proses produksi dan menginformasikannya ke bagian dimana ditemukan ketidaksesuaian.


	
	3.5.
	Lembar Status Inspeksi ( BAIK, TIDAK BAIK, DITAHAN )

Adalah Lembar yang memberikan identifikasi status hasil inspeksi dan tes terhadap produk yang menyatakan apakah hasil inspeksi dan tes terhadap produk tersebut BAIK, TIDAK BAIK atau DITAHAN.



	
	
	

	4.
	KETENTUAN UMUM

	
	4.1.
	Setiap produk ½ jadi (Kursi dan Nursing Bed) yang dihasilkan dari proses produksi harus dilakukan 
 Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses di Seksi – Seksi :

1. Bending dan Las Multi

2. Bending dan Las Yamato

3. Rangka Cosmo

4. Bending dan Las Nursing Bed

oleh operator produksi yang ditunjuk sebagai pelaksana inspeksi sesuai dengan Prosedur ini dan mencatat hasil inspeksi didalam LIPSP-K untuk produk Kursi dan LIPSP-NB untuk produk Nursing Bed.

	
	
	

	
	4.2.
	Sedangkan untuk produk ½ jadi (Kursi dan Nursing Bed) yang dihasilkan dari proses Finishing ( Cat, Ni-Cr dan Zinc )  harus dilakukan Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses oleh personil QC Finishing sesuai dengan Prosedur ini dan mencatat hasil inspeksi didalam LIPSP-K untuk produk Kursi dan LIPSP-NB untuk produk Nursing Bed.


	
	4.3.
	Ketentuan pengecekan syarat proses finishing Zinc Chrome adalah sebagai berikut : 



	
	
	4.3.1.
	Personil QC melakukan pengecekan syarat proses finishing Zinc Chrome 1 kali dalam 2 hari

	
	
	4.3.2.
	Personil produksi melakukan pengecekan syarat proses finishing Zinc Chrome 2 kali dalam 1 hari



	
	4.4.
	Personil QC dari Bagian QC melakukan inspeksi secara controlling 1 kali dalam sehari untuk Seksi Konstruksi Las yaitu pemeriksaan terhadap toggle clamp.   

	
	
	

	
	4.5.
	Ketentuan Inspeksi :

	
	
	4.5.1.
	Pemeriksaan Dimensi Terukur dilakukan oleh personil produksi yang ditunjuk berdasarkan Tabel Rencana Penarikan Sample Kontinu (TRPSK)

	
	
	4.5.2.
	Pemeriksaan Dimensi Tak Terukur (Visual) dilakukan oleh Operator Produksi secara 100%

	
	
	4.5.3.
	Hasil Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses untuk produk kursi harus dicatat dalam LIPSP-K dan untuk produk Nursing Bed dicatat dalam LIPSP-NB.  

	
	
	

	
	4.6.
	Apabila terjadi ketidaksesuaian selama proses produksi maka : 

	
	
	Personil Inspeksi Proses dapat menginformasikan ketidaksesuaian yang terjadi kepada Bagian Produksi yang terkait dengan menggunakan Formulir Informasi Ketidaksesuaian & Tindakan Perbaikan/Pencegahan (IK-TPP) atau berupa Memo/Surat.

	
	
	

	
	4.7.
	Setelah dilakukan inspeksi, produk ½ jadi tersebut harus diberi “Lembar Status Inspeksi” dengan ketentuan sebagai berikut :

	
	
	4.7.1.
	Bila hasil inspeksi “OK”, maka produk ½ jadi diberi “Lembar Status Inspeksi (BAIK)”

	
	
	4.7.2.
	Bila hasil inspeksi “NG” dan “TIDAK DAPAT DI PERBAIKI” maka produk ½ jadi diberi “Lembar Status Inspeksi (TIDAK BAIK)”

	
	
	4.7.3.
	Bila hasil inspeksi “NG” dan “DAPAT DI PERBAIKI” maka produk ½ jadi diberi “Lembar Status Inspeksi (DITAHAN)” dan diberi keterangan “DAPAT DIPERBAIKI”.



	
	4.8.
	Ketentuan pengambilan keputusan akhir hasil inspeksi pada LIPSP-K/LIPSP-NB adalah sbb :

	
	
	4.8.1.
	Keputusan akhir hasil Inspeksi dinyatakan “OK”, apabila semua hasil inspeksi dari kriteria inspeksi yang ditetapkan menyatakan OK.

	
	
	4.8.2.
	Keputusan akhir hasil Inspeksi dinyatakan “NG”, apabila ada 1 (satu) atau lebih hasil inspeksi dari kriteria inspeksi yang ditetapkan menyatakan NG.


	
	
	
	

	
	
	

	5.
	TANGGUNG JAWAB

	
	
	

	
	5.1.
	GL of QC dan GL of Production 

	
	
	Bertanggung jawab terhadap terlaksananya Prosedur ini dengan efektif.

	
	
	
	

	
	5.2.
	QC-1 dan QC-2
Bertanggung jawab atas pengawasan dan koordinasi dalam  pelaksanaan Prosedur ini.



	
	5.3.
	Operator Produksi yang ditunjuk sebagai pelaksana inspeksi
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses di Seksi- Seksi Bending dan Las Multi, Bending dan Las Yamato , Rangka Cosmo, Bending Nursing Bed dan Las Nursing Bed.

	
	5.4.
	QC Finishing
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses Finishing ( Cat, Ni-Cr, Zinc ).

	
	
	

	6.
	PROSES

	
	Lihat Diagram Alir Prosedur Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses
(No. Dokumen : DA-002 )


	
	

	7.
	KONDISI KHUSUS

	
	7.1.
	Apabila Personil QC Finishing/operator produksi yang ditunjuk sebagai pelaksana inspeksi berhalangan hadir, maka Inspeksi dan Pengetesan Selama Proses dilakukan oleh atasan langsung secara struktural organisasi atau personil yang ditunjuk.


	
	7.2.
	Pengambilan sampel boleh tidak sesuai dengan Prosedur ini, apabila :

	
	
	7.2.1.
	Selama proses produksi ditemukan ketidaksesuaian “NG” , tetapi karena keadaan mendesak harus diproses produksi maka inspeksi dilakukan dengan cara inspeksi 100% atau sortir.

	
	
	7.2.2.
	Hasil proses produksi pada proses sebelumnya ada ketidaksesuaian sehingga harus dilakukan inspeksi 100% atau sortir.

	
	
	7.2.3.
	Permintaan khusus dari Internal PT.Chitose atau Eksternal Customer  


	
	7.3.
	Keputusan akhir hasil inspeksi yang “NG” dapat dinyatakan “OK” apabila :

	
	
	7.3.1.
	Ada 1(satu) atau lebih dari kriteria inspeksi pada LIPSP-K/LIPSP-NB  terdapat “NG” tetapi dimensi tersebut tidak mempengaruhi proses berikutnya

	
	
	7.3.2.
	Ada 1(satu) atau lebih dari kriteria inspeksi pada LIPSP-K/LIPSP-NB  terdapat “NG” tetapi dimensi tersebut tidak mempengaruhi fungsi secara keseluruhan

	
	
	

	8.
	RECORD

	
	8.1.
	Contoh Lembar Inspeksi dan Pengetesan  Selama Proses Kursi(LIPSP-K) yang telah diisi

	
	8.2.
	Contoh Lembar Inspeksi dan Pengetesan  Selama Proses Nursing Bed(LIPSP-NB) yang telah diisi

	
	8.3.
	Contoh Formulir Informasi Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan (IK-TPP) yang telah diisi


	9.
	LAMPIRAN

	
	9.1.
	Tabel Rencana Penarikan Sampel Kontinue (TRPSK)

	
	9.2.
	Formulir Lembar Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi Kursi (LIPSP-K)

	
	9.3.
	Formulir Lembar Inspeksi dan Pengetesan Produk Jadi Nursing Bed (LIPSP-NB)

	
	9.4.
	Formulir Informasi Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan (IK-TPP)

	
	
	

	
	
	

	10.
	REFERENSI

	
	10.1.
	Quality Manual

	
	10.2.
	Persyaratan ISO 9001:2008, Elemen 8.2.4. Pemantauan dan Pengukuran Product (Monitoring & Measurement of Product)

	
	
	


P-IPSP-2

