SERI ISO 9001:2008
[image: image1.wmf]
	PROSEDUR
	Direvisi oleh
	Revisi
	Disetujui oleh
	Tgl. Efektif

	[image: image1.wmf]PENGENDALIAN
	Sub GL of QA
	 5
	GL of QA
	04-01-2010

	PRODUK TIDAK SESUAI
	CO of QA
	 6
	GL of QA
	10-10-2010

	 (P-PPTS)
	CO of QC
	7
	QC Asst.Mgr
	20-11-2015



	1.
	RUANG LINGKUP

	
	Prosedur ini digunakan untuk pelaksanaan pengendalian terhadap semua produk ( Kursi dan Nursing Bed ) yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT. Chitose Internasional Tbk.
Kegiatan Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai di lingkungan PT. Chitose Internasional Tbk. meliputi :

	
	1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
	Identifikasi Produk Yang Tidak Sesuai

Penyimpanan di lokasi khusus tidak baik (NG Area)
Identifikasi ketidaksesuaian termasuk G-1 atau G-2

Pemisahan G-1 atau G-2

Tindakan perbaikan untuk G-1 atau tindakan pemusnahan untuk G-2.
Pemberitahuan kepada fungsi yang terkait (Supplier/Subkon, Produksi)
Pencatatan/pendokumentasian

	
	

	
	

	2.
	TUJUAN

	
	Prosedur ini di maksudkan untuk :

	
	2.1.
	Memastikan bahwa produk yang tidak sesuai pada persyaratan produk  ditandai dan dikendalikan untuk mencegah pemakaian atau penyerahan yang tidak disengaja.

	
	
	

	
	
	

	3.
	DEFINISI

	
	3.1.
	Produk 

Adalah bahan baku/komponen, produk ½ Jadi dan produk jadi ( Kursi & Nursing Bed ).



	
	3.2.
	G-1

Adalah kondisi bahan baku/komponen, produk ½ jadi atau produk jadi yang setelah di-inspeksi dan tes hasilnya tidak sesuai dengan persyaratan tetapi masih bisa diperbaki dan masih bisa dipakai, setelah mengalami proses perbaikan.



	
	3.3.
	G-2

Adalah kondisi bahan baku/komponen, produk 1/2 jadi atau produk jadi yang setelah di-inspeksi dan tes hasilnya tidak sesuai dengan persyaratan dan tidak bisa diperbaiki atau dipakai lagi.



	
	3.4.
	Formulir Informasi Ketidaksesuaian & Tindakan Perbaikan/Pencegahan (IK-TPP)

	
	
	Adalah Formulir yang digunakan oleh personil Bagian QA untuk mencatat temuan ketidaksesuaian yang terjadi/potensial akan terjadi dan tindakan perbaikan/pencegahan yang dilakukan di lingkungan PT. Chitose Internasional Tbk. termasuk temuan ketidaksesuaian di lini proses produksi dan assembling oleh Personil Inspeksi Proses/Assembling.


	
	3.5.
	Formulir Informasi Ketidaksesuaian Komponen & Tindakan Perbaikan/Pencegahan (IKK-TPP)

	
	
	Adalah Formulir yang digunakan oleh Personil Inspeksi Penerimaan untuk mencatat temuan ketidaksesuaian bahan baku/komponen dari Supplier/Subkontraktor dan menginformasikannya ke Supplier/Subkon serta bagian yang terkait.


	
	3.6.
	Countermeasure Form (CF)

Adalah Formulir yang digunakan oleh Bagian QA dan Produksi untuk menganalisa ketidaksesuaian yang terjadi di konsumen atas informasi dari Bagian Sales & Eksport. Formulir ini berisi temuan ketidaksesuaian, analisa penyebab, dan tindakan koreksi/pencegahan yang dilakukan agar ketidaksesuaian tidak terjadi lagi.   

	
	3.7.
	Laporan Hasil Inspeksi Produk Jadi di Lini Assembling (LHIPJLA)

Adalah laporan yang dibuat oleh personil inspeksi assembling yang yang meliputi  nama produk, jumlah inspeksi, hasil inspeksi dan jenis gagal .


	4.
	KETENTUAN UMUM

	
	4.1.
	Setiap produk yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan PT. Chitose Internasional Tbk. diidentifikasi dengan Lembar Status Inspeksi “TIDAK BAIK” dan disimpan pada lokasi khusus tidak baik (NG Area) atau pada roda khusus tidak baik.


	
	4.2.
	Identifikasi ketidaksesuaian produk yang tidak sesuai dilakukan dengan cara memberi status :

	
	
	4.2.1.
	Status “G-1” untuk produk tidak sesuai yang “BISA DIPERBAIKI”

	
	
	4.2.2.
	Status “G-2” untuk produk tidak sesuai yang “TIDAK BISA DIPERBAIKI”.



	
	4.3.
	Produk yang tidak sesuai dan sudah diberi status”G-1” atau “G-2” harus dipisahkan untuk dilakukan proses sebagai berikut :



	
	
	4.3.1.
	Produk yang tidak sesuai dengan status “G-1” akan dikirim ke Bagian Produksi atau ke Bagian Penanggulangan Barang Reject  untuk diperbaiki .



	
	
	4.3.2.
	Produk yang tidak sesuai dengan status “G-2” tidak boleh dipergunakan untuk proses produksi akan dikirim ke Bagian Rongsokan untuk dimusnahkan.


	
	4.4.
	Bila produk yang tidak sesuai dikoreksi , maka harus dilakukan verifikasi ulang untuk memperagakan kesesuaian pada  persyaratan yang ditentukan.



	
	4.5.
	Bila produk yang tidak sesuai ditemukan setelah penyerahan atau pemakaian di konsumen, maka Bagian Sales dan Export akan menginformasikan ke Bagian QC dan Produksi mengenai ketidaksesuaian yang terjadi. Bagian QA dan Produksi menganalisa ketidaksesuaian yang terjadi meliputi analisa penyebab ketidaksesuaian dan tindakan koreksi/pencegahan yang dilakukan. Hal ini terekam catat dalam Countermeasure Form (CF).


	
	4.6.
	Produk yang tidak sesuai dan sudah diberi status G-1 dan G-2 di Seksi Assembling didokumentasikan dalam Laporan Hasil Inspeksi Produk Jadi di Lini Assembling (LHIPJLA) dan direkap berupa Laporan Kegagalan Produksi Komponen Kursi Bulanan (LKPKKB) .


	
	4.7.
	Produk yang tidak sesuai dan sudah diberi status G-1 dan G-2 di Seksi Finishing (Cat, Zinc, Nickel-Chrome) didokumentasikan dalam Laporan Harian Hasil Inspeksi Chrome, Laporan Harian Hasil Inspeksi Cat dan Laporan Harian Hasil Inspeksi Zinc dan direkap berupa Laporan Kegagalan Produksi Komponen Kursi Bulanan (LKPKKB) .



	
	
	

	
	4.8.
	Kegiatan pengendalian produk yang tidak sesuai termasuk identifikasi temuan ketidaksesuaian, penyebab dan tindakan koreksi/pencegahan termasuk membolehkan pemakaian, pelepasan atau penerimaan melalui konsesi oleh pihak yang berwenang ( Production Director ) direkam catat dalam Formulir IKK-TPP  untuk QC Penerimaan dan Formulir IK-TPP untuk QC Proses dan Assembling. 



	
	
	

	5.
	TANGGUNG JAWAB

	
	5.1.
	QC Asst.Manager / GL of Production

	
	
	5.1.1.
	Bertanggung jawab dalam terlaksananya Prosedur ini dengan efektif.

	
	
	5.1.2.
	Berwenang mengalihkan fungsi/pemanfaatan untuk substitusi dari produk yang tidak sesuai 

	
	
	

	
	5.2.
	Operator produksi yang ditunjuk, QC-1, QC-2
Bertanggung jawab dalam pelaksanaan Prosedur ini.

	
	
	

	
	5.3.
	Operator Produksi 

	
	
	Bertanggung jawab dalam proses perbaikan terhadap produk yang tidak sesuai dengan status “G-1”.

	
	
	

	
	5.4.
	Bagian Rongsokan

	
	
	Bertanggung jawab dalam melakukan pemusnahan terhadap produk yang tidak sesuai dengan status “G-2”.

	
	
	

	
	5.5.
	Bagian Sales & Export 

	
	
	Bertanggung jawab untuk menginformasikan ketidaksesuaian yang ditemukan setelah penyerahan atau pemakaian di konsumen kepada Bagian QC & Produksi . 

	
	
	

	
	
	

	6.
	PROSES

	
	Lihat Diagram Alir Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai


	7.
	KONDISI KHUSUS

	
	7.1.
	Produk yang tidak sesuai  dengan status G-2 dapat dipergunakan untuk proses produksi , dengan kondisi apabila ada kebijakan internal organisasi mengenai penggunaan produk yang tidak sesuai atau kesepakatan dengan pelanggan mengenai penggunaan produk tidak sesuai.

	
	
	

	
	
	

	8.
	RECORD

	
	8.1.
	Contoh Laporan Hasil Inspeksi Produk Jadi di Lini Assembling (LHIPJLA) yang telah diisi

	
	8.2.
	Contoh Laporan Kegagalan Produksi Komponen Kursi Bulanan (LKPKKB) 

	
	8.3.
	Contoh Laporan Kegagalan Produksi Komponen Nursing Bed Bulanan (LKPKNBB) 

	
	8.4.
	Contoh Formulir Informasi Ketidaksesuaian Komponen & Tindakan Perbaikan/Pencegahan (IKK-TPP) yang sudah diisi

	
	8.5.
	Contoh Formulir Informasi Ketidaksesuaian & Tindakan Perbaikan/Pencegahan (IK-TPP) yang sudah diisi 

	
	8.6.
	Contoh Countermeasure Form

	
	

	9.
	LAMPIRAN

	
	9.1.
	Formulir Informasi Ketidaksesuaian Komponen & Tindakan Perbaikan/Pencegahan (IKK-TPP)

	
	9.2.
	Formulir Informasi Ketidaksesuaian & Tindakan Perbaikan/Pencegahan (IK-TPP)

	
	9.3.
	Formulir Laporan Hasil Inspeksi Produk Jadi di Lini Assembling (LHIPJLA) yang telah diisi

	
	9.4.
	Formulir Laporan Hasil Inspeksi Komponen di Konstruksi (LHIKK) yang telah diisi

	
	
	

	10.
	REFERENSI

	
	10.1.
	Quality Manual

	
	10.2.
	Persyaratan ISO 9001:2008 elemen 8.3. Pengendalian Produk Tidak Sesuai ( Control of Non Conforming Product )

	
	
	


P-PPTS-4

