SERI ISO 9001:2008
[image: image1.wmf]
	PROSEDUR
	Direvisi oleh
	Revisi
	Disetujui oleh
	Tgl. Efektif

	[image: image1.wmf]PENGETESAN BAHAN BAKU,
	Sub GL of QA
	 5
	GL of QA
	04-01-2010

	KOMPONEN, PROTOTYPE DAN
	CO of QA
	 6
	GL of QA
	03-01-2011

	PRODUK JADI (P-PBKPP)
	CO of QC
	 7
	QC Asst.Mgr
	20-11-2015



	1.
	RUANG LINGKUP

	
	Prosedur ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan pengetesan produk Kursi dan Nursing Bed yang meliputi :

	
	1.1.
	Pengetesan bahan baku dan komponen terhadap proses 

	
	1.2.
	Pengetesan kekuatan produk jadi/prototype

	
	di lingkungan PT. Chitose Internasional Tbk.


	2.
	TUJUAN

	
	Prosedur ini di maksudkan untuk :

	
	2.1.
	Menjamin pelaksanaan pengetesan bahan baku, komponen, produk jadi dan prototype dilakukan dengan efektif dan efisien.

	
	
	

	
	
	

	3.
	DEFINISI

	
	3.1.
	Produk

Adalah Bahan Baku/Material, Produk ½ Jadi dan Produk Jadi ( Kursi dan Nursing Bed)



	
	3.2.
	Prototipe

Adalah contoh model komponen,produk awal (asli) yang menjadi acuan.



	
	3.3.
	Pengetesan Bahan Baku/Komponen Terhadap Proses

Adalah pengetesan bahan baku/komponen terhadap proses produksi ( Misal : Las, Bending, Pierching, Blanking, Finishing Chrome/Powder Coating dll.) serta pengaruhnya setelah dilakukan proses produksi 



	
	3.4.
	Laporan Hasil Uji Hentakan (LHUH)

Adalah formulir yang berisikan data-data spesifikasi teknis produk jadi/prototipe yang dites dan data-data yang berisikan dimensi produk jadi/prototipe setelah dilakukan pengetesan kekuatan hentakan.



	
	3.5.
	Laporan Hasil Uji Rotarial (LHUR)

Adalah formulir yang berisikan data-data spesifikasi teknis caster yang dites dan data-data yang berisikan keadaan dan diameter setelah dilakukan pengetesan kekuatan rotarial.



	
	3.6.
	Laporan Hasil Uji Impact (LHUI)

Adalah formulir yang berisikan data-data spesifikasi teknis produk jadi/prototype yang dites dan data-data yang berisikan keadaan sebelum dan setelah dilakukan pengetesan kekuatan terhadap benturan.



	
	3.7.
	Laporan Hasil Uji Kekuatan Seat & Back (LHUKSB)

Adalah formulir yang berisikan data-data spesifikasi teknis produk jadi/prototype yang dites dan data-data yang berisikan dimensi terukur dan tak terukur sebelum dan setelah dilakukan pengetesan kekuatan seat dan back.



	
	3.7.
	Laporan Hasil Pengetesan Bahan Baku/Komponen( LHPBK)

Adalah formulir yang berisi laporan hasil pengetesan bahan baku/komponen terhadap proses dan kriteria pengetesan harus mengacu pada Standar Pengetesan Bahan Baku/Komponen Terhadap Proses atau data standar lainnya.



	
	3.8.
	Standar Uji Hentakan dan Rotarial (SUHR)

Adalah panduan bagi personil QC yang melaksanakan proses pengetesan kekuatan Hentakan dan Rotarial yang berisikan standar dari Chitose dan JIS dari berbagai produk jadi/prototipe di lingkungan PT. Chitose Internasional Tbk.


	
	3.9.
	Standar Pengetesan Bahan Baku/Komponen Terhadap Proses (SPBKTP)

Adalah panduan bagi QC dalam melaksanakan proses pengetesan bahan baku/komponen terhadap proses sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.



	
	3.10.
	Standar Uji Impact (SUI)

Adalah panduan bagi QC dalam melaksanakan proses pengetesan kekuatan produk kursi terhadap benturan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

 

	
	3.11.
	Standar Uji Kekuatan Seat & Back (SUKSB)

Adalah panduan bagi QC dalam melaksanakan proses pengetesan kekuatan seat dan back produk kursi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.



	
	
	

	4.
	KETENTUAN UMUM

	
	4.1.
	Pengetesan bahan baku dan komponen dilakukan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengetesan Bahan Baku dan Komponen Terhadap Proses.



	
	4.2.
	Pengetesan kekuatan produk jadi dan prototype dilakukan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengetesan Produk Jadi/Prototype.



	
	4.3.
	Pengetesan bahan baku dan komponen dilakukan sesuai Standar Pengetesan Bahan Baku/Komponen Terhadap Proses atau data standar lainnya.



	
	4.4.
	Pengetesan kekuatan produk jadi/prototype kursi dilakukan sesuai Standar Uji Hentakan dan Rotarial, Standar Uji Impact, Standar Uji Kekuatan Seat dan Back atau data standar lainnya.



	
	4.5.
	Hasil pengetesan kekuatan produk jadi/prototype kursi berupa uji hentakan atau rotarial dicatat dalam Laporan Hasil Uji Hentakan.



	
	4.6.
	Hasil pengetesan kekuatan produk jadi/prototype kursi terhadap benturan berupa uji impact dicatat dalam Laporan Hasil Uji Impact.



	
	4.7.
	Hasil pengetesan kekuatan seat daan back produk jadi/prototype kursi berupa uji kekuatan seat dan back dicatat dalam Laporan Hasil Uji Kekuatan Seat & Back.



	
	4.8.
	Hasil pengetesan bahan baku dan komponen terhadap proses dicatat dalam Laporan Hasil Pengetesan Bahan Baku/Komponen 



	
	4.9.
	Hasil pengetesan kekuatan produk Nursing Bed dicatat dalam Format laporan yang ditentukan oleh kebijakan internal organisasi atau Format yang ditetapkan oleh permintaan konsumen.

	
	

	
	

	5.
	TANGGUNG JAWAB

	
	
	

	
	5.1.
	QC Asst.Manager

	
	
	Bertanggung jawab terhadap terlaksananya Prosedur  ini secara efektif dan efisien. 



	
	5.2.
	QC
Bertanggung jawab dalam :

	
	
	5.2.1.
	Melakukan koordinasi pelaksanaan dan penyediaan format-format serta standar yang dipergunakan pada proses pengetesan bahan baku, produk ½ jadi , produk jadi atau prototype.

	
	
	5.2.2.
	Membuat laporan hasil pengetesan pada Laporan yang telah ditentukan.

	
	

	
	

	6.
	PROSES

	
	Lihat Diagram Alir Prosedur Pengetesan Bahan Baku, Komponen, Produk Jadi dan Prototype   

Input utama berupa : Bahan Baku/Komponen/Produk Jadi/Prototype yang siap dites

Input pendukung  berupa : SUHR/SUI/SUKSB/SPBKTP atau Data standar lainnya, LHPBK, LHUH,LHUR, LHUI, LHUKSB

	
	6.1.
	Apakah  prototype/produk jadi ? jika YA lanjutkan ke proses no. 6.2, jika TIDAK lanjutkan ke proses 6.3.

	
	6.2.
	Lakukan Instruksi Kerja Pengetesan Produk Jadi/Prototype

	
	6.3.
	Lakukan Instruksi Kerja Pengetesan Bahan Baku/Komponen Terhadap Proses.

	
	6.4.
	Apakah hasil tes = SUHR/SUI/SUKSB/SPBKTP atau data standar lain ? jika YA lanjutkan ke proses no. 6.5, jika TIDAK lanjutkan ke proses 6.6

	
	6.5.
	Bahan Baku/Komponen/Produk Jadi/Prototype telah “LULUS UJI”

	
	6.6.
	Bahan Baku/Komponen/Produk Jadi/Prototype telah “TIDAK LULUS UJI”

	
	
	Proses selesai.



	
	

	7.
	KONDISI KHUSUS

	
	7.1.
	Pengetesan Bahan Baku/Komponen Terhadap Proses/Pengetesan Kekuatan Produk Jadi/Prototype boleh dilakukan tidak sesuai dengan Prosedur ini, apabila kondisi sebagai berikut :

	
	
	7.1.1.
	Bahan Baku/Komponen baik Produk Standar ataupun Produk Tidak Standar belum memiliki Standar Pengetesan Bahan Baku/Komponen Terhadap Proses sehingga menggunakan acuan sementara yang ada .

	
	
	7.1.2.
	Produk Jadi/Prototype baik Produk Standar maupun Produk Tidak Standar)  belum memiliki SUHR/SUI/SUKSB maka  pengetesan kekuatan produk jadi/prototype tetap dilakukan menggunakan acuan sementara yang ada atau sesuai kebijakan internal organisasi atau acuan yang ditetapkan oleh pelanggan. 

	
	
	
	

	
	

	8.
	RECORD

	
	8.1.
	Laporan Hasil Uji Hentakan (LHUH) 

	
	8.2.
	Laporan Hasil Uji Rotarial (LHUR) 

	
	8.3.
	Laporan Hasil Uji Impact (LHUI) 

	
	8.4.
	Laporan Hasil Uji Kekuatan Seat & Back (LHUKSB) 

	
	8.5.
	Laporan Hasil Pengetesan Bahan Baku/Komponen ((LHPBK)

	
	

	9.
	LAMPIRAN

	
	9.1.
	Formulir Laporan Hasil Uji Hentakan (LHUH) 

	
	9.2.
	Formulir Laporan Hasil Uji Rotarial (LHUR) 

	
	9.3.
	Formulir Laporan Hasil Uji Impact (LHUI) 

	
	9.4.
	Formulir Laporan Hasil Uji Kekuatan Seat & Back (LHUKSB) 

	
	9.5.
	Standar Uji Hentakan dan Rotarial (SUHR) 

	
	9.6.
	Standar Uji Impact (SUI) 

	
	9.7.
	Standar Uji Kekuatan Seat dan Back (SUKSB) 

	
	9.8.
	Standar Pengetesan Bahan Baku/Komponen Terhadap Proses (SPBKTP)

	
	
	

	
	
	

	10.
	REFERENSI

	
	10.1.
	Quality Manual

	
	10.2.
	Persyaratan ISO 9001:2008 elemen 7.1. Perencanaan Realisasi Produk ( Planning of Product Realization )

	
	
	


P-PBKPP-4

