| # FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP) Form : CINT/CMS/F-003/FTKTP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## A. KETIDAKSESUAIAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan : Kriteria penyimpangan kalibrasi yang diperbolehkan diupdate pada list keberterimaan alat sesuai dengan satuan dari sertifikat hasil kalibrasi. Sample thickness Tester dikriterianya 0.25 micron meter sedangkan hasil kalibrasinya 5% dan LUX Meter kriterianya 25 LUX sedangkan hasil kalibrasinya 5% ( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan: ISO 9001 Klausul 7.1.5.2 Pengukuran yang mampu telusur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3. (KhususTemuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor / Minor / Perlu Perhatian *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4. PenemuKetidaksesuaian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tanggal 31 Mei 2024 ………………….. |  |  |  | Nama Adhi & Rizky ……………………..….. |  |  |  |  | Jabatan Auditor ……………..……. |  |  |  |  |  | TandaTangan |  |  |
| B. TINDAKAN PERBAIKAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1.Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nama Shanty.M ………………………………. |  |  |  |  |  | Departemen QC ……………………….. |  |  |  |  |  | TandaTangan |  |  |  |  |
| B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian : Belum dilakukan revisi / update terkait kriteria standar toleransi pada list keberterimaan alat. ( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan : Revisi / update list keberterimaan yang disesuaikan dengan nilai pada sertifikat kalibrasi alat. ( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan : 12 Juni 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF *) Catatan Verifikasi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tanggal |  |  |  |  | Nama Pemeriksa ……………………… |  |  |  |  |  | Jabatan ………………….. |  |  |  |  | TandaTangan ………………... |  |
| *) Coret yang tidakperlu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP) Form : CINT/CMS/F-003/FTKTP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## A. KETIDAKSESUAIAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan : Format identifikasi analisa resiko sasaran mutu disesuaikan dengan BSC tahun 2024. ( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi : ISO 9001 Klausul 6.1. Tindakan untuk menangani risko dan peluang. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3. (KhususTemuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor / Minor / Perlu Perhatian *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4. PenemuKetidaksesuaian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tanggal 31 Mei 2024 ………………….. |  |  |  | Nama Adhi & Rizky ……………………..….. |  |  |  |  | Jabatan Auditor ……………..……. |  |  |  |  |  | TandaTangan |  |  |
| B. TINDAKAN PERBAIKAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1.Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nama Shanty. M ………………………………. |  |  |  |  |  | Departemen QC ……………………….. |  |  |  |  |  | TandaTangan |  |  |  |  |
| B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian : Identifikasi Analisa Resiko masih berdasarkan sasaran mutu. ( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan : Revisi / update Identifikasi Analisa resiko sesuai BSC 2024. ( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan : 12 Juni 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF *) Catatan Verifikasi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tanggal |  |  |  |  | Nama Pemeriksa ……………………… |  |  |  |  |  | Jabatan ………………….. |  |  |  |  | TandaTangan ………………... |  |
| *) Coret yang tidakperlu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP) Form : CINT/CMS/F-003/FTKTP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## A. KETIDAKSESUAIAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan : Update SOP Pengetesan Penerimaan untuk barang jadi langsung dari supplier baik lokal atau import. ( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi : ISO 9001 Klausul 8.4 Pengendalian Pengadaan Proses, Produk, dan Jasa Pihak Eksternal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3. (KhususTemuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor / Minor / Perlu Perhatian *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4. Penemu Ketidaksesuaian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tanggal 31 Mei 2024 ………………….. |  |  |  | Nama Adhi & Rizky ……………………..….. |  |  |  |  | Jabatan Auditor ……………..……. |  |  |  |  |  | TandaTangan |  |  |
| B. TINDAKAN PERBAIKAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1.Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nama Shanty.M ………………………………. |  |  |  |  |  | Departemen QC ……………………….. |  |  |  |  |  | TandaTangan |  |  |  |  |
| B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian : Point Inspeksi barang jadi dari vendor local maupun vendor import belum dimasukkan pada Prosedur / SOP QC P.1, kondisi saat ini baru sampai produk jadi regular saja, dan prototype. ( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan : Revisi / update Prosedur QC.P.1. ( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B4. Rencana Tanggal PenyelesaianTindakan Perbaikan : 12 Juni 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF *) Catatan Verifikasi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tanggal |  |  |  |  | Nama Pemeriksa ……………………… |  |  |  |  |  | Jabatan ………………….. |  |  |  |  | TandaTangan ………………... |  |
| *) Coret yang tidakperlu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |