## KKA GS NSB
PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. | [5 empty] | No. Dokumen | CINT/QA/F-001/KKASMT
[6 empty] | Revisi | N
INTERNAL AUDIT | [5 empty] | Tanggal Update | 2024-05-16
KERTAS KERJA AUDIT SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI
Area Audit: Global Sourcing NSB
Auditor : Rizky Dwi A., Yulan S., Adhi P., Reggi R.
PIC Auditee : Febby
Tanggal Audit :
No | Pertanyaan | Referensi (ISO 9001, 14001, 45001, CPAKB, CDAKB & Halal) | Ya | Tidak | N/A | Kategori Temuan | Dampak | Rekomendasi Tindakan Perbaikan
A. | Temuan Audit Sebelumnya
1 | Terdapat ketidaksesuaian dalam rentang skala penilaian antara dokumen form survey kepuasan pelanggan (5 skala) dengan IK GSNSB.P.1/IK.3 INSTRUKSI KERJA SURVEY KEPUASAN PELANGGAN ALAT KESEHATAN( P-PKP ) & KPI BSC (4 skala). | Lampiran I Butir III.D. 2.c (CPAKB) |  |  |  | Perlu Perhatian | 1. Ketidakkonsistenan ini dapat menyebabkan interpretasi hasil survei yang berbeda 2. Kesulitan dalam pengolahan data 3. Berpotensi menimbulkan kebingungan dalam evaluasi kinerja. | Revisi Form Survey Kepuasan Pelanggan menjadi skala 4 sesuai dengan IK GSNSB.P.1/IK.3 INSTRUKSI KERJA SURVEY KEPUASAN PELANGGAN ALAT KESEHATAN( P-PKP ).
2 | Penyelesaiaan audit CPAKB untuk temuan sebelumnya "Pastikan penilaian kinerja pemasok mencakup sesuai parameter yang telah ditetapkan. Contoh: Timotion, parameter pelayanan dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan." belum ditemukan penilaian untuk kinerja pemasok impor. Purchasing & Global Sourcing NSB | CPAKB Lampiran I Butir III.D. 10.a |  |  |  | Minor | Ketidakseragaman penilaian kinerja pemasok untuk supplier lokal dan import. | Menetapkan SOP Penilaian Kinerja Supplier Import.
3 | Ditemukan bahwa komplain pelanggan terkait produk GS dan NSB belum tercatat dalam sistem CIS Web. | ISO 9001:2015 Klausul 10.2 – Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan |  |  |  | Minor | 1. Risiko kurangnya dokumentasi yang lengkap 2. Keterlambatan tindak lanjut 3. Potensi ketidakterlacakan dalam proses penyelesaian komplain pelanggan. | Menginput complain ke dalam CIS Web
B. | Temuan External
1
C. | ASMT Q3
1 | Apakah dept Global Sourcing NSB melakukan review dan analisa terhadap resiko mutu pada dept Global Sourcing NSB? Bisa ditunjukkan dokumentasi dan hasil evaluasinya? | All
2 | Customer dari GS NSB itu apakah semua dari DH atau pribadi dapat memesankan? Bagaimana batasan yang ditetapkan oleh dept GS NSB terkait dengan MOQ yang diperlukan atas barang-barang impor? Apakah terdapat kebijakan yang ditelah ditentukan? | All
3 | Bagaimana kontrol dari GS NSB agar barang import yang telah dipesankan datang sesuai dengan jadwal yang diperlukan? Apa langkahnya apabila terjadi ketidaksesuaian saat barang sampai Chitose? | All | [5 empty] | Update untuk SOP dalam barang impor datang. Penyesuaian untuk pemberitahuan kepada QC untuk inspeksi H-2 saat barang datang.
4 | Apakah dept Global Sourcing NSB melakukan monitoring terhadap barang yang sudah terpesankan tetapi masih berada di gudang? Terdapatkan list monitoring tersebut? | All
5 | Bagaimana kontrol dari GS NSB jika terdapat info bahwa AR dari customer tidak melakukan pembayaran (melebihi batas waktu yang ditentukan) walaupun barang sudah diterima di Customer? | All
6 | Bagaimana kontrol dari GS NSB jika diketahui bahwa barang yang dari Impor terdapat komplain dari Customer saat sudah diterima mereka? Apa proses yang dilakukan? | All
7 | Diketahui bahwa PJT terkait dengan CPAKB dan CDAKB sedang kosong, apa upaya yang dilakukan oleh GS NSB? Dikarenakan sebagai PJT di CPAKB dan CDAKB diperlukannya pelatihan terlebih dahulu agar bisa dinyatakan sebagai PJT | All
8 | Apakah GS NSB melakukan monitoring terhadap barang NSB yang sudah di produksi atau berada di gudang? Apakah terdapat list monitoringnya atas barang yang sudah diproduksi tetapi belum terkirimkan ke Customer? | All
9 | Untuk jasa angkutan yang digunakan terkait dengan NSB, apakah terdapat kriteria sendiri untuk angkutan? | All
10 | Apakah NSB terdapat komplain pelanggan terkait dengan barang Nursing Bed? Bisa ditunjukkan dokumentasi dan monitoringnya? | All
11 | Bagaimana dokumen kontrol atas penerimaan order sampai barang dikirimkan ke Customer yang diterapkan pada GS NSB agar Mampu Telusur dapat dilakukan dengan mudah dan sistematis? | All