## Slide 1
Meeting
Komite Audit
PT Chitose Internasional Tbk
ke IV
18 June 2025

## Slide 2
Agenda Meeting
Laporan Keuangan May 2025
PT Chitose Internasional Tbk
Progress Implementasi SAP di DH
Progress of External Audit Sucofindo Int. - 2025
Progress of Audit SMT
Q1 2025
External Audit CDAKB Kemenkes - 2025
Upcoming Audits Info

## Slide 3
Laporan Keuangan May 2025
CINT- May 25.xlsx
PT Chitose Internasional Tbk

## Slide 4
PT Delta Furindotama (DF)
PT Sejahtera Wahana Gemilang (SWG)
PT Trijati Primula (TP)
Progress Implementasi
PT Chitose Internasional Tbk
SAP di DH
Direct Holding:
akan go Live July 2025
PT Chitose C-Engineering Indonesia (CCI)
*sedang melakukan konfigurasi

## Slide 5
PT Sinar Sejahtera Mandiri (SSM)
PT Mega Inti Mandiri (MIM)
PT Sejahtera SamarindaFurindo (SSF)
PT Sejahtera Palembang Furindo (SPF)
Progress Implementasi
PT Chitose Internasional Tbk
SAP di DH
Will be adjusted to the timeline:
Target selesai implementasi di
tahun 2025

## Slide 6
Progress of External Audit Sucofindo Int. 2025
PT Chitose Internasional Tbk

## Slide 7
No. | Category | Clause | Std | Auditor | Description | Deadline of Corrective Action | Root Cause Investigation* | Correction & Evidence* | Corrective Action & Evidence* | Status
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | 
1 | Obs | Lampiran I Butir III.A.2. b) | 1 | MF, MFG | Terhadap perubahan nomenklatur penomoran dokumen, pastikan sesuai dengan kondisi terkini. Contoh: Prosedur dokumen (MR.P.01), nomenklatur lama; CMS.P.1, nomenklatur baru (CMS) | 06-Jul-25 | Perubahan dokumen masih tahap progress sehingga nomenklatur penomoran dokumen masih acak dan belum dirapikan. | Penomoran Prosedur MR.P.1. Pengendalian Dokumen akan dirubah menjadi CMS.P.1. Pengendalian dokumen dengan No. Rev. N (New) dan melampirkan riwayat perubahan. | Semua Prosedur yang mengalami perubahan terkait dengan perubahan nama departemen atau penggabungan departemen akan dirubah sesuai nama departemen baru dengan No. Rev. N (new). | Closed
2 | Minor | Lampiran I Butir III.E. 2 | 1 | MF, MFG | Bukti pelatihan Auditor Internal a/n Ibu Aisyah untuk ISO 9001:2015 & CPAKB (HCGA) | 06-Jul-25 | Ybs merupakan Karyawan MT yang baru bergabung sehingga belum diikutsertakan pelatihan sebelumnya. | Karyawan ybs diikutsertakan dalam pelatihan Auditor Internal. | Karyawan yang menjadi Auditor Internal harus mengikuti pelatihan Internal Auditor dahulu. | Closed
3 | Minor | Lampiran I Butir III.D. 2.a | 1 | MF, MFG | Belum ada informasi ke Lembaga Sertifikasi terkait perubahan komponen Castor dari Sunny ke Bossay untuk model OPTIMUS 3E (RND) | 06-Jul-25 | Pemberitahuan Pergantian Spesifikasi Caster Kepada Sucofindo akan dilakukan Setelah Stock Castor lama (Sunny) Habis, sementara saat ini Stock castor sunny masih ada 416 Set. | Mengingatkan melalui Teknikal Informasi kepada internal supaya menghabiskan Stock Sunny caster , dan segera menggunakan caster bossay apabila telah habis. | Segera melakukan pemberitahuan melalui surat kepada Sucofindo tentang perubahan caster dari Sunny Castor menjadi Bossay. | Closed

## Slide 8
No. | Category | Clause | Std | Auditor | Description | Deadline of Corrective Action | Root Cause Investigation* | Correction & Evidence* | Corrective Action & Evidence* | Status
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | 
4 | Minor | Lampiran I Butir III.E.4 | 1 | MF, MFG | 1) Terhadap pengukuran arus bocor menggunakan alat PAT, belum ditetapkan standar keberterimaan arus bocornya (QC) | 06-Jul-25 | Belum mengetahui standar keberterimaan arus bocor yang ditetapkan oleh SNI IEC 60601. | Standar keberterimaan arus bocor ditetapkan di Checksheet Produk Jadi. | Menetapkan standar keberterimaan arus bocor sesuai SNI IEC 60601 dan dituangkan dalam Checksheet Produk Jadi. | Closed
 |  |  |  |  | 2) Belum konsisten dalam pemeriksaan kelengkapan logo Sucofindo & SNI (PRODUKSI & QC) | 06-Jul-25 | Belum adanya revisi thd Checksheet Produk Jadi terkait pemeriksaan logo Sucofindo & SNI. | Penambahan pemeriksaan kelengkapan logo Sucofindo & SNI di Checksheet Produk Jadi. | Mereview dan mengecek kembali Checksheet Produk Jadi terkait kelengkapan logo Sucofindo & SNI 1 thn sekali. | Closed
5 | Obs | Lampiran I Butir III.D. 10.a | 1 | MF, MFG | Pastikan penilaian kinerja pemasok mencakup sesuai parameter yang telah ditetapkan. Contoh: Timotion, parameter pelayanan dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan (PURCHASING) | 06-Jul-25 | Penilaian pemasok untuk kriteria kepatuhan terhadap lingkungan untuk vendor Timotion belum dilakukan, dikarenakan barang import. | Akan dilakukan penilaian terhadap angkutan yang di pakai untuk ditribusi product Timotion. | Dilakukan Penilaian terhadap vendor Timotion setiap 4 bulan sekali untuk kriteria kepatuhan terhadap Lingkungan. | Closed

## Slide 9
No. | Category | Clause | Std | Auditor | Description | Deadline of Corrective Action | Root Cause Investigation* | Correction & Evidence* | Corrective Action & Evidence* | Status
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | 
6 | Obs | Lampiran I Butir III.D. 11 | 1 | MF, MFG | Terhadap tahapan pemotongan pipa 70/30 agar ditetapkan dokumentasi pemeriksaannya (PRODUKSI & QC) | 06-Jul-25 | Belum adanya produksi nursing bed yang menggunakan mesin laser cutting. | Penggunaan lembar inspeksi dan pengetesan selama proses (LIPSP), bukti terlampir. | Untuk produk kursi sudah dilakukan pengecekan dimensi terukur dan cek kualitas, selanjutnya akan dilakukan pula untuk pemotongan pipa nursing bed apabila berjalan menggunakan laser cutting. | Closed
7 | Obs | Lampiran I Butir III.D. 2.c) | 1 | MF, MFG | Agar dipastikan skala nilai pengukuran kepuasan pelanggan yang ditetapkan pada IK Survey Kepuasan Pelanggan Alat Kesehatan (skala 5.00) sesuai dengan skala nilai kepuasan pelanggan yang menjadi sasaran mutu/KPI (skala 4.00). (Global Sourcing) | 06-Jul-25 | Prosedur yang belum disesuaika dengan sasaran mutu/KPI. | Akan dilakukan penyesuaian pada prosedur survei kepuasan pelanggan Alat Kesehatan. | Melakukan survei kepuasan pelanggan sesuai dengan prosedur. | Closed
Sudah submit ke Auditor Sucofindo (SNI Bed) per 14 Juni 2025

## Slide 10
Progress of
Audit SMT
Q1 - 2025
PT Chitose Internasional Tbk

## Slide 11
PT Chitose Internasional Tbk
Departement | Audit Findings | Reference | Finding Categorization | Impact Probability | Corrective Action for Auditee | Preventive Action for Auditee | Auditee Comments | Due Date | Findings Status
Global Sourcing | Terdapat barang Slow Moving sebanyak 772 pcs atas barang KUMI SDM 1260 Black BDO (FG-ZAO-ZAO-AS-0236) dengan nilai Rp 601.229.470, berdasarkan permintaan pengadaan barang import untuk stock sesuai surat 072/CINT/MKT/INT-01/X/2023. | ISO 9001:2015 Klausul: 8.1 Operational Planning and Control | Minor | 1. Berpengaruh pada cashflow 2. Penyimpanan memakan tempat 3. Potensi kerusakan & kehilangan barang-barang | Melakukan monitoring secara berkala data barang Slow Moving oleh Global Sourcing | Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk proyeksi buffer stock produk import. | Akan menetapkan kebijakan dan prosedur untuk proyeksi buffer stock produk import. | 30 June 2025 | Open
Sales & Distribution | Terdapat Revisi (20 Februari 2025) atas PO Customer - SSM JOG 156 (PO terbit tgl 24 Desember 2024) item barang Ayumi Chair no. 6 yang sudah dijadikan target APS bulanan sebanyak 1.211 pcs. Namun ada revisi jumlah PO menjadi 946 pcs, sehingga ada kelebihan produksi 265 pcs. | ISO 9001:2015 Klausul: 8.1 Operational Planning and Control | Perlu Perhatian | Terdapat kelebihan Finish Goods sebanyak 265 pcs dan menjadi Slow Moving / Unmoving. | SSM harus mengambil sisa Finish Goods 265 pcs Ayumi Chair no. 6. | Membuat dan menetapkan kebijakan terkait dengan waktu tenggat Revisi PO Customer. | 1. Mendorong SSM untuk membeli item yang sudah di PO kan sebelumnya, 2. Mendorong menjual ke DH lain. | 31 July 2025 | Open
Sales & Distribution | Terdapat barang titipan Ayumi Chair no. 6 P Ivory sebanyak 390 pcs milik PT SSM (untuk customer Disdik Sleman) mengendap di gudang Chitose selama 139 hari (SJ nomor 908008323 tanggal 26 Des 2024 ke PT SSM) | ISO 9001:2015 Klausul: 8.1 Operational Planning and Control | Minor | Kerusakan dan kehilangan barang, kapasitas gudang Chitose atas Finish Goods berkurang. | Sales segera mengirimkan barang titipan tersebut ke SSM. | Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk barang titipan. | Mendorong pengiriman barang ke gudang SSM. | 30 June 2025 | Open

## Slide 12
External Audit
CDAKB Kemenkes
2025
PT Chitose Internasional Tbk

## Slide 13
Telah dilakukan audit oleh Kemenkes:
Kamis, 05 Juni 2025
09.00 - 14.30
PT Chitose Internasional Tbk

## Slide 14
Audit Remote via Zoom
PT Chitose Internasional Tbk

## Slide 15
Audit Result: 15 Findings

## Slide 16
Audit Result:
Deadline oleh Auditor
20 hari kerja.
*akan disesuaikan dengan deadline yang lebih cepat di Internal

## Slide 17
Progress update:
Deadline oleh Auditor
20 hari kerja.
*akan disesuaikan dengan deadline yang lebih cepat di Internal

## Slide 18
Progress update:
Deadline oleh Auditor
20 hari kerja.
*akan disesuaikan dengan deadline yang lebih cepat di Internal

## Slide 19
Upcoming
Audits Info
PT Chitose Internasional Tbk
Stock Opname Inventory Semester 1 - Week 1 to 2 (Induk)
July
2025
Audit External Surveillance – URS ISO 9001, 14001, & 45001 - 14 – 16 July 2025
Audit Direct Holding (Account Receivables & Acc Payable):
On-site Visit (DF, SWG, & MIM) - Week 3 / 4
Remote & Data Sampling (TP, SSF, SSM, & SPF)
Stock Opname DH Inventory Semester 1:
SWG, MIM, SSM - Week 2

## Slide 20
Thank You!
For Your Attention
PT Chitose Internasional Tbk