SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda  tangan di bawah ini  :

Nama		:  Fadjar Swatyas

Jabatan 	:  Direktur

Alamat		:  Jl. Industri III No 5 Utama-Cimahi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan melakukan perbaikan beban pencemaran pada pengolahan air limbah sampai memenuhi standar baku mutu beban pencemaran sesuai dengan PERMEN Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No 5 Tahun 2014 Lampiran I.

(Program Rencana perbaikan yang akan dilakukan terlampir)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Cimahi, 16 Februari 2022

Fadjar Swatyas

Direktur

PROGRAM RENCANA PERBAIKAN BEBAN PENCEMARAN

PADA PENGOLAHAN AIR LIMBAH

| NO | RENCANA PERBAIKAN | WAKTU | PIC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mengecek kembali efektivitas debit overflow bak rinsing pada bak plating yang semula 10 liter/menit | Februari 2022 | Produksi, MSD dan HC |
| 2 | Menghitung effisiensi IPAL dengan komparasi uji inlet dan outlet pada saat sampling | Maret 2022 | HC dan Produksi |
| 3 | Menambahkan proses filtrasi sebelum masuk ke flowmeter outlet air limbah | (diisi rencana jadwal mulai ) | Produksi |
| 4 | Menghitung ulang beban pencemaran per hari sesuai dengan waktu sampling | Februari 2022 | HC dan Produksi |
| 5 | Menganalisa dan menghitung ulang luas permukaan pada komponen yang diplating | (diisi rencana jadwal mulai ) | MSD, Produksi, HC dan Eksternal |
| 6 | Memaksimalkan penggunaan bar pada proses plating di mesin chrome | (diisi rencana jadwal mulai ) | Produksi |
| 7 | Mengatur debit buangan pada proses air limbah | (diisi rencana jadwal mulai ) | Produksi |
| 8 | Mengatur penyediaan material u/ proses sehingga mesin tidak stop lebih lama yang mengakibatkan overflow rinsing tetap berjalan | (diisi rencana jadwal mulai ) | Produksi dan PPIC |