PENANDAAN CB 7012 D

IZIN EDAR KEMENKES

MANUFACTURE LABEL

MANUFACTURE LABEL AND LOT NUMBER

SNI LABEL

Ukuran Produk

Ukuran

W x L x H : 1012 x 2141 x 654-994

Berat Produk

Berat Kosong	: ± 90KG

Berat Beban Maksimum 	: ± 400KG (Statis) & ±170 KG (Dinamis)

Ukuran Paking 	: 2050 x 1070 mm x 190