| # FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN(F-TKTP) Form : CINT/ / / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## A. KETIDAKSESUAIAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan : Dept. QC telah melakukan kalibrasi alat ukur dengan interval terencana (lihat daftar alat ukur & pemeriksaan Interval, dengan dok. No. CINT/QC/F-018/DAUIP), mis. Bevel Protactor dan Vernier Caliper, semua peralatan telah dikalibrasi ke badan kalibrasi eksternal. Perlu dipertimbangkan untuk dilakukan peninjauan dan verifikasi hasil kalibrasi eksternal dalam format yang terdokumentasi seperti pemberian tanda stempel dan atau tanda tangan) ( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 / Nomor Dokumen : Klausul 7.1.5. Pemantauan dan Pengukuran Sumber Daya (monitoring & measuring resources) ………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3. (KhususTemuan Audit Mutu ) Kategori Ketidaksesuaian : Mayor / Minor / PerluPerhatian *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4. PenemuKetidaksesuaian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tanggal 25-27 July 2023 ………………….. |  |  |  | Nama Manung Suranto ……………………..….. |  |  |  |  | Jabatan Auditor URS ……………..……. |  |  |  |  |  | TandaTangan ……………………….. |  |  |
| B. TINDAKAN PERBAIKAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1.Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nama Shanty M ………………………………. |  |  |  |  |  | Departemen QC ……………………….. |  |  |  |  |  | TandaTangan …………………………. |  |  |  |  |
| B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian : Pada sertifikat kalibrasi yang sudah diverifikasi baru sampai tahap pemeriksaan penyimpangan / ketidakpastian alat saja dan belum mencantumkan tanggal dan stampel bukti hasil verifikasi. ( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan : Pada Sertifikat Kalibrasi akan dicantumkan tanggal & stampel, sebagai bukti hasil verifikasi. ( Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 8 Agustus 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF *) Catatan Verifikasi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tanggal 8 Agustus 2023 …………………… |  |  |  |  | Nama Pemeriksa Berry ……………………… |  |  |  |  |  | Jabatan Staff CMS ………………….. |  |  |  |  | TandaTangan ………………... |  |
| *) Coret yang tidakperlu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |