MONITORING PROGRESS PENYELESAIAN TEMUAN AUDIT CPAKB

| No | Area Audit | Temuan | Progress Perbaikan |  |  |  |  |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-Nov | 21-Nov | 25-Nov | 28-Nov | 2-Dec | 6-Dec | 9-Dec |  |  |
| 1 | Manajemen | Pada Manual Mutu belum mencantumkan ruang lingkup CPAKB dan standar yang digunakan masih ISO 9001:2015 |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |
|  |  | Pada daftar pelanggan pada Manual Mutu belum mencantumkan distributor alat kesehatan (PAK) | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  |  | Sasaran Mutu perusahaan tahun 2019 belum diupdate pada Manual Mutu | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  |  | Sasaran Mutu pada tahun 2018 untuk poin : - Aspek ratio pengembalian investasi ROI (Return On Invested Fund) lebih dari 25 % belum ada hasilnya | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  |  | Struktur organisasi pada Manual Mutu belum diupdate sesuai dengan struktur organisasi yang baru |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |
|  |  | Sudah memiliki Kebijakan Mutu perusahaan tetapi belum mencantumkan terkait alat kesehatan dan CPAKB |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |
|  |  | Sudah memiliki SK Tim Auditor Internal tetapi hanya untuk lingkup ISO 9001:2015 | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  |  | Sudah memiliki SK MR tetapi hanya untuk lingkup ISO 9001: 2008 |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |
|  |  | Tidak memiliki form daftar hadir audit internal | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  |  | Sudah memiliki daftar dokumen eksternal tetapi belum mencantumkan terkait dengan alat kesehatan | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  |  | Semua SOP yang dimiliki hanya mengacu pada referensi ISO 9001:2015 |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |
| 2 | HRD | Dalam kontrak kerja dengan penanggungjawab perusahaan (yang terkait dengan regulasi) belum ada pasal yang mengikat terkait peraturan yang mengikat tentang perizinan. |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  | Belum memiliki prosedur tetap untuk pemeriksaan karyawan |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  | Belum tersedia jadwal pemeriksaan kesehatan karyawan |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  | Belum memiliki form pemeriksaan kesehatan karyawan |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |
| 3 | GENERAL AFFAIR & INDUSTRIAL RELATIONSHIP (GA&IR) | Belum memiliki prosedur tetap tentang : - Cara mencuci tangan | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  |  | - Pembersihan gedung |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |
|  |  | - Pengedalian hama (pest control) |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |
|  |  | - Pengurusan perizinan |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |
|  |  | - Rencana induk validasi |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |
|  |  | - Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |
|  |  | - Penanggulangan kebakaran |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |
|  |  | - Penanggulangan gempa bumi |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |
|  |  | Tidak memiliki sarana dan upaya untuk melakukan pencegahan hama |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |
|  |  | Upaya pengaturan suhu ruangan sudah dilakukan, namun belum dilakukan pengawasan secara baik |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |
|  |  | Belum ada upaya pelatihan dalam rangka siaga bencana |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |
|  |  | Untuk kebersihan ruangan walaupun sudah di pihak ketigakan, namun tidak memiliki daftar ceklis kegiatan yang dilakukan; misalnya kartu Kontrol Pembersihan Toilet control control kartu control misalnya kartu - Dibuatkan kartu control sudah di pihak ketigakan, namun tidak pelaksanaan pekerjaan tersebut memiliki daftar ceklis kegiatan yang |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |
|  |  | Penempatan APAR di gudang bahan baku dan bahan pengemas agar diperhatikan, karena ada yang dipindahkan dari lokasi dan tertutup dengan barang-barang stok gudang |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |
|  |  | Penggunaan APD oleh karyawan belum tertib, masih ada yang tidak lengkap menggunakan APD. |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |
| 4 | DOKUMENTASI | Beberapa SOP belum masuk ke dalam Daftar Induk Dokumen Internal Revisi kembali Daftar Induk Daftar lnduk Dokumen Internal. |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |
|  |  | SOP tindakan preventif sudah dicabut, namun masih masih masuk dalam daftar quality system dokumen induk |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |
| 5 | PERIZINAN | Belum memiliki SOP terkait perizinan |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |
| 6 | QA/QC | Raw material head board hospital bed yang ada di Gudang belum diperiksa QC dan tidak dilabel kuning |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  | ### Pemeriksaan QC berkala untuk pekerjaan bending/las belum dilakukan oleh bagian QC |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  | Ketentuan pencantuman label G1 dan G2 belum dijelaskan dalam instruksi kerja |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  | ### Hasil pengukuran ketebalan cat tidak memenuhi standar |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |
|  |  | Ketentuan inspeksi produk jadi hospital bed belum tercantum harus dicek 100% |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |
|  |  | Pengujian mengacu pada JIS (Japan Industrial Standard), tidak melakukan uji berdasarkan SNI untuk hospital bed |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  | Pada bagian final inspection dokumen QCPC produk Baby Cot belum dicantumkan siapa yang melakukan, produksi atau QC |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |
|  |  | Ka!ibrasi alat sudah dilakukan terakhir pada tahun 2017 dengan periode kalibrasi ulang 3 tahun |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |
|  |  | SOP Evaluasi Pemasok oleh QC sebaiknya menambahkan adanya review daftar supplier secara periodik, misalnya setahun sekali (Saran) |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |
| 7 | PRODUKSI | Peta control belum dibuat | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  |  | Laporan Hasil Produksi Harian belum dilengkapi dengan rencana tindakan preventif |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |
|  |  | Pada lnstruksi Kerja Rencana Kerja dan Laporan Hasil Produksi Harian menyebutkan nomor formulir berbeda dengan yang digunakan, dan belum menjelaskan definisi RKPH (Rencana Kerja Produksi Harian) |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |
|  |  | Belum diberikan label status pada pekerjaan bending/las yang dilakukan oleh operator produksi | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  |  | Penyimpangan hasil produksi diizinkan maks. 10% dari kapasitas terpasang, mohon diperbaiki menjadi kapasitas produksi terpakai | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 8 | R&D | Standar produk Baby Cot, Wheeled Stretcher dan Examination Bed belum di update, masih menyalin dari dokumen lain yang kurang sesuai |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |
|  |  | Technical File belum lengkap |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |
| 9 | GUDANG BAHAN BAKU & BAHAN PENGEMAS | Penataan barang di Gudang tidak rapi sehingga menyulitkan system FIFO |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  | Identifikasi item number dan nama komponen tertutup oleh barang lain |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |
|  |  | Penempatan motor listrik ditumpuk dengan bahan pengemas |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |
|  |  | Gudang bahan baku tidak terjaga kebersihannya |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |
|  |  | Pengecekan stock berkala sudah berjalan, namun tidak dicatat pada system dan kartu stock |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |
|  |  | Area gudang produk jadi digunakan untuk ruang produksi |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |
| 10 | ENGINEERING/ MTC | Belum memiliki SOP instalasi Alat/ Mesin di pabrik | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  |  | Pada form checksheet pemeliharaan alat/ mesin belum dicantumkan nama petugas/ operator yang melakukan pemeliharaan tersebut, yang sudah tercantum hanya koordinatornya saja | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 11 | MARKETING | Sudah memiliki SOP Survey kepuasan pelanggan tetapi belum mencantumkan terkait produk alat kesehatan |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |
|  |  | Berdasarkan keterangan, sudah dilakukan survey kepuasan pelanggan tetapi belum dilakukan pencatatan karena belum memiliki form survey kepuasan pelanggan. |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |
|  |  | Belum memiliki form monitoring survey kepuasan pelanggan |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |
|  |  | Sudah memiliki SOP Pelayanan yang dimana termasuk tahapan Penarikan Produk (Recall) |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |
|  |  | Belum memiliki form Penarikan Produk (Recall) |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |
|  |  | Belum memiliki SOP Pengembalian Produk (Retur) |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |
|  |  | Belum memiliki form pengembalian produk (retur) |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |
|  |  | Sudah ada MoU antara perusahaan dan ekspedisi pengiriman yang menerangkan bahwa proses pengiriman dilakukan ke distributor tetapi implementasinya bahwa pengiriman produk langsung pabrik ke end t/ser dan tanggung jawab pengelolaan produk tersebut juga tidak tercantum.. |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |
| 12 | PURCHASING | Pada proses penilaian kinerja pemasok yang dilakukan oleh bagian purchasing yang tercantum dalam instruksi kerja Evaluasi Kinerja Pemasok belummengaitkan dengan hasil penilaian dari QC dan PPIC | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| SUB TOTAL |  |  | 13 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 |  |  | 53 |