MONITORING PROGRESS PENYELESAIAN TEMUAN AUDIT CPAKB

| No | Area Audit | Temuan | Progress Perbaikan |  |  |  |  |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18-Nov | 21-Nov | 25-Nov | 28-Nov | 2-Dec | 6-Dec | 9-Dec |  |  |
| 2 | HRD | Dalam kontrak kerja dengan penanggungjawab perusahaan (yang terkait dengan regulasi) belum ada pasal yang mengikat terkait peraturan yang mengikat tentang perizinan. |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Belum memiliki prosedur tetap untuk pemeriksaan karyawan |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Belum tersedia jadwal pemeriksaan kesehatan karyawan |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Belum memiliki form pemeriksaan kesehatan karyawan |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 6 | QA/QC | Raw material head board hospital bed yang ada di Gudang belum diperiksa QC dan tidak dilabel kuning |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  | ### Pemeriksaan QC berkala untuk pekerjaan bending/las belum dilakukan oleh bagian QC |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Ketentuan pencantuman label G1 dan G2 belum dijelaskan dalam instruksi kerja |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Pengujian mengacu pada JIS (Japan Industrial Standard), tidak melakukan uji berdasarkan SNI untuk hospital bed |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 9 | GUDANG BAHAN BAKU & BAHAN PENGEMAS | Lay Out Penataan barang NSB di Gudang Material IC tidak rapi sehingga menyulitkan system FIFO |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |