|  | PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Perusahaan : PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk Nomor Sertifikat : FK.01.02/VI/424/2017 Kegiatan / Bagian : .................................... PJT : Ruby Kaukabit Ta’Liem |  |  |
| CORRECTIVE ACTION PREVENTIVE ACTION (CAPA) FORM |  |  |
| Nama Auditor CPAKB : - Ibu Ismiyati (Ketua) - Ibu Warningsih (anggota) |  | Nama Auditi (PT. Chitose Internasional Tbk) ; - Ade Arifin - Badru Setiawan |
| URAIAN KETIDAKSESUAIAN : |  |  |
| Penataan barang di Gudang tidak rapi sehingga menyulitkan system FIFO |  |  |
| TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN Posisi gudang sudah dirapihkan dan dibuatkan layout gudang material Nursing Bed, selanjutnya telah dibuatkan SOP penyimpanan supaya tetap terjaga secara konsisten. |  |  |
| BUKTI TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN : - Photo lokasi yang telah dilakukan perbaikan - SOP penyimpanan bahan baku di Gudang Nursing Bed |  |  |

SOP CARA PENYIMPANAN BAHAN BAKU

DI GUDANG NB

- Penyimpanan bahan baku untuk NB harus terpisah dari bahan baku kursi.

- Setiap petugas gudang  harus menjaga kebersihan area penyimpanan dari debu, sampah ,sarang laba laba serta barang yang tidak terpakai dan Lakukan piket 5S setiap hari.

- Setiap barang atau komponen harus diberi label dan tidak boleh terhalang oleh barang lain.

- Setiap barang atau komponen harus ada kartu stocknya,  dan diupdate bila ada pengambilan atau penerimaan, termasuk bila ada stock opname.

- Secara berkala minimal 1 minggu sekali diambil sample opname untuk mencocokan kesesuaian dengan stock computer (prosedur opname sampling)

- Harus ada tempat khusus untuk penyimpanan / Area barang NG dan diberi tanda.

- Komponen NB import (Caster/motor/dll) ditempatkan di tempat khusus dalam ruangan spare part.

- Barang stock mati/slow moving/harus diberikan kartu khusus sebagai penanda status bahan baku.

Badru Setiawan

CO Gudang IC