TABEL MONITORING KEBUTUHAN DOKUMEN DAN DATA UNTUK EKSTERNAL AUDIT

| No. Ref | KRITERIA | STATUS |  | PIC | RENCANA PERBAIKAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OK | NOT OK |  |  |
| 1.3 | tabel matrik resiko dan tabel kerangka pengukuran probabilitas | ok |  | CMS |  |
| 3.2 | laporan hasil pemeriksaan bahan baku/material | ok |  | QC |  |
| 4.2 | contoh spesifikasi dari ke-3 produk yang diajukan | ok |  | RnD |  |
| 5.1 | dokumen yang memuat proses produksi/perakitan yang spesifik | ok |  | PRD/ RnD |  |
| 5.2 | contoh formulir IPC (Internal Proses Control) yang sudah diimplementasikan | ok |  | QC/ PRD |  |
| 9.2 | Standar Operating Prosedur (SOP) | ok |  | CMS |  |
| 9.3 | Dokumen yang diminta a.l :Retur, Recall, ROP, IKK-TPP, Komplen dll | ok |  | All Dept |  |
| 9.6. | Link 9.5. IK Recall | ok |  | MKTGS |  |
| 14.1 | Link 14.3. Finished Good WH DC dan Finished Good NSB | ok |  | MKT/ PRD |  |
| 15. | pemantauan suhu dan/atau kelembapan di area penyimpanan | ok |  | PRD/IC | Form oleh HC |
| 17.2/ 19.4 | contoh dokumen yang ada pada poin Lampiran/ Lampiran dalam format resmi dan di TT | ok |  | All Dept/ CMS |  |
| 19.10 | Daftar Hadir Pelatihan yang telah diisi. seperti yang tercantum dalam SOP Pelatihan | ok |  | HCGA |  |
| 20.2 | masukan dan keluaran tinjauan manajemen yg terakhir kali dilaksanakan | ok |  | CMS |  |
| 21.2 | form reapitulasi temuan audit internal yg terakhil kali dilaksanakan | ok |  | CMS |  |
| 23.1 | Formulir Informasi Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan(IK-TPP) yang sudah diimplementasikan | ok |  | QC |  |
| 25.4 | apakah diperbolehkan makan/minum? (aturan terkait) | ok |  | HCGA | Akan di buat |