| LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Judul : INSTRUKSI KERJA |  |  |  | No. Dokumen |  |  | : PRD.P.1/PRD.IK.9 |  |
| PEMBUATAN LAPORAN HASIL |  |  |  | Revisi |  |  | : N |  |
| PRODUKSI HARIAN ( IK-LPHP) |  |  |  | Tgl.Efektif |  |  | : 30 November 2023 |  |
| PENYUSUN |  |  |  | YANG MENYETUJUI |  |  |  |  |
| Nama | Jabatan |  | Tandatangan | Nama | Jabatan |  |  | Tandatangan |
| M. Surya | PJT NB |  |  | Dadan Rahmad | Mgr. Produksi |  |  |  |
| DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISTRIBUSI SALINAN CINT-INTRANET ISO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALL MANAGER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### ALL PIC DEPT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### CMS/ PPD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## CAP ASLI / SALINAN DI SINI CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI CAP KADALUARSA DI SINI |  |  |  |  |  |  |  |  |

Penerima Salinan Terkendali				    Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokumen i

KETETAPAN PENYIMPANAN

# MASTER PRODUK / SAMPLE BARANG JADI

# NURSING BED

- RUANG LINGKUP

  - AC-POWERED ADJUSTABLE HOSPITAL BED

  - MANUAL ADJUSTABLE HOSPITAL BED

  - MANUAL PATIENT TRANSFER DEVICE

  - INFUSION STAND

- LOKASI PENYIMPANAN

    - AREA ASSEMBLING NURSING BED atau,

    - AREA GUDANG NURSING BED

- LINGKUNGAN UNTUK PENYIMPANAN

  - BERSIH

  - KERING

  - TIDAK TERLALU PANAS

  - TIDAK LEMBAB

  - DILENGKAPI PENGUKUR SUHU & KELEMBABAN

  - DILENGKAPI PEST KONTROL

  - SIRKULASI UDARA CUKUP

  - PENCAHAYAAN CUKUP (TERANG)

  - LANTAI RATA DAN TIDAK BERLOBANG

  - ATAP TIDAK BOCOR

- PRODUK

    - TYPE MASTER PRODUK YANG DISIMPAN, MEWAKILI MASING-MASING SATU SAMPLE DARI SETIAP TYPE PRODUK YANG TERCANTUM DALAM RUANG LINGKUP

    - MASTER PRODUK BERUPA PRODUK JADI DAN ASSESORIES YANG DAPAT DIOPERASIONALKAN SEPERTI PRODUK SEBENARNYA.

    - MASTER PRODUK DILENGKAPI DENGAN LABEL YANG HARUS TERTEMPEL DAN PETUNJUK LAINNYA.

    - TYPE PRODUK YANG DISIMPAN HARUS MEWAKILI MASING-MASING FUNGSI DAN DITENTUKAN OLEH PENANGGUNG JAWAB TEKNIS (PJT).

- PERALATAN

        - PERALATAN YANG HARUS TERSEDIA :

          - PENGUKUR SUHU DAN KELEMBABAN

          - PEST KONTROL DAN PENGATUR SUHU

          - ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)

          - PALET UNTUK MENARUH PRODUK.

          - PERALATAN ADMINISTRASI, UNTUK MENCATAT BARANG MASUK KE AREA PRODUKSI.

        - PERALATAN YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN BERADA DI AREA PRODUKSI

            - ROKOK DAN ATAU BENDA YANG BISA MENJADI SUMBER API SEJENISNYA

            - BENDA TAJAM

            - CAIRAN (BERBAGAI CAIRAN YANG BISA MERUSAK KUALITAS PRODUK)