|  | PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk, QUALITY CONTROL (QC) |
| --- | --- |
|  | STANDAR TOLERANSI HASIL KALIBRASI |
| - " BILA NILAI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN >1% DARI NILAI YANG SEHARUSNYA, MAKA ALAT UKUR TERSEBUT TIDAK BOLEH DIPAKAI UNTUK PROSES PENGUKURAN." - “ SETIAP HASIL PENGUKURAN DARI SEMUA ALAT UKUR, NILAINYA HARUS SELALU DIKOREKSI OLEH FAKTOR KOREKSI YANG TERCANTUM PADA SERTIFIKAT KALIBRASI”. (TABEL TERLAMPIR) |  |
| DIKELUARKAN OLEH : BAGIAN QC EFFECTIVE DATE : 02 Mei 2018 |  |