	[image: image1.jpg]



PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk, QUALITY CONTROL (QC)
TABEL KETIDAK PASTIAN ALAT
TABEL KETIDAK PASTIAN ALAT HASIL KALIBRASI

No

Nama Alat

Rentang Ukur

Ketidakpastian

Koreksi

Dept. 

1

Check Temperatur

0° C - 100° C

± 0.9° C

lamp. Cert. Kalibrasi

QC

2

Dualscope MPOR

0 µm - 2000 µm

± 1.2 µm

lamp. Cert. Kalibrasi

QC

3

Digital Weight

0 gr - 4000 gr

± 0.2 gr

lamp. Cert. Kalibrasi

QC

4

Thickness Tester

0 µm - 400 µm

± 0.2 µm

lamp. Cert. Kalibrasi

QC

5

Push Pull gauge (Imada)

0 kgf - 50 kgf

± 0.29 Kgf

lamp. Cert. Kalibrasi

QC

6

Push Pull gauge (Imada/ PSH 1000N)

0 N - 1000 N

± 0.058 KN

lamp. Cert. Kalibrasi

QC

7

Digital Caliper (Mitutoyo)

0 mm - 300 mm

± 0.03 mm

lamp. Cert. Kalibrasi

QC

8

vernier Caliper (Matui)

0 mm - 200 mm

± 0.03 mm

lamp. Cert. Kalibrasi

QC

9

Dial Thicknes Gauge (Mitutoyo)

-

± 0.06 mm

lamp. Cert. Kalibrasi

QC

10

Outside Point Caliper (Mitutoyo)

0 mm - 150 mm

± 0.03 mm

lamp. Cert. Kalibrasi

QC

11

Height Gauge (Mitutoyo)

0 mm - 300 mm

± 0.01 mm

lamp. Cert. Kalibrasi

QC

12

Bevel Protraktor (mitutoyo)

0° - 90°

± 3.3' (menit)

lamp. Cert. Kalibrasi

QC

13

Termometer Digital (Chek Temp)

0° C - 100° C

± 0.54° C

lamp. Cert. Kalibrasi

QC

Note : Ketidak pastian alat ukur dicantumkan dalam Lembar Inspeksi Pengetesan (LIP) sebagai faktor      koreksi terhadap hasil pengukuran

DIKELUARKAN OLEH : BAGIAN QC

EFFECTIVE DATE
: 17 jULI 2018
                TTD

   Shanty Munarti













