## Data PT_CDAKB
SELF ASSESSMENT PB-UMKU DALAM RANGKA SERTIFIKASI CDAKB
I. DATA PERUSAHAAN
Nama Perusahaan |  |  | : | ……..……………………………………………………………………………
NIB |  |  | : | ……..……………………………………………………………………………
Status Perusahaan |  |  | : | PMA / PMDN*
Nomor Izin Distributor Alat Kesehatan |  |  | : | ……..……………………………………………………………………………
Kelompok Alkes yang Disitribusikan |  |  | : | 1. ..............................................................................................................
2. ..............................................................................................................
3. ..............................................................................................................
4. ..............................................................................................................
5. ..............................................................................................................
Alamat Kantor |  |  | : | ……..……………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………
Telp / Fax. ………………….………………………………………………….
Alamat Gudang |  |  | : | ……..……………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………
Telp / Fax. ………………….………………………………………………….
Alamat Bengkel |  |  | : | ……..……………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………
E-mail |  |  | : | ……..……………………………………………………………………………
Nama Pimpinan |  |  | : | ……..……………………………………………………………………………
Nama Penanggung Jawab Teknis (PJT) |  |  | : | ……..……………………………………………………………………………
Pendidikan PJT |  |  | : | ……..……………………………………………………………………………
Nomor Sertifikat Pelatihan PJT |  |  | : | ……..……………………………………………………………………………
Tanggal terbit: .......................................................................................
Apakah perusahaan merupakan pemilik izin edar (PIE)? |  |  | : | Ya / Tidak*
|  |  |  | Nama Produk | NIE |  | Masa Berlaku
Apakah sudah melakukan sertifikasi |  |  | : | Ya / Tidak*
Jika ya, jenis sertifikasi apa? |  |  | : | ❏ ISO .......................................................
❏ Sertifikat Jaminan Halal
❏ CPAKB
❏ CPPKRTB
❏ CDAKB
❏ Lainnya, sebutkan: ...........................
II. SUMBER DAYA MANUSIA
Jumlah seluruh pegawai |  |  | : | ……………………………… orang
III. LOKASI DAN BANGUNAN
1 | Lokasi Distributor |  | : | ❏ Kawasan |  | ❏ Pemukiman
2 | Bangunan |  | : | ❏ Permanen |  | ❏ Semi-Permanen
3 | Luas Bangunan | Kantor | : | ………..…………………… m2
|  | Gudang | : | ………..…………………… m2
|  | Bengkel | : | ………..…………………… m2
Pimpinan Perusahaan | [5 empty] | Penanggung Jawab Teknis
(…………………………………….) | [5 empty] | (…………………………………….)
*coret salah satu

## Self ass_CDAKB
FORM SELF ASSESMENT CARA DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN YANG BAIK (CDAKB)
NO | PERTANYAAN | JAWABAN Ya/Tidak/NA | SKORING | LINK BUKTI PEMENUHAN | CATATAN/KETERANGAN/ PENJELASAN
1. Sistem Manajemen Mutu
a. Persyaratan Umum
1.1 | Apakah memiliki struktur organisasi yang mencantumkan posisi pimpinan perusahaan dan Penanggung Jawab Teknis (PJT)? | Tidak | 0
1.2 | Apakah memiliki Uraian Tugas Direktur, PJT, dan personel lainnya? | Tidak | 0
1.3 | Apakah memiliki Pedoman Mutu yang memuat kebijakan perusahaan yang sesuai dengan 13 aspek CDAKB? | Tidak | 0
1.4 | Apakah memiliki Perencanaan dan Monitoring Sasaran Mutu? | Tidak | 0
1.5 | Apakah memiliki Sertifikat Distribusi Alkes/Izin Distributor Alkes yang masih berlaku dan sesuai? | Tidak | 0
1.6 | Apakah PJT telah sesuai dengan Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan/Izin Distribusi Alat Kesehatan dan bekerja Fulltime? | Tidak | 0
1.7 | Apakah PJT memiliki sertifikat pelatihan CDAKB yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan? | NA | 0
1.8 | Apakah tenaga teknisi memiliki pendidikan yang sesuai dengan regulasi? | NA | 0
1.9 | Apakah memiliki prosedur tetap penanganan produk alkes jika terjadi kegawatdaruratan ? | Tidak | 0
1.10 | Apakah memiliki Prosedur Tetap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Penanggulangan Kebakaran, Penanggulangan Listrik Padam, Gempa Bumi, dll)? | Tidak | 0
1.11 | Apakah memiliki Tanda Peringatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan dipelihara? | Tidak | 0
b. Persyaratan Dokumentasi
1.12 | Apakah memiliki Prosedur Tetap Pengendalian Dokumen? | Tidak | 0
1.13 | Apakah memiliki Daftar Induk Dokumen? | Tidak | 0
1.14 | Apakah memiliki Daftar Distribusi Dokumen? | Tidak | 0
1.15 | Apakah memiliki Daftar Induk Rekaman Arsip? | Tidak | 0
1.16 | Apakah memiliki Form Identifikasi Status Pengendalian Dokumen? | Tidak | 0
1.17 | Apakah setiap dokumen memiliki judul, sifat dan tujuan yang dinyatakan secara jelas, sesuai dan tidak bermakna ganda? | Tidak | 0
1.18 | Apakah prosedur tetap mencantumkan personil yang membuat, memeriksa, dan mengesahkan dokumen dan diimplementasikan? | Tidak | 0
1.19 | Apakah memiliki Prosedur Tetap Sistem Komputerisasi? | NA | 0
1.20 | Apakah tersedia cara untuk memvalidasi keakuratan Sistem Komputerisasi yang digunakan sehingga akurasi sistem dapat diketahui? | NA | 0
1.21 | Apakah tersedia deskripsi tentang sistem yang digunakan (untuk sistem hasil pengembangan sendiri) dan terus diperbaharui? | NA | 0
1.22 | Apakah perusahaan memiliki daftar waktu retensi setiap rekaman sesuai dengan umur guna (lifetime) alat kesehatan atau minimal 2 (dua) tahun? | Tidak | 0
1.23 | Apakah memiliki Form Laporan Pemusnahan Catatan Mutu? | Tidak | 0
1.24 | Apakah telah melakukan pelaporan distribusi alat kesehatan melalui e-report pada tahun berjalan sesuai ketentuan? | Tidak | 0
Total Nilai |  |  | 0
2. Pengelolaan Sumber Daya
a. Personil
2.1 | Apakah memiliki Prosedur Tetap Penilaian Kerja Karyawan? | Tidak | 0
2.2 | Apakah memiliki Form Matriks Kompetensi? | Tidak | 0
2.3 | Apakah memiliki Form Penilaian Kerja Karyawan? | Tidak | 0
2.4 | Apakah memiliki Surat Penunjukkan Wakil Manajemen? | Tidak | 0
2.5 | Apakah tersedia alat pelindung diri (APD) bagi personil yang terlibat dalam kegiatan distribusi sesuai sifat produk yang didistribusikan? | Tidak | 0 |  |  | arahan lebih lanjut
2.6 | Apakah memiliki prosedur atau instruksi kerja penggunaan APD? | Tidak | 0
2.7 | Apakah memiliki Prosedur Tetap Higiene Perorangan? | Tidak | 0
b. Pelatihan
2.8 | Apakah memiliki Prosedur Tetap Pelatihan Karyawan? | Tidak | 0
2.9 | Apakah memiliki Form Jadwal Pelatihan Internal? | Tidak | 0
2.10 | Apakah memiliki Form Permintaan Pelatihan? | Tidak | 0
2.11 | Apakah memiliki Form Absen Pelatihan? | Tidak | 0
2.12 | Apakah memiliki Form Evaluasi Pelatihan Karyawan? | Tidak | 0
Total Nilai |  |  | 0
3. Bangunan Dan Fasilitas
a. Penjelasan Umum
3.1 | Apakah alamat perusahaan dan gudang sesuai dengan Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan (Izin Distributor Alat Kesehatan)? | Tidak | 0
3.2 | Apakah alamat bengkel sesuai dengan Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan (Izin Distributor Alat Kesehatan)? (Hanya berlaku untuk perusahaan yang mendistribusikan Alat Kesehatan Elektromedik dan IVD Instrumen) | NA | 0
3.3 | Apakah layout bangunan sudah sesuai dengan layout yang disetujui oleh Kemenkes? | Tidak | 0
3.4 | Apakah memiliki area untuk produk jadi, reject dan karantina dengan penandaan yang jelas? | Tidak | 0
3.5 | Apakah penyimpanan alkes sudah sesuai pengelompokan alkes dan karakteristik produk yang tercantum pada kemasan alkes? | Tidak | 0
3.6 | Apakah penyimpanan alkes terpisah dari komoditi non alkes ? | Tidak | 0
3.7 | Apakah suhu dan kelembaban udara di ruang penyimpanan dimonitor sesuai dengan yang dipersyaratkan masing-masing produk? (Untuk alat kesehatan yang memerlukan suhu atau kelembapan tertentu) | NA | 0
3.8 | Apakah terdapat mekanisme untuk memastikan produk tetap berada pada range suhu dan kelembapan yang dipersyaratkan jika terjadi listrik padam? (Untuk alat kesehatan yang memerlukan suhu atau kelembapan tertentu) | NA | 0
3.9 | Apakah memiliki mekanisme pengamanan produk, misalnya untuk mencegah terjadinya kehilangan produk atau lain sebagainya, seperti security, CCTV, dll? | Tidak | 0
3.10 | Apakah gudang penyimpanan berupa ruang tertutup dan tidak menjadi akses menuju ruangan lain? | Tidak | 0
3.11 | Apakah area atau ruang penerimaan dan pengiriman dibuat terpisah sehingga dapat memastikan tidak tercampurnya produk? | Tidak | 0
3.12 | Bagi sarana yang tidak memiliki area penerimaan dan pengiriman secara terpisah, apakah tersedia mekanisme lain yang dapat memastikan tidak tercampurnya produk yang dikirim dan yang diterima? | NA | 0
3.13 | Apakah area penerimaan dapat mengakomodir proses pembersihan wadah/tempat produk yang diterima sebelum disimpan? | Tidak | 0
3.14 | Apakah area penerimaan dapat mempermudah proses pembersihan wadah/tempat produk yang diterima sebelum disimpan? | Tidak | 0
3.15 | Apakah luas ruang penyimpanan memadai? | Tidak | 0
3.16 | Apakah alat kesehatan diletakkan di atas rak/palet? | Tidak | 0
3.17 | Apakah penerangan dan ventilasi cukup memadai untuk dapat melaksanakan kegiatan dengan aman dan benar? | Tidak | 0
3.18 | Apakah instalasi listrik terpelihara dengan baik? | Tidak | 0
3.19 | Apakah mempunyai sistem rotasi stok dengan menggunakan first in and first out (FIFO) atau first exp first out (FEFO)? | Tidak | 0
3.20 | Apakah memiliki alat pemadam kebakaran seperti APAR, hydrant dan atau sprinkler? | Tidak | 0
3.21 | Jika menggunakan APAR, apakah jumlah dan penempatannya sesuai dengan Permenaker No: PER.04/MEN/1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR? | Tidak | 0
3.22 | Apakah tersedia peralatan yang memadai dan aman untuk memindahkan produk alkes? | Tidak | 0
3.23 | Jika menggunakan forklift, apakah operator memiliki Sertifikat Izin Operasional (SIO) Forklift dan masih berlaku? | NA | 0
3.24 | Apakah forklift yang digunakan di dalam gudang menggunakan sumber penggerak listrik atau baterai? | NA | 0
3.25 | Apakah memiliki bengkel/workshop sendiri (hanya berlaku untuk perusahaan yang mendistribusikan alkes elektromedik dan/atau instrumen DIV)? | NA | 0
3.26 | Jika tidak memiliki bengkel/workshop sendiri, apakah bekerjasama dengan perusahaan lain pemilik izin edar atau produsen alkes? | NA | 0
3.27 | Apakah tersedia peralatan bengkel (tool set) dan alat ukur yang sesuai dengan produk yang didistribusikan? | NA | 0
3.28 | Apakah instalasi listrik di bengkel terhubung dengan pembumian/grounding/arde? | NA | 0
b. Kebersihan
3.29 | Apakah memiliki Prosedur Tetap Kebersihan Area dan Bangunan yang mencakup pelaksanaan, evaluasi, dan pemeliharaan catatan/rekaman kebersihan area dan bangunan? | Tidak | 0
3.30 | Apakah memiliki jadwal kebersihan ruangan? | Tidak | 0
3.31 | Apakah memiliki tanda larangan makan, minum, meludah, dan merokok di ruang penyimpanan? | Tidak | 0
3.32 | Apakah toilet dan wastafel terpisah dari ruangan penyimpanan dan terjaga kebersihannya? | Tidak | 0
c. Kontrol Hama
3.33 | Apakah memiliki Prosedur Tetap Kontrol Hama pada ruang penyimpanan yang mencakup pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pemeliharaan catatan/rekaman kegiatan kontrol hama? | Tidak | 0
Total Nilai |  |  | 0
4. Penyimpanan dan Penanganan Persediaan
a. Ketentuan Umum
4.1 | Apakah kelompok alkes yang didistribusikan sudah sesuai dengan Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan atau Izin Distributor Alat Kesehatan? | Tidak | 0
4.2 | Apakah perusahaan memiliki Prosedur Tetap Perizinan terkait Izin Edar Produk? | Tidak | 0
4.3 | Apakah alat kesehatan yang didistribusikan bersumber dari produsen, distributor alkes lain, atau cabang distributor alkes? | Tidak | 0
b. Penerimaan Barang
4.4 | Apakah memiliki Prosedur Tetap Penerimaan Barang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang mencakup diantaranya tahapan pemastian penandaan sesuai yang disetujui Kemenkes, serta pemeliharaan catatan/rekaman penerimaan barang? | Tidak | 0
4.5 | Apakah memiliki ceklis penerimaan alkes meliputi : alamat pemesan, nama produk, kondisi fisik produk, nomor izin edar, tanggal kadaluwarsa, jumlah produk, nomor bets atau nomor seri, dan tipe serta diverifikasi dengan keterangan pada label? | Tidak | 0
4.6 | Apakah memiliki form produk reject atau produk karantina? | Tidak | 0
c. Kalibrasi
4.7 | Apakah ruang penyimpanan dilengkapi dengan alat pengukur suhu yang dikalibrasi secara rutin? | Tidak | 0
4.8 | Apakah perusahaan memiliki bukti pelaksanaan kalibrasi alat ukur yang digunakan untuk menjamin penyimpanan dan distribusi alat kesehatan? | Tidak | 0
4.9 | Apakah alat ukur untuk menunjang proses instalasi seperti Kalibrator/ kV meter/ ECG Simulator dll telah dikalibrasi secara rutin? (Hanya berlaku untuk perusahaan yang mendistribusikan Alat Kesehatan Elektromedik dan/atau instrumen DIV) | NA | 0
4.10 | Apakah memiliki Petunjuk Penggunaan (User Manual) alat ukur yang digunakan untuk menjamin penyimpanan dan distribusi alat kesehatan? | Tidak | 0
d. Penyimpanan
1) Kondisi Penyimpanan
4.11 | Apakah Alkes disimpan pada kondisi (misalkan suhu dan kelembaban udara) sesuai dengan yang tercantum dalam kemasan alkes dan dilakukan monitoring? | Tidak | 0
4.12 | Apakah ada Prosedur Tetap Penyimpanan pada gudang yang menjamin kondisi penyimpanan sesuai yang ditetapkan serta menjamin tidak terjadi kontaminasi silang? | Tidak | 0
4.13 | Apakah memiliki Prosedur atau Instruksi Kerja Perawatan dan Pembersihan Pallet? | Tidak | 0
4.14 | Apakah memiliki Form Perawatan dan Pemberisihan Pallet/Rak? | Tidak | 0
4.15 | Apakah memiliki Form Bukti Penyimpanan Barang? | Tidak | 0
4.16 | Apakah tersedia area terpisah (area karantina) dengan penandaan yang jelas untuk alkes yang mendekati kadaluarsa? | Tidak | 0
4.17 | Apakah tersedia area terpisah (area karantina) dengan penandaan yang jelas untuk produk layak jual dan tidak layak jual ? | Tidak | 0
4.18 | Apakah tersedia ruang/area penyimpanan khusus, dengan penandaan yang jelas, untuk bahan berbahaya dan sensitif seperti bahan bersifat mudah terbakar (flamable), gas bertekanan, bahan beracun, dan produk yang mengandung radiasi? | NA | 0
4.19 | Apakah memiliki prosedur tetap penanganan kegawatdaruratan apabila terjadi peristiwa bencana alam atau kegawatdaruratan lainnya seperti kebakaran, dll? | Tidak | 0
4.20 | Apakah tersedia prosedur pengendalian suhu dan kelembapan di ruang penyimpanan untuk yang mendistribusikan produk dengan suhu dan kelembapan penyimpanan tertentu yang dilaksanakan secara rutin? | Tidak | 0
4.21 | Apakah tersedia prosedur pemeriksaan dan pencatatan suhu dan kelembapan secara rutin (minimal 2 (dua) kali per hari) di ruang penyimpanan untuk yang mendistribusikan produk dengan suhu dan kelembapan penyimpanan tertentu? | Tidak | 0
4.22 | Apakah sensor dan monitor temperatur ditempatkan di ruang yang bersuhu paling fluktuatif, misalnya di depan pintu untuk jalur keluar masuk? | Tidak | 0
2) Rotasi Persediaan
4.23 | Apakah memiliki Prosedur Tetap Pembelian? | Tidak | 0
4.24 | Apakah memiliki Form Perencanaan Pembelian? | Tidak | 0
4.25 | Apakah memiliki Form Permintaan Pembelian? | Tidak | 0
4.26 | Apakah memiliki Form Surat Pesanan yang mencantumkan nama produk, NIE, jenis, nomor dan tanggal pesanan? | Tidak | 0
4.27 | Apakah memiliki Prosedur Tetap Stock Opname? | Tidak | 0
4.28 | Apakah memiliki Form Stock Opname? | Tidak | 0
4.29 | Apakah memiliki Form Berita Acara Stock Opname? | Tidak | 0
e. Pengiriman dan Penyerahan Kepada Konsumen
4.30 | Apakah memiliki Prosedur Tetap Distribusi/ Penyaluran yang sesuai pada ruang lingkup kerjanya dan dapat memastikan kondisi pengiriman dapat menjaga keamanan mutu produk? | Tidak | 0
4.31 | Apakah memiliki Form Surat Jalan? | Tidak | 0
4.32 | Khusus untuk Distributor Pemilik Izin Edar produk impor, apakah memiliki Prosedur tentang penandaan produk yang sesuai pedoman penandaan Alkes yang diterbitkan Kemkes? | NA | 0
4.33 | Apakah memiliki Form Pengiriman yang meliputi nama produk, nomor izin edar, tipe, nomor bets atau nomor seri, nama dan alamat pabrik, serta nama dan alamat penyalur? | Tidak | 0
f. Instalasi dan Pelayanan
4.34 | Apakah memiliki Prosedur Tetap Pemeliharaan dan instalasi yang memuat tentang kualifikasi pemasangan dan petunjuk inspeksi yang telah diketahui oleh karyawan sesuai dengan ruang lingkupnya? | NA | 0
4.35 | Apakah memiliki SDM teknisi? | NA | 0
4.36 | Jika tidak ada teknisi, apakah melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam instalasi/uji fungsi/pemeilharaan/perbaikan/kalibrasi? | NA | 0
4.37 | Apakah memiliki Prosedur Tetap Pelaksanaan Purna Jual? | NA | 0
4.38 | Apakah memiliki Form Purna Jual ? | NA | 0
Total Nilai |  |  | 0
5. Mampu Telusur Produk (Traceability)
5.1 | Apakah memiliki Prosedur Tetap atau mekanisme Ketertelusuran Produk sesuai dengan ruang lingkupnya? | Tidak | 0
5.2 | Jika memiliki Alkes implan, apakah memiliki sistem penelusuran hingga ke fasilitas pengguna sekurang-kurangnya meliputi tanggal alkes diimplankan pada pasien? | NA | 0
Total Nilai |  |  | 0
6. Penanganan Keluhan
6.1 | Apakah memiliki Prosedur Tetap Penanganan Keluhan? | Tidak | 0
6.2 | Apakah memiliki Prosedur Tetap Penanganan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) yang mencakup pelaporan KTD ke Kementerian Kesehatan? | Tidak | 0
6.3 | Apakah memiliki Form Keluhan Pelanggan? | Tidak | 0
6.4 | Apakah memiliki Form Monitoring Keluhan Pelanggan? | Tidak | 0
6.5 | Apakah memiliki Form Laporan Hasil Evaluasi Keluhan Pelanggan? | Tidak | 0
6.6 | Apakah memiliki prosedur, sistem, atau mekanisme tindaklanjut jika ditemukan produk yang rusak pada suatu bets dan kemungkinan adanya kerusakan pada bets lain? | Tidak | 0
6.7 | Apakah memiliki laporan penanganan kerusakan produk yang memuat tanggal diketahui terjadi kerusakan, jumlah produk, deskripsi kerusakan, bagaimana kerusakan terjadi? | Tidak | 0
Total Nilai |  |  | 0
7. Tindakan Perbaikan Keamanan Di Lapangan (Field Safety Corrective Action/FSCA)
7.1 | Apakah memiliki Protap Tindakan Perbaikan Keamanan di Lapangan (Field Safety Corrective Action/FSCA)? | Tidak | 0
7.2 | Apakah memiliki Form FSCA? | Tidak | 0
7.3 | Apakah memiliki Protap penanganan "mandatory recall" dan "voluntary recall" yang mencakup juga tahapan pelaporan ke Kementerian Kesehatan ? | Tidak | 0
7.4 | Apakah memiliki petugas yang bertanggung jawab menangani dan melakukan koordinasi recall? | Tidak | 0
7.5 | Apakah terdapat mekanisme koordinasi dengan produsen terkait penarikan (recall) produk? | NA | 0
7.6 | Apakah memiliki Form Pemberitahuan Penarikan Kembali? | Tidak | 0
7.7 | Apakah memiliki mekanisme pemberitahuan tindakan perbaikan kepada konsumen yang telah menerima produk, sesuai dengan tingkat kepentingannya? | Tidak | 0
Total Nilai |  |  | 0
8. Pengembalian/Retur Alat Kesehatan
8.1 | Apakah memiliki Protap Penanganan Alkes Kembalian (retur) yang mencakup diantaranya kriteria produk kembalian, tahapan penanganan setiap kriteria dan adanya ketentuan merekam setiap aktivitas? | Tidak | 0
Total Nilai |  |  | 0
9. Pemusnahan Alat Kesehatan
9.1 | Apakah memiliki Protap Pemusnahan Alkes yang mencakup kriteria produk yang akan dimusnahkan dan sesuai dengan ketentuan pemusnahan yang ditetapkan oleh Kemenkes? | Tidak | 0
Total Nilai |  |  | 0
10. Alat Kesehatan Illegal Dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
10.1 | Apakah memiliki Protap Penanganan Produk Ilegal dan TMS yang mencakup diantaranya kriteria produk ilegal dan TMS, tahapan penanganan setiap kriteria tersebut, serta pemeliharaan rekaman aktivitas penanganan produk ilegal dan TMS? | Tidak | 0
Total Nilai |  |  | 0
11. Audit Internal
11.1 | Apakah perusahaan memiliki Prosedur Tetap Audit Mutu Internal yang meliputi tanggung jawab, persyaratan, perencanaan, dan pelaporan serta pemeliharaan rekaman pelaksanaan audit internal? | Tidak | 0
Total Nilai |  |  | 0
12. Kajian Manajemen
12.1 | Apakah perusahaan memiliki Prosedur Tetap Tinjauan Manajemen yang mencantumkan diantaranya frekuensi pelaksanaan minimal satu tahun sekali, 8 (delapan) input yang wajib dibahas sesuai dengan CDAKB serta tahapan pemeliharaan rekaman pelaksanaan kajian manajeman? | Tidak | 0
Total Nilai |  |  | 0
13. Aktifitas Pihak Ketiga (Outsourcing Activity)
13.1 | Apakah memiliki Prosedur Kerjasama dengan Pihak Ketiga yang mencakup diantaranya kriteria kerjasama yang dipihak ketigakan (kecuali kegiatan penyimpanan), seleksi, pemantauan, dan evaluasi, serta pemeliharaan rekaman kerjasama tersebut? | NA | 0
13.2 | Apakah melakukan audit kepada pihak ketiga yang bekerja sama? | NA | 0
Total Nilai |  |  | 0
Nilai Keseluruhan |  |  | 0
Persentase Nilai |  |  | 0%
Cara pengisian
Ya | : Jika jawaban pertanyaan Ya
Tidak | : Jika jawaban pertanyaan Tidak
NA | : Jika tidak diimplementasikan oleh perusahaan